| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свёртная муфта ДУ200мм L=330мм | шт. | 5 |
| 2 | Свёртная муфта ДУ200мм L=200мм | шт. | 5 |
| 3 | Свёртная муфта ДУ150мм L=330мм | шт. | 5 |
| 4 | Свёртная муфта ДУ150мм L=200мм | шт. | 5 |
| 5 | Свёртная муфта ДУ100мм L=330мм | шт. | 5 |
| 6 | Свёртная муфта ДУ100мм L=200мм | шт. | 5 |
| 7 | Свёртная муфта ДУ80мм L=330мм | шт. | 5 |
| 8 | Свёртная муфта ДУ80мм L=200мм | шт. | 5 |
| 9 | Свёртная муфта ДУ65мм L=200мм | шт. | 5 |
| 10 | Свёртная муфта ДУ50мм L=330мм | шт. | 7 |
| 11 | Свёртная муфта ДУ50мм L=200мм | шт. | 5 |

Габаритные размеры:

| Диаметр условный муфты, мм | Наружный диаметр трубы, мм |  | L, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный, не более | Максимальный, не менее |  |
| ДУ 200 | 215 | 226 | 330 |
| ДУ 200 | 215 | 226 | 200 |
| ДУ 150 | 159 | 170 | 330 |
| ДУ 150 | 159 | 170 | 200 |
| ДУ 100 | 108 | 118 | 330 |
| ДУ 100 | 108 | 118 | 200 |
| ДУ 80 | 88 | 98 | 330 |
| ДУ 80 | 88 | 98 | 200 |
| ДУ 65 | 75 | 83 | 200 |
| ДУ 50 | 57 | 66 | 330 |
| ДУ 50 | 57 | 66 | 200 |