II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку газоразрядных ламп

| № п/п | Наименование товара | Количество, штук | Описание товара (перечень функциональных и технических характеристик, потребительских свойств, требования к комплектации, упаковке и др., их количественные, качественные и иные показатели); |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа газоразрядная натриевая высокого давления | 2500 | Применение лампы | освещение городских и строительных объектов; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Мощность в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | 100 Вт | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Тип лампы | ДНаТ | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Цоколь в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Е 40 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Колба в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | трубчатая, прозрачная; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Световой поток | не менее 10700 Лм; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Цветовая температура- | не менее 2000 К %; не более 2100 К | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | не менее 25 Rа; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Срок службы (до 50 % отказов) | не менее 32 000 часов; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220 -230 В; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Длина трубки лампы | Не менее 207 мм; не более 211 мм | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Диаметр колбы лампы в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | не менее 45 мм и не более 49 мм; | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Содержание ртути | Не более 16 мг | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Время зажигания лампы в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Не более 5 сек | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Время горячего перезапуска лампы | Не более 120 секунд | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Соответствие нормативным документам | Должна соответствовать нормам безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Предпочтительна индивидуальная упаковка каждой лапы в отдельную коробку. |  |  |
| 2 | Лампа газоразрядная натриевая высокого давления | 3000 | Применение лампы | освещение городских и строительных объектов; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Мощность в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | 150 Вт | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Тип лампы | ДНаТ | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Цоколь в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Е 40 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Колба в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | трубчатая, прозрачная; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Световой поток | не менее 17500Лм; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Цветовая температура- | не менее 2000 К и не более 2100 К | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | не менее 25 Rа; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Срок службы (до 50 % отказов) | не менее 32 000 часов; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220 -230 В; | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Длина трубки лампы | Не менее 207 мм и не более 211 мм | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Диаметр колбы лампы в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Не менее 45 мм и не более 49 мм; | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Содержание ртути | Не более 15 мг | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Время зажигания лампы в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Не более 5 сек | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Время горячего перезапуска лампы | Не более 180 секунд | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Соответствие нормативным документам | Должна соответствовать нормам безопасности ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Предпочтительна индивидуальная упаковка каждой лапы в отдельную коробку. |  |  |
| 3 | Лампа газоразрядная натриевая высокого давления | 30 | Применение лампы | Освещение дорог и жилых районов, декоративное заливающее освещение, освещение промышленных зон, освещение спортивных учреждений внутри и снаружи | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Мощность в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | 400Вт | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Тип лампы | ДНаТ | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Цоколь в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Е40 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Колба в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Прозрачная трубчатая внешняя колба | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Световой поток | Не менее 48 000 Лм | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Цветовая температура- | Не менее 2000К, не более 2150 К | указать одно конкретное значение, входящее врамки установленного диапазона |
|  |  |  | Индекс цветопередачи | не менее 25 Rа; | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Срок службы | Не менее 32 000 часов | указать одно конкретное значение, равное или превышающее установленное минимальное значение |
|  |  |  | Номинальное напряжение | 220 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Длина лампы | Не более 292 мм | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Диаметр лампы в соответствии с ГОСТ 53073-2008 | Не более 122 мм | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Содержание ртути | Не должна содержать свинец и ртуть | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Предпочтительна индивидуальная упаковка каждой лапы в отдельную коробку. |  |  |
| 4 | Металлогалогеновые лампы | 100 | Мощность, Вт | 150 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Цоколь | Е27 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Цветность, К | 4200 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Световой поток, лм | Не менеее 14000 | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Форма колбы | Элипсоидная, прозрачная | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Срок службы, ч | Не менее 15000 | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Рабочее положение, град | 360 | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Ra | Не менее 80 | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Цветность света по стандарту EN 12464-1 | Нейтральный | показатель остается неизменным, указать конкретное значение в том виде, в котором оно установлено заказчиком |
|  |  |  | Общая длина, мм | Не более 145 | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |
|  |  |  | Гарантия | Не менее 12 месяцев | указать одно конкретное значение, равное или не превышающее установленное максимальное значение |