	№
	Наименование товара (работы, услуги)
	Обозначение нормативного документа (ГОСТ,ТУ,ОСТ и т.д.), техническая и функциональная характеристика
	Ед.
изм.
	Кол-во
	Цена без НДС, RUB (за единицу ТРУ):
	Стоимость без НДС, RUB

	1.
	Бетон В15 W4F100(М-200)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	150
	
	

	2.
	Бетон В15 W4F100(М-200) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	50
	
	

	3.
	Бетон В15 W6F100(М-200)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	100
	
	

	4.
	Бетон В22,5 W4F100(М-300)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	400
	
	

	5.
	Бетон В22,5 W4F100(М-300) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	200
	
	

	6.
	Бетон В25 W4F100(М-350)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	1100
	
	

	7.
	Бетон В25 W4F100(М-350) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	400
	
	

	8.
	Бетон В25 W6F100(М-350)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	200
	
	

	9.
	Бетон В25 W6F100(М-350) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	100
	
	

	10.
	Раствор М100 на отсеве
	ГОСТ 28013-98
	М3
	150
	
	

	11.
	Раствор М100 на отсеве+ПМД
	ГОСТ 28013-98
	М3
	100
	
	

	12.
	Раствор М75 на песке
	ГОСТ 28013-98
	М3
	150
	
	

	13.
	Раствор М75 на песке+ПМД
	ГОСТ 28013-98
	М3
	100
	
	

	14.
	Доставка  (любой объем от 1м³до 6м³)
	В отношении закупаемого Товара не используются установленные в соответствии с  законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим  характеристикам, функциональным характеристикам(потребительские Свойства) товара.
	шт
	1300
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	№ п/п
	Наименование Товара*

	Обозначение нормативного документа (ГОСТ, ТУ, ОСТ и т.д.), техническая и функциональная характеристика
	Ед. изм.
	Кол-во
	* Описание иных потребительских свойств товаров

	1.
	Бетон В15 W4F100(М-200)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	150
	Не подлежит обязательной сертификации. Качественные и технические характеристики Товара должны соответствовать ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 28013-98. Качество Товара должно соответствовать действующим стандартам и подтверждаться паспортом качества изготовителя или другого документа, подтверждающего соответствие Товара действующей нормативной документации, заверенной собственной лабораторией. Приемка Товара на объекте Покупателя по количеству и качеству контроля поставляемой смеси, должны соответствовать: бетонные смеси - ГОСТ 10181-2014, ГОСТ 10180-2012, ГОСТ 18105-2010, СНИП ,3.03.01-87, растворные смеси – ГОСТ 28013-98, ГОСТ 5802-86.

	2.
	Бетон В15 W4F100(М-200) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	50
	

	3.
	Бетон В15 W6F100(М-200)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	100
	

	4.
	Бетон В22,5 W4F100(М-300)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	400
	

	5.
	Бетон В22,5 W4F100(М-300) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	200
	

	6.
	Бетон В25 W4F100(М-350)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	1100
	

	7.
	Бетон В25 W4F100(М-350) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	400
	

	8.
	Бетон В25 W6F100(М-350)
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	200
	

	9.
	Бетон В25 W6F100(М-350) с ПМД
	ГОСТ 7473-2010, ГОСТ26633-2015
	М3
	100
	

	10.
	Раствор М100 на отсеве
	ГОСТ 28013-98
	М3
	150
	

	11.
	Раствор М100 на отсеве+ПМД
	ГОСТ 28013-98
	М3
	100
	

	12.
	Раствор М75 на песке
	ГОСТ 28013-98
	М3
	150
	

	13.
	Раствор М75 на песке+ПМД
	ГОСТ 28013-98
	М3
	100
	

	14.
	Доставка  (любой объем от 1м³до 6м³)
	В отношении закупаемого Товара не используются установленные в соответствии с  законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим  характеристикам, функциональным характеристикам(потребительские Свойства) товара.
	шт
	1300
	




Место поставки товара Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург

