Выключатель автоматический однополюсный 1=16А ВА47-29-1Р       48 шт
Выключатель автоматический однополюсный 1=6А ВА47-29-1Р         251 шт
Муфта концевая внутренней установки для кабеля U-1кВ 5ПКВтп-5х16/25мм2   134 шт
Муфта концевая внутренней установки для кабеля U-1кВ 5ПКВтп-5х35мм2           2 шт
Муфта концевая термоусаживаемая d 16х50 мм2 5ПКВтп 1-16/50       38 шт                                                Муфта концевая термоусаживаемая d 25х50 мм2 5ПКВтп 1-25/50       254 шт
Наконечник кабельный ТА 16-8-6     38 шт
Наконечник кабельный ТА 16-8-7     134 шт
Наконечник кабельный ТА 25-10-8     250 шт
Наконечник кабельный ТА 35-10-8     10 шт
Перемычки гибкие ПГС-50       144 шт
Сжим ответвительный У-859   640 шт
Сжим У734М(КВТ)       384 шт
Труба гибкая гофрированная двустенная ДН-63 мм ОКС-63 ТУ2248-003-818113272-2010        5451 м
Труба ПЭ техническая D=110 мм толщина стенки 10 мм ПЭ100ГАЗ -11              441 м
Труба ПЭ63*4,7 SDR-11          1106 м