ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предлагаемый к поставке товар  должен  быть новым, не контрафактным, не восстановленным и не должен содержать повторно используемых составляющих, компонентов и частей, иметь индивидуальную  заводскую/фабричную упаковку.

| № |  | Наименование товара | Кол-во | Ед. изм. | Техническое описание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средство дезинфицирующее | 310 | шт | Жидкий концентрат, в качестве ДВ должен содержать ЧАС не менее 12,5%, молочную кислоту не менее 1,5% и ПГМГ не менее 0,5%. Средство не должно содержать хлора, аминов, фенолов, спиртов, альдегидов. Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора не более 7. Срок годности средства не менее 3 лет, рабочих растворов не менее 35 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, включая микобактерии туберкулеза, анаэробной инфекции, ООИ, вирусов, грибов рода Кандида и дерматофитов. Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц) Средство должно иметь хорошие моющие и дезодорирующие свойства. Средство предназначено для- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях ЛПУ и в помещениях классов чистоты C и D; дезинфекции кувезов, оборудования в ЛПУ, дезинфекции медицинских отходов класса Б и В, дезинфекции биологических выделений (кровь, кровь в сгустках, медицинские пиявки, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча и др.); дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО ИМН и гибких и жестких эндоскопов; ПСО ИМН;дезинфекции санитарного транспорта, воздуха, систем вентиляции и кондиционирования воздуха, дезинфекции пищевых яиц; проведения генеральных уборок; дезинфекции, совмещенной с мойкой в пищеблоках ЛПУ. Экономика применения: 1л концентрата даёт: - в п/бактериальном режиме на дезинфекцию поверхностей в помещениях не менее 200л раствора при 15 мин экспозиции; - в п/вирусном режиме на дезинфекцию поверхностей не менее 50 л рабочего раствора при экспозиции 15 мин; - при дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН не менее 60 л при 10 мин экспозиции - при ПСО ИМН не менее 330л при 20 мин экспозиции - при дезинфекции столовой посуды, совмещенной с мойкой, не менее 200л рабочего раствора - при дезинфекции пищевых яиц не менее 250 л рабочего раствора при времени экспозиции 5 мин - при дезинфекции, совмещенной с мойкой, поверхностей помещений, мебели, холодильных камер в пищеблоке ЛПУ не менее 200л рабочего раствора при времени экспозиции 15 мин Форма выпуска- Полимерные флаконы объемом не менее 1л со встроенной системой дозировки и мерной емкостью в едином корпусе с флаконом. |  |
|  |  | Дезинфицирующее средство, концентрат | 100 | шт | Средство в качестве действующих веществ должно содержать три субстанции различных химических групп: ЧАС не менее 6%, глутаровый альдегид не более 2,5% и молочную кислоту не менее 6%. рН 1% раствора- 3,5±1(кислая среда). Спектр действия: средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, ротавирусов, энтеровирусов, гепатитов А, В, С и др., ВИЧ, ОРВИ, гриппа в т.ч. H5NI, HINI, «атипичной» пневмонии, парагриппа, герпеса, аденовирусов и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, а также моющими свойствами. Средство должно быть предназначено для: - дезинфекции ИМН в т.ч. в УЗ-установках, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов, плевательниц, стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых и др. материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной этиологии, кандидозах, дерматофитиях; - дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды лабораторной, аптечной (включая однократного использования), предметов ухода за больными, выделений (кровь, сыворотка, эритроцитарная масса, мокрота, рвотные массы, моча, жидкость после ополаскивания зева, эндоскопические смывные воды),медицинских отходов группы Б и В; - обеззараживания поверхностей в помещениях классов чистоты C и D (фармацевтические производства); - обеззараживания поверхностей, пораженных плесневыми грибами; Экономические показатели: Выход рабочего раствора: обработка ИМН при бактериальных и вирусных инфекциях - не менее 200 л; жесткая, гибкая эндоскопия, включая туберкулез – не менее 70 л; дезинфекция, совмещенная с ПСО в УЗ-установках – не менее 100 л; обработка поверхностей при бактериальных инфекциях – не менее 500 л. При дезинфекции мочи, жидкости после ополаскивания зева, эндоскопических смывных вод (по бактериальной инфекции) выход рабочего раствора не менее 200л при времени экспозиции 15 мин; при дезинфекции рвотных масс, остатков пищи (по бактериальной инфекции) не менее 60 л при времени экспозиции 15 мин. При дезинфекции поверхностей при особо опасных инфекциях выход рабочего раствора не менее 100л при времени экспозиции 30 мин. |  |
|  |  | Средство дезинфицирующее | 110 | шт | Дезинфицирующее средство в качестве действующих веществ средство должно содержать смесь ЧАС, третичный амин и смесь гуанидиновых соединений. рН 1% водного раствора 9,5±1,0. Срок годности средства не менее 3 лет, рабочих растворов не менее 35 суток. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий ( в том числе бактерий группы кишечной палочки, стафилококков, сальмонелл, возбудителей туберкулеза- тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций- тестировано на Pseudomonas aeruginosa, анаэробной инфекции, особо опасных инфекций(чума, холера, туляремия), вирусов, грибов рода Кандида и Трихофитон, плесневых грибов. Средство должно обладать овоцидными свойствами в отношении возбудителей паразитарных болезней (цист и ооцист простейших, яиц и личинок гельминтов, остриц) Средство должно иметь хорошие моющие свойства, не обесцвечивать ткани, не фиксировать органические соединения, не вызывать коррозии. Средство должно быть предназначено для- дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, мебели, белья, посуды, санитарно-технического оборудования, поверхностей аппаратов и приборов; дезинфекции кувезов; дезинфекции и мытья помещений классов чистоты C и D, дезинфекции медицинских отходов класса Б и В; дезинфекции биологических выделений – кровь, кровь в сгустках, донорская кровь, препараты крови, мокрота, рвотные, фекальные массы, моча, фекально-мочевая взвесь, дезинфекции смывных жидкостей – эндоскопических, после ополаскивания зева; дезинфекции остатков пищи, емкостей из-под выделений больного; дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО ИМН; дезинфекции санитарного транспорта; дезинфекции внутренней поверхности обуви; проведения генеральных уборок в ЛПУ; обеззараживания объектов, пораженных плесневыми грибами; дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха, для обеззараживания поверхности скорлупы пищевых яиц. Экономика применения: 1л концентрата должна давать: - в п/бактериальном режиме на дезинфекцию поверхностей в помещениях не менее 500л рабочего раствора при 5 мин экспозиции и не менее 1 000л рабочего раствора при 10 мин экспозиции; - в п/вирусном режиме на дезинфекцию поверхностей не менее 130 л рабочего раствора при экспозиции 5 мин и не менее 200 л рабочего раствора при 10 мин экспозиции; - при дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН ручным способом не менее 100 л рабочего раствора при 15 мин экспозиции - при дезинфекции, совмещенной с ПСО ИМН простой конфигурации механизированным способом не менее 10 000 л рабочего раствора при 5 мин экспозиции - при ПСО ИМН ручным способом не менее 10 000л рабочего раствора при 20 мин экспозиции - при дезинфекции объектов в соматических отделениях ЛПУ при генеральных уборках не менее 500 л рабочего раствора при времени обеззараживания 5 мин - при дезинфекции объектов в хирургических отделениях ЛПУ при генеральных уборках не менее 130 л рабочего раствора при времени обеззараживания 5 мин - при дезинфекции обуви в отношении возбудителей кандидоза не менее 100л рабочего раствора при времени обеззараживания 5 мин - при дезинфекции биологических выделений (кровь, смывные воды, мокрота, моча, рвотные массы) не менее 50 л при 30 мин экспозиции и не менее 100 л при 60 мин экспозиции - при дезинфекции остатков пищи не менее 100л при 10 мин экспозиции - при дезинфекции скорлупы пищевых яиц не менее 250л при 5 мин экспозиции Форма выпуска – флакон не менее 1 л со встроенной системой дозировки и мерной емкостью в едином корпусе с флаконом |  |
|  |  | Дезинфицирующее средство на основе хлора | 40 | шт | Средство представляет собой таблетки цилиндрической формы с фасками у оснований с запахом хлора, массой 3,00 ± 0,30 г. Состав: натрий дихлоризоцианурат не менее 90%, натрий карбонат не менее 8%, борная кислота не менее 1%. Масса активного хлора в одной таблетке – не менее 1,5г. Средство обладает антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей особоопасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ-инфекции; гриппа, в т.ч. H1N1, H5N1, герпеса, аденовирусов, вирусов, цитомегалии и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов. Предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов и аппаратов, изделий медицинского назначения (из коррозионностойких металлов, резин, пластмасс, стекла), белья, посуды, в том числе лабораторной (включая однократного использования); Обеззараживания объектов в очагах особо опасных (включая сибирскую язву) инфекций. Экономические показатели: дезинфекция поверхностей в помещениях при вирусных и бактериальных (кроме туберкулеза) инфекциях, экспозиция 60 мин – не более 0,015%; дезинфекция изделий медицинского назначения при вирусных и бактериальных (включая туберкулез) инфекциях, экспозиция 60 мин – не более 0,2%. Форма выпуска – 330 таблеток в пластиковой банке. Срок годности средства – не менее 5 лет в невскрытой упаковке производителя, рабочих растворов не менее 4 суток. |  |
|  |  | Средство дезинфицирующее | 105 | шт | Прозрачная жидкость со слабым характериным запахом спирта и применяемой отдушки. Готовый раствор. В качестве действующих веществ должно содержать комплекс из полигексаметиленбигуанид гидрохлорида (ПГМБ), алкилдиметилбензиламмоний хлорида, N,N-бис(3-аминопропил) додециламина (суммарно 0,08±0,02%) неионогенное ПАВ, 1-пропанол 28±10%. Средство должно обладать бактерицидным (включая туберкулез), вирулицидным (включая вирусы парентеральных гепатитов и ВИЧ) и противогрибковым (кандидозы, дерматофитии) действием, а также моющими свойствами. Средство должно быть предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей, медицинского оборудования. Расход средства для обеззараживания поверхностей должен составлять не более 50 мл на кв/м поверхности. Форма выпуска – флаконы не менее 0.75 л с распылительной насадкой. |  |
|  |  | Салфетки дезинфицирующие | 110 | шт | Должны представлять собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Пропитка должна содержать пропиловый спирт и действующие вещества: ЧАС, производное гуанидина, третичный амин, а также вспомогательные компоненты и воду. Каждая салфеткадолжна быть пропитана дезинфицирующим средством в количестве не менее 3 г на одну салфетку. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза- тестировано наMycobacterium terra, кишечных инфекций), вирусов (острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Активно разрушать на поверхностях биологические пленки; обладать хорошими моющими свойствами. Салфетки должны обладать высокой прочностью; при использовании не рватся, не сбиваться в комок и не оставлять остаточной пленки на обработанной поверхности; должны быть совместимы с материалами медицинского оборудования. Салфетки должны быть предназначены для применения в ЛПУ любого профиля. Предназначены для дезинфекции различных поверхностей и предметов, в том числе загрязненных кровью; поверхностей медицинских приборов и оборудования(в том числе поверхностей для аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии); наконечников; датчиков диагностического оборудования; наружных поверхностей шлангов; столов (операционных, манипуляционных, пеленальных); гигиенической обработки рук; обработки ступней ног для профилактики грибковых заболеваний. Время обеззараживания поверхностей при бактериальной инфекции (кроме туберкулеза) не более 3 мин, вирусной не более 5 мин. Упаковка: полимерная банка – не менее 70 салфеток в единой ленте с перфорацией. Срок годности салфеток в закрытом состоянии – не менее 5 лет, после вскрытия банки – не менее 4 месяцев. |  |
|  |  | Кожный антисептик | 450 | шт | Дезинфицирующее средство представляет собой готовую к применению жидкость с характерным запахом. В качестве активно действующих веществ должно содержать пропиловый или изопропиловый спирт (или их композицию) суммарно не менее 50%, четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) или комбинацию ЧАС не менее 0,15%, а также функциональные добавки. В состав средства не должны входить вещества, выделяющие активный хлор и кислород. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулициднымисвойствами (в т.ч. в отношении гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгициднойактивностью (в отношении возбудителей кандидозов). Средство должно быть разрешено в качестве кожного антисептика для: - обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала лечебно-профилактических организациях (ЛПО) различного профиля; - обработки локтевых сгибов доноров; - обработки операционных и инъекционных полей пациентов в лечебно-профилактических организациях (ЛПО); - гигиенической обработки рук и кожных покровов медицинского персонала и работников различных организаций. Средство должно обладать утвержденными режимами: - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: количество средства, необходимое для однократной обработки рук, должно составлять не более 3 мл при времени обработки не более 30 секунд; - ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: общее количество средства, необходимое для двукратной обработки рук хирургов должно составлять не более 10 мл при общем времени обработки не более 5 минут; - ОБРАБОТКА КОЖИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ: общее время обработки кожи инъекционного поля должно составлять не более 30 секунд. Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя при соблюдении условий хранения должен составлять не менее 5 лет. Емкость не менее 1л. |  |
|  |  | Кожный антисептик | 20 | шт | Дезинфицирующее средство представляет собой готовую к применению жидкость с характерным запахом. В качестве активно действующих веществ должно содержать пропиловый или изопропиловый спирт (или их композицию) суммарно не менее 50%, четвертичное аммониевое соединение (ЧАС) или комбинацию ЧАС не менее 0,15%, а также функциональные добавки. В состав средства не должны входить вещества, выделяющие активный хлор и кислород. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулициднымисвойствами (в т.ч. в отношении гепатитов и ВИЧ-инфекции), фунгициднойактивностью (в отношении возбудителей кандидозов). Средство должно быть разрешено в качестве кожного антисептика для: - обработки рук хирургов, оперирующего медицинского персонала лечебно-профилактических организациях (ЛПО) различного профиля; - обработки локтевых сгибов доноров; - обработки операционных и инъекционных полей пациентов в лечебно-профилактических организациях (ЛПО); - гигиенической обработки рук и кожных покровов медицинского персонала и работников различных организаций. Средство должно обладать утвержденными режимами: - ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РУК: количество средства, необходимое для однократной обработки рук, должно составлять не более 3 мл при времени обработки не более 30 секунд; - ОБРАБОТКА РУК ХИРУРГОВ: общее количество средства, необходимое для двукратной обработки рук хирургов должно составлять не более 10 мл при общем времени обработки не более 5 минут; - ОБРАБОТКА КОЖИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ: общее время обработки кожи инъекционного поля должно составлять не более 30 секунд. Срок годности средства в невскрытой упаковке изготовителя при соблюдении условий хранения должен составлять не менее 5 лет. Фасовка:еврофлаконтипа «эйрлесс» емкостью не менее 0,1л. |  |
|  |  | Средство дезинфицирующее (жидкое мыло) | 180 | шт | Дезинфицирующее средство (жидкое мыло) в полиэтиленовых флаконах вместимостью 1л под дозаторы УМР Средство должно представлять собой мыло-гель с тонким ароматом. Средство должно обладать антибактериальной активностью в отношении грамположительных (кроме микобактерий туберкулеза) и грамотрицательных бактерий и фунгицидной активностью в отношении грибов рода Кандида и Трихофитон. Должно содержать специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие. Должно быть предназначено для гигиенической обработки рук и общей санитарной обработки и для применения в быту, в медицинских, детских учреждениях, на предприятиях общественного питания, пищевой и других отраслях промышленности. Срок годности средства – не менее 3 лет при температуре от +5 до +25оС, вдали от прямых солнечных лучей. После замерзания и последующего оттаивания средство должно сохранять свои свойства. |  |
|  |  | Мыло жидкое | 50 | шт | Область применения: |  |
|  |  |  |  |  | Гигиеническая обработка рук | Наличие |
|  |  |  |  |  | Санитарная обработка кожных покровов | Наличие |
|  |  |  |  |  | Разрешено к применению в медицинских учреждениях | Наличие |
|  |  |  |  |  | Обладает бактерицидными свойствами | Наличие |
|  |  |  |  |  | Действующее вещество: Триклозан | Наличие |
|  |  |  |  |  | Содержит специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие | Наличие |
|  |  |  |  |  | Фасовка, полимерная емкость, л, не менее | 5 |

* В случае если в техническом задании содержится указание на товарный знак, то считать, что это указание сопровождается словами «или эквивалент».