## Лист2
| Наименование | ед.изм | кол-во
1 | Электронасосный агрегат шестеренчатого типа марки НМШ5-25-4,0/4(Б)-5, Q = 4 м3/ч, Н = 40 м, N = 1,5 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 2
2 | Электронасосный агрегат трехвинтовой марки А1 3В 16/25-22/25Б-ТВ1-Р1-22-Е У2 с эл. двигателем АИМР180S2, Q=21,6 м3/ч^=250 м, N=22 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 2
3 | Электронасосный агрегат трехвинтовой марки А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 с эл. двигателем АИМР112М2, Q=6,8 м3/ч^=250 м, N=7,5 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 2
4 | Огнепреградительный клапан (ОПФ-50 АА) | шт | 13
5 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 50 мм | шт | 78
6 | Клапан запорный Ду 25, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 39
7 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм | шт | 52
8 | Клапан запорный Ду 40, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 21
9 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | шт | 86
10 | Клапан запорный Ду 50, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 9
11 | Клапан запорный Ду 80, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 6
12 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт | 28
13 | Клапан запорный Ду 100, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 11
14 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт | 22
15 | Клапан запорный Ду 150, Ру 16; 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 4
16 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 74
17 | Клапан запорный 15с965нж, с электроприводомST 0.1 498/0-0WHAB/08, Ду 40, Ру16, прямоходный по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 5
18 | Клапан запорный Ду 25, Ру 16; 15с65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 10
19 | Клапан обратный Ду 40, Ру 16; 16нж10нж, по ТУ 3700005-92853012-2012 | шт | 3
20 | Клапан обратный Ду 80, Ру 40; 19нж63бк по ТУ 3700005-92853012-2012 | шт | 4
21 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | компл. | 4
22 | Клапан обратный Ду 100, Ру 40; 19нж63бк; по ТУ 3700005-92853012-2012 | шт | 2
23 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | компл. | 2
24 | Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р, Ду 80, Ру 25 ; по ТУ 3700-005-92853012-2012 | шт | 2
25 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт | 42
26 | Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р, Ду 100, Ру 25; по ТУ 3700-005-92853012-2012 | шт | 1
27 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм | шт | 36
28 | Компенсатор универсальный Ду 40, Ру 16, материал NBR (KP ARM Ф) по ТУ 3695-001-63575782-2015 | шт | 10
29 | Компенсатор универсальный Ду 80, Ру 25, материал -08Х18Н10Т (ГСУ ARM Ф 80-25-50/25/15) по ТУ 3695001-63575782-2015 | шт | 8
30 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм | шт | 8
31 | Компенсатор универсальный Ду 100, Ру 25, материал NBR (KP ARM Ф) по ТУ 3695-001-63575782-2015 | шт | 4
32 | Задвижка стальная клиновая Ду 80, Ру 25; 30нж64нж; исп. САЗ по ТУ 3741-001-22294686-2008 | шт | 14
33 | Задвижка стальная клиновая Ду 100, Ру 25; 30нж64нж; исп. САЗ по ТУ 3741-001-22294686-2008 | шт | 13
34 | Люк замерный ЛЗ-150 | шт | 6
35 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм | шт | 10
36 | Счетчик дизельного топлива, фланцевый (92312) VZOA 50 FL 130/25 | шт | 1
37 | Бобышка универсальная внутр. G1/2 - под приварку L30 (Ст) | шт | 62
38 | Манометр виброустойчивый диапазон измерений 0 - 4 МПа кт.1,0 d.100 IP54 М20х1,5 РШ (ДМ8008-Вуф) | шт | 40
39 | Мановакуумметр виброустойчивый диапазон измерений -0,1...0...2,4 МПа кт.1,0 d.100 IP54 М20х1,5 РШ (ДА8008-Вуф) | шт | 15
40 | Кран трехходовой для манометров внутр. М 20 х 1,5 -внеш. G1/2 (МС) | шт | 43
41 | Труба 32 х 3,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 5
42 | Труба 45 х 3,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 220
43 | Труба 57 х 3,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 300
44 | Труба 89 х 4,0 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 320
45 | Труба 108 х 4,0 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 180
46 | Труба 159 х 4,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 30
47 | Краска - грунтовка антикоррозионная "Ухра - 1503" | кг | 75
48 | Сепаратор центробежный СЦ-3/II, Q=3 м3/ч, Н=35 м, N=4 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 2
49 | Электронасосный агрегат трехвинтовой марки А1 3В 4/25-6,8/25Б-ТВ1-Р1-7,5-Е У2 с эл. двигателем АИМР112М2, Q=6,8 м3?/ч^=250 м, N=7,5 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 3
50 | Клапан запорный Ду 15, Ру 16, 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 23
51 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 15 мм | шт | 58
52 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 25 мм | шт | 62
53 | Клапан запорный Ду 80, Ру 16; 15с65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 8
54 | Фланцы из углеродистой стали марки 20 и 25 с температурным пределом применения от 243 К (-30град.С) до 723 К (+450град.С) на условное давление Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром условного прохода 40 мм | компл. | 2
55 | Клапан запорный Ду 25, Ру 16; 15с65нж САЗ по ТУ 3742 008-22294686-2011 | - шт | 5
56 | Клапан обратный Ду 25, Ру 16; 16нж10нж по ТУ 3700005-92853012-2012 | шт | 1
57 | Клапан обратный Ду 40, Ру 16; 16нж10нж по ТУ 3700005-92853012-2012 | шт | 2
58 | Клапан обратный с приемной сеткой 16ч42р, Ду 80, Ру 25 по ТУ 3700-005-92853012-2012 | шт | 1
59 | Компенсатор универсальный фланцевый КСУ Ду 25, Ру 16, материал -08Х18Н10Т (ТСУ ARM Ф 25-16-35/15/10) по ТУ 3695-001-63575782-2015 | шт | 2
60 | Люк замерный (ЛЗ-150) | шт | 2
61 | Труба 20 х 2,5 ГОСТ 8734-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 10
62 | Труба 32 х3,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 95
63 | Труба 76 х 3,5 ГОСТ 8732-78/ Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 15
64 | Аквадистиллятор электрический напольный, N = 60 кВт, Q = 0,1 м3/ч (100 л/ч), 50 Гц, 3 фазы, 380 В. Габариты (Д х Гл х В), мм: 810 х 630 х 1270 | шт | 2
65 | Труба Ц-15 х 2,8 DN15 ГОСТ 3262-75 | м | 32
66 | Грунтовка ХС-068 | кг | 37
67 | Краска ХВ-785 | кг | 49
68 | Клапан запорный , Ду 50, Ру 1,6 Мпа, 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 12
69 | Клапан запорный , Ду 32, Ру 1,6 Мпа , 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 18
70 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 32 мм | шт | 36
71 | Клапан запорный , Ду 20, Ру 1,6 Мпа, 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 3
72 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 20 мм | шт | 5
73 | Труба Ц-50 х 3,5 DN50 ГОСТ 3262-75 | м | 55
74 | Труба Ц-32 х 3,2 DN32 ГОСТ 3262-75 | м | 25
75 | Труба Ц-20 х 2,8 DN20 ГОСТ 3262-75 | м | 5
76 | Система АТ.3 | 0
77 | Клапан долива, DN32, PNMaKC.0,5 МПа, N = 0,08 кВт, 1 фаза, 220 В (РКЖ-30-24В) | шт | 5
78 | Кран стальной фланцевый, Ду 10, Ру 1,6 Мпа 11с67п по ТУ У 04671406-003-1999 | шт | 5
79 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 10 мм | шт | 10
80 | Клапан обратный, Ду 50, Ру 1,6 Мпа (КО 50.16.3312) по ТУ 3742-006-55377430-08 | шт | 5
81 | Труба Ц-50 х 3,5 (DN50) ГОСТ 3262-75 | м | 32
82 | Труба Ц-10 х 2,2(DN10) ГОСТ 3262-75 | м | 10
83 | Система АТ.5 | 0
84 | Система В1 | 0
85 | Труба Ц-20 х 2,8(DN20) ГОСТ 3262-75 | м | 10
86 | Задвижка литая клиновая фланцевая из нержавеющей стали, класс герметичности «А», Ду 250, Ру 16, 1 исп. САЗ , 30нж41нж | шт | 2
87 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм | шт | 4
88 | Задвижка литая клиновая фланцевая из нержавеющей стали, класс герметичности «А», Ду 150, Ру 16, 1 исп. САЗ , 30нж41нж | шт | 9
89 | Задвижка литая клиновая фланцевая из нержавеющей стали, класс герметичности «А», Ду 125, Ру 16, 1 исп. САЗ , 30нж41нж | шт | 9
90 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСт3сп3 для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт | 34
91 | Компенсатор резиновый, Ду 150, Ру 1,6 Мпа (НР0.614.1003-АА) по ТУ 3113-061-35491454-2009 | шт | 9
92 | Компенсатор резиновый, Ду 125, Ру 1,6 Мпа (НР0.613.1003-АА) по ТУ 3113-061-35491454-2009 | шт | 8
93 | Бобышка для термометра, L = 55 мм (БП-05-М20х1,5) | шт | 1
94 | Термометр биметаллический с радиальным штуцером, пределом измерений от 0 до +120 °С, длиной погружения 80 мм и присоединением штуцера М20х1,5 (ТБ-2Р) | шт | 8
95 | Труба D273х8 DN250 ГОСТ 8732-78 / Д20 ГОСТ 873174 | м | 30
96 | Труба D159х6 DN150 ГОСТ 8732-78 / Д20 ГОСТ 873174 | м | 208
97 | Труба D133х5 DN125 ГОСТ 8732-78 / Д20 ГОСТ 873174 | м | 95
98 | Труба D20х3 DN15 ГОСТ 8734-78 / Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 4
99 | Задвижка литая клиновая фланцевая из нержавеющей стали, класс герметичности «А», Ду 150, Ру 16, 1 исп. САЗ , 30нж41н | шт | 9
100 | Затвор обратный, Ду 150, Ру 1,6 Мпа, КО 150.16.3312 по ТУ 3742-006-55377430-08 | шт | 3
101 | Затвор обратный, Ду 125, Ру 1,6 Мпа, КО 125.16.3312 по ТУ 3742-006-55377430-08 | шт | 2
102 | Фланцы из стали марок ВСт3сп2, ВСтЗспЗ для трубопроводов, с соединительным выступом на условное давление Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм | шт | 4
103 | Компенсатор резиновый, Ду 150, Ру 1,6 Мпа (НР0.614.1003-АА) ТУ 3113-061-354911454-2009 | шт | 3
104 | Клапан запорный фланцевый из нержавеющей стали, класс герметичности "А", Ду 40, Ру 1,6 Мпа, 15нж65нж САЗ по ТУ 3742-008-22294686-2011 | шт | 4
105 | Труба D45х4,0 ГОСТ 8732-75 / Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 35
106 | Электрокомпрессор 1ЭКПВ15/150, Q=15 м3/ч, Р=64 кгс/см3^=8,6 кВт, 3 фазы, 380 В, 50 Гц | шт | 2
107 | Блок осушки БО40/8 Q=0,7 м3/мин, P=4-100 кгс/см3, N=0,1 кВт, 1фаза, 220 В, 50 Гц | шт | 1
108 | Баллон-ресивер | шт. | 11
109 | Ресивер пускового воздуха вертикальный, V=100 литров, Р=3 МПа (РВ100/32В ) | шт | 11
110 | Клапан обратный типа VYC 179Ру = 19,8 МПа (200 кгс/см3), Ду 15 | шт | 2
111 | Клапан игольчатый VYC 147-03, Ру 200, Ду 15, нержавеющая сталь | шт | 18
112 | Клапан игольчатый VYC 147-03, Ру 200, Ду 25, нержавеющая сталь | шт | 14
113 | Редуктор давления Т610, настроен на Рвых=60 кгс/см3 | шт | 1
114 | Труба 10 х 2,0 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 11
115 | Труба 22 х 2,0 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 60
116 | Труба 32 х 2,5 - 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | м | 45
117 | Клапан герметический вентиляционный Ду 400 с ручным приводом (МА 01010-400) | шт | 2
118 | Клапан герметический вентиляционный Ду 800 с ручным приводом (МА 01010-800) | шт | 3
119 | Элементы воздуховода из стали Ст08пс по ГОСТ 16523 97 толщиной 2 мм : Прямой участок D400 | м | 10
120 | Элементы воздуховода из стали Ст08пс по ГОСТ 16523 97 толщиной 2 мм : Тройник D400 х D400 | шт | 1
121 | Элементы воздуховода из стали Ст08пс по ГОСТ 16523 97 толщиной 2 мм : Отвод 90° D400 | шт | 4
122 | Прокладка воздуховодов для АЭС и ТЭС из листовой стали толщиной 2 мм, диаметром до 800 мм | 100 м2 | 0.495
123 | Элементы воздуховода из стали Ст08пс по ГОСТ 16523 97 толщиной 2 мм : Прямой участок D800 | м | 15
124 | Элементы воздуховода из стали Ст08пс по ГОСТ 16523 97 толщиной 2 мм : Отвод 90° O800 | шт | 3
125 | Грунт-эмаль "Акваметаллик" | кг | 23
126 | Клапан герметический вентиляционный жаростойкий до +550 град. С Ду 450 с ручным приводом (МА 01015-45002) | шт | 3
127 | Клапан герметический вентиляционный жаростойкий до +420 град. С Ду 800 с ручным приводом (МА 01015-800) | шт | 3
128 | Клапан герметический вентиляционный жаростойкий до +550 град. С Ду 450 с электрическим приводом типа ЭКВ (МА 01014-450-02) | шт | 2
129 | Клапан герметический вентиляционный жаростойкий до +550 град. С Ду 800 с электрическим приводом типа ЭКВ (МА 01014-800-02) | шт | 3
130 | Труба 426 х 10 ГОСТ 8732-78 / Д20 ГОСТ 8731-74 | м | 45
131 | Тройник 426 х 10 - 426 х 10 ГОСТ 17376—2001 | шт | 5
132 | Отвод 90°, исполнения 2, D=420 мм, Т=10,0 мм из стали марки 20 : Отвод 90-2-426х10 ГОСТ 30753-2001 | шт | 5
133 | Заглушка для стальной трубы D400 | шт | 2
134 | Труба 530 х 10 ГОСТ 10704-91 / Д20 ГОСТ10705-80 | м | 5
135 | Переход К-530х12,0-426х10,0 ГОСТ 17378-2001 | шт | 10
136 | Труба 820 х 10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 1070676 | м | 60
137 | Труба 1220 х 10 ГОСТ 10704-91 / В-Ст3сп ГОСТ 10706-76 | м | 10
138 | Тройник 1220 х 10 - 820 х 10 ОСТ 36-24-77 | шт | 2
139 | Тройник 1220 х 10 - 1220 х 10 ОСТ 36-24-77 | шт | 1
140 | Отвод 90°, исполнения 2, D=1220 мм, Т=10,0 мм из стали марки 20 ОСТ 34 10.747-97 | шт | 1
141 | Заглушка для стальной трубы O1200 | шт | 2
142 | Высокотемпературная кремнийорганическая эмаль "Цельсит-600" | кг | 76
143 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.426.135 | м | 45
144 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.696.135 | м | 45
145 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.820.145 | м | 60
146 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.1110.145 | м | 60
147 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.1220.145 | м | 10
148 | Цилиндры теплоизоляционные BOS PIPE 1001000.1480.145 | м | 10
149 | МПБ-БСТВ-80 (6000*1000*90мм.) Маты прошивные базальтовые | м3 | 4.86
150 | МПБ-БСТВ-80 (6000*1000*60мм.) Маты прошивные базальтовые | м3 | 3.24
151 | Стеклоткань базальтовая БТ-11 | м2 | 290
152 | Тягонапоромер ТНМП-100-М1-5кПа (2,5) | шт | 3
153 | Клапан запорный с маховиком, Ду 15, Ру 1,6 Мпа, 15нж65нж | шт | 6
154 | Труба 20 х 2,5 ГОСТ 8734-75 | м | 20
155 | Кресло полумягкое. Габариты - 540 х 565 х 860/960 мм (ЮИЛК.324322.185) | шт | 1
156 | Комплект крепления к поз. "кресло полумягкое", в составе: | шт
157 | - талреп, 1 шт. (ЮИЛК.301531.823-01) | шт | 1
158 | - шайба нижняя, 1 шт. (ЮИЛК.741318.002-01) | шт | 1
159 | - шайба верхняя, 1 шт. (ЮИЛК.304626.824-01) | шт | 1
160 | Стол письменный. Габариты - 1000 х 600 х 750 мм (041392.00.00) | шт | 1
161 | Тумба. Габариты - 400 х 600 х 750 мм (По типу ЮИЛК.324511.032-01) | шт | 1
162 | Шкаф для одежды. Габариты - 400 х 600 х 2000 мм (ЮИЛК.324211.14480-01) | шт | 1
4088.595