## аху
Приложение № 2 к Информационной карте
Описание объекта закупки
Наименование товара:
Радиаторы (для АХУ)
№ | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики товара | Количество, штука
| 1 | 2 | 3
1 | Радиатор биметаллический | Расстояние между осями не менее 500 мм; Наличие 10 секций Размеры (В/Ш/Г) секции не менее 551/80/90 мм; Рабочее давление не менее 30 бар; Тепловая мощность не менее 161 Вт; Объем воды одной секции в диапазоне от 0,21 до 1,99л; Вес одной секции в диапазоне от 1,92 до 2,0 кг; Температура теплоносителя не менее 110 гр.С, Цвет белый | 85
2 | Радиатор биметаллический | Расстояние между осями не менее 500 мм; Наличие 8 секций Размеры (В/Ш/Г) секции не менее 551/80/90 мм; Рабочее давление не менее 30 бар; Тепловая мощность не менее 161 Вт; Объем воды в одной секции в диапазоне от 0,21 до 1,99л; Вес одной секции в диапазоне от 1,92 до 2,0 кг; Температура теплоносителя не менее 110 гр.С, Цвет белый. | 54
3 | Радиатор биметаллический | Расстояние между осями не менее 500 мм; Наличие 12 секций Размеры (В/Ш/Г) секции не менее 551/80/90 мм; Рабочее давление не менее 30 бар; Тепловая мощность не менее 161 Вт; Объем воды одной секции в диапазоне от 0,21 до 1,99л; Вес одной секции в диапазоне от 1,92 до 2,0 кг; Температура теплоносителя не менее 110 гр.С, Цвет белый | 20
Требования к отгрузке товара |  | Место поставки товара: г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1 К, склад. Срок поставки: с момента заключения контракта в течение 30 дней.
Требования к упаковке товара |  | Упаковка товара должна обеспечивать сохранность товара и предохранять от повреждений при его транспортировке. Маркировка товара должна отвечать специфике товара и соответствовать нормам и стандартам, установленным производителем товара.
Документы по качеству товара |  | Поставляемый товар должен быть новым товаром. Наличие сертификата/декларации соответствия (при наличии). Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня поставки товара.
Иные требования, связанные с опредением поставляемого товара потребностям заказчика |  | 1. В первом столбце необходимо указать наименование товара, наименование страны происхождения товара 2. Во втором столбце таблицы необходимо указать функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара (при необходимости). Необходимо указать показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров, установленным заказчиком требованиям. При этом указываются максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
Примечание |  | В соответствии с пунктом 4.5. Информационной карты документации об аукционе в электронной форме для каждого показателя товара, для которого Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме установлены минимальные, максимальные значения, участникам закупки при формировании первой части необходимо указать конкретное значение показателя из указанного диапазона; для каждого показателя товара, для которого Заказчиком в документации об аукционе в электронной форме установлено значение, которое не может изменяться - значение показателя, установленное Заказчиком.