| N п/п | Наименование товара | Наименование показателя товара | Ед.изм | Значение показателя товара, которое не может изменяться участником закупки при подаче заявки | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки используются только точные цифровые или иные параметры | Значение показателя товара, при определении которого участником закупки могут не использоваться точные цифровые или иные параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биметаллический радиатор Тип 1 4шт. | Назначение |  | Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях |  |  |
|  |  | Описание |  | Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и обеспечивают защиту от острых граней боковых ребер. |  |  |
|  |  | Конструкция |  | Настенный |  |  |
|  |  | Подключени |  | Боковое |  |  |
|  |  | Тип |  | Секционный |  |  |
|  |  | Количество секций | шт | 6 |  |  |
|  |  | Высота одной секции радиатора | мм | 575 |  |  |
|  |  | Ширина одной секции радиатора | мм | 80 |  |  |
|  |  | Глубина одной секции радиатора | мм | 90 |  |  |
|  |  | Тип присоединения секций |  | Резьбовой |  |  |
|  |  | Размер резьбы присоединительных отверстий | дюйм | 3/4 |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | мм | 500 |  |  |
|  |  | Номинальный тепловой поток | Вт | 202 |  |  |
|  |  | Вес одной секции | кг | 2,2 |  |  |
|  |  | Объем одной секции | л | 0,22 |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | °C | 135 |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |
| 2 | Биметаллический радиатор Тип 2 1шт. | Назначение |  | Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях |  |  |
|  |  | Описание |  | Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и обеспечивают защиту от острых граней боковых ребер. |  |  |
|  |  | Конструкция |  | Настенный |  |  |
|  |  | Подключение |  | Боковое |  |  |
|  |  | Тип |  | Секционный |  |  |
|  |  | Количество секций | шт | 8 |  |  |
|  |  | Высота одной секции радиатора | мм | 575 |  |  |
|  |  | Ширина одной секции радиатора | мм | 80 |  |  |
|  |  | Глубина одной секции радиатора | мм | 90 |  |  |
|  |  | Тип присоединения секций |  | Резьбовой |  |  |
|  |  | Размер резьбы присоединительных отверстий | дюйм | 3/4 |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | мм | 500 |  |  |
|  |  | Номинальный тепловой поток | Вт | 202 |  |  |
|  |  | Вес одной секции | кг | 2,2 |  |  |
|  |  | Объем одной секции | л | 0,22 |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | °C | 135 |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |
| 3 | Биметаллический радиатор Тип 3 10шт. | Назначение |  | Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях |  |  |
|  |  | Описание |  | Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и обеспечивают защиту от острых граней боковых ребер. |  |  |
|  |  | Конструкция |  | Настенный |  |  |
|  |  | Подключение |  | Боковое |  |  |
|  |  | Тип |  | Секционный |  |  |
|  |  | Количество секций | шт | 10 |  |  |
|  |  | Высота одной секции радиатора | мм | 575 |  |  |
|  |  | Ширина одной секции радиатора | мм | 80 |  |  |
|  |  | Глубина одной секции радиатора | мм | 90 |  |  |
|  |  | Тип присоединения секций |  | Резьбовой |  |  |
|  |  | Размер резьбы присоединительных отверстий | дюйм | 3/4 |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | мм | 500 |  |  |
|  |  | Номинальный тепловой поток | Вт | 202 |  |  |
|  |  | Вес одной секции | кг | 2,2 |  |  |
|  |  | Объем одной секции | л | 0,22 |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | °C | 135 |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |
| 4 | Биметаллический радиатор Тип 4 54шт. | Назначение |  | Для применения в системах централизованного отопления в жилых и административных зданиях |  |  |
|  |  | Описание |  | Внутренняя часть биметаллических радиаторов, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу. Линии контура радиатора лишены потенциально опасных углов за счет скругления в конструкции и обеспечивают защиту от острых граней боковых ребер. |  |  |
|  |  | Конструкция |  | Настенный |  |  |
|  |  | Подключение |  | Боковое |  |  |
|  |  | Тип |  | Секционный |  |  |
|  |  | Количество секций | шт | 8 |  |  |
|  |  | Высота одной секции радиатора | мм | 425 |  |  |
|  |  | Ширина одной секции радиатора | мм | 80 |  |  |
|  |  | Глубина одной секции радиатора | мм | 90 |  |  |
|  |  | Тип присоединения секций |  | Резьбовой |  |  |
|  |  | Размер резьбы присоединительных отверстий | дюйм | 3/4 |  |  |
|  |  | Межосевое расстояние | мм | 350 |  |  |
|  |  | Номинальный тепловой поток | Вт | 140 |  |  |
|  |  | Вес одной секции | кг | 1,6 |  |  |
|  |  | Объем одной секции | л | 0,19 |  |  |
|  |  | Максимальная температура теплоносителя | °C | 135 |  |  |
|  |  | Цвет |  | Белый |  |  |
| 5 | Универсальный монтажный комплект 69шт. | Комплектация |  | -Переходник с прокладкой правый – 2 шт; -Переходник с прокладкой левый – 2 шт.; -Заглушка – 1 шт.; --Воздухоспускной клапан – 1 шт.; -Ключ для воздухоспускного клапана – 1 шт. |  |  |
|  |  | Тип соединения |  | Прямой |  |  |
|  |  | Диаметр подключения | дюйм | 3/4 |  |  |
| 6 | Регулируемые кронштейны 69шт | Тип |  | Кронштейн регулируемый для монолитные биметаллических радиаторов |  |  |
|  |  | Состав комплекта |  | Кронштейн регулируемый угловой - 2 шт. |  |  |
| 7 | Кран шаровый 138шт. | Тип |  | Шаровый кран |  |  |
|  |  | Класс герметичности затвора |  | «А» |  |  |
|  |  | Нормативный срок службы | лет | 30 |  |  |
|  |  | Минимальный ресурс | цикл | 25000 |  |  |
|  |  | Диаметр присоединения | мм | 20 |  |  |
|  |  | Количество проходов |  | Двухпроходной полнопроходной |  |  |
|  |  | Назначение |  | Для труб из сшитого полиэтилена, для стальных труб, для медных труб, для металлопластиковых труб, для металлополимерных труб |  |  |
|  |  | Вид соединения |  | Резьбовой |  |  |
|  |  | Применение |  | Запорный |  |  |
|  |  | Материал |  | Латунь |  |  |
|  |  | Покрытие |  | Никель |  |  |
|  |  | Область применения |  | Бойлеры, горячее водоснабжение, отопление, полотенцесушители, системы охлаждения, стиральные машины, теплый пол, термостаты, холодное водоснабжение |  |  |
|  |  | Оснащение |  | Накидная гайка со сгоном |  |  |
|  |  | Рукоятка |  | Рычаг |  |  |
|  |  | Резьба |  | Внутренняя/ наружная |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | дюйм | 3/4" |  |  |
|  |  | Макс. рабочая температура | С | 120 |  |  |
|  |  | Макс. рабочее давление | бар | 40 |  |  |
|  |  | Выдерживает замерзание |  | Да |  |  |