## Лист3
Раздел 2 Описание объекта закупки
№ п/п | Наименование товара | Код по ОКПД 2/Код позиции КТРУ | Товарный знак | Ед. изм. | Кол-во | Требования, установленные в отношении закупаемого товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие)
[6 empty] | Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Видеокамера системы видеонаблюдения | 26.40.33.110 | Hikvision или эквивалент | шт | 13 | Тип камеры | Купольная
[6 empty] | Матрица, дюйм | не менее 1/2.8
[6 empty] | Чувствительность, люкс | не менее 0,01
[6 empty] | Скорость электронного затвора в пределах диапазона, секунд | 1/3 - 1/100000
[6 empty] | Фокусное расстояние, миллиметров | не более 4
[6 empty] | Тип переключения между режимами «День/ночь» | Механический ИК-фильтр
[6 empty] | Тип крепления объектива | М12
[6 empty] | Угол обзора объектива по горизонтали в пределах диапазона, градусов | 85 - 115
[6 empty] | Угол обзора объектива по вертикали в пределах диапазона, градусов | 45 - 63
[6 empty] | Регулировка угла установки поворота и вращения в пределах диапазона, градусов | 0 - 355
[6 empty] | Регулировка угла установки наклона в пределах диапазона, градусов | 0 - 75
[6 empty] | Видеосжатие Н.264 / MJPEG / H.265 | Наличие
[6 empty] | Основной профиль H.264 | Наличие
[6 empty] | Битрейт видео в пределах диапазона, килобит/секунда | 32 - 16384
[6 empty] | Количество пикселей камеры, мегапиксели | не более 4
[6 empty] | Разрешение камеры, пиксели | не менее 1920×1080
[6 empty] | Частота кадров основного потока при разрешении 1920*1080 пикселей, кадров/секунда | не менее 25
[6 empty] | Частота кадров дополнительного потока при разрешении 640*360 пикселей, кадров/секунда | не менее 25
[6 empty] | Возможность настройки яркости, контрастности, резкости, зеркалирование | Наличие
[6 empty] | Функции улучшения изображения WDR, 3D DNR, BLC, ROI | Наличие
[6 empty] | Сетевое хранение NAS | Наличие
[6 empty] | Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | Наличие
[6 empty] | Web-интерфейс управления | Наличие
[6 empty] | Функции детекции: обнаружение вторжения в область | Наличие
[6 empty] | Сетевой интерфейс RJ-45 | Наличие
[6 empty] | Совместимость с видеорегистраторами Macroscop версии 2.4 | Наличие
[6 empty] | Кнопка сброса настроек | Наличие
[6 empty] | Питание DC12В/РоЕ (802.3af) | Наличие
[6 empty] | Потребляемая мощность, Ватт | не более 7,5
[6 empty] | Диапазон рабочих температур,°C | не менее -40 - +60
[6 empty] | Возможность установки на улице | Наличие
[6 empty] | Степень защиты корпуса | не менее IP67
[6 empty] | Уровень защиты от внешнего механического воздействия | не менее IK10
[6 empty] | Максимальное расстояние дальности действия ИК-подстветки, метров | не менее 15
[6 empty] | Корпус | Антивандальный
[6 empty] | Материал корпуса | Металл
[6 empty] | Размеры, миллиметров | не более 115 х 115 х 85
[6 empty] | Вес, килограмм | не более 0,7
[6 empty] | Гарантия производителя, месяцев | не менее 36
[6 empty] | Крепежные элементы | Наличие
1 | Видеокамера системы видеонаблюдения | 26.40.33.110 | Hikvision или эквивалент | шт | 12 | Тип камеры | Цилиндрическая
[6 empty] | Матрица, дюйм | не менее 1/3
[6 empty] | Чувствительность, люкс | не менее 0,01
[6 empty] | Скорость электронного затвора в пределах диапазона, секунд | 1/3 - 1/100000
[6 empty] | Фокусное расстояние, миллиметров | не более 4
[6 empty] | Тип переключения между режимами «День/ночь» | Механический ИК-фильтр
[6 empty] | Тип крепления объектива | М12
[6 empty] | Угол обзора объектива по горизонтали в пределах диапазона, градусов | 77 - 115
[6 empty] | Угол обзора объектива по вертикали в пределах диапазона, градусов | 40 - 63
[6 empty] | Регулировка угла установки поворота и вращения в пределах диапазона, градусов | 0 - 355
[6 empty] | Регулировка угла установки наклона в пределах диапазона, градусов | 0 - 75
[6 empty] | Видеосжатие Н.264 / MJPEG / H.265 | Наличие
[6 empty] | Основной профиль H.264 | Наличие
[6 empty] | Битрейт видео в пределах диапазона, килобит/секунда | 32 - 16384
[6 empty] | Количество пикселей камеры, мегапиксели | не более 4
[6 empty] | Разрешение камеры, пиксели | не менее 2688 × 1520
[6 empty] | Частота кадров основного потока при разрешении 2688 × 1520 пикселей, кадров/секунда | не менее 25
[6 empty] | Частота кадров дополнительного потока при разрешении 640 × 360 пикселей, кадров/секунда | не менее 25
[6 empty] | Возможность настройки яркости, контрастности, резкости, зеркалирование | Наличие
[6 empty] | Функции улучшения изображения WDR, BLC/3D DNR/HLC | Наличие
[6 empty] | Сетевое хранение NAS | Наличие
[6 empty] | Протоколы TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | Наличие
[6 empty] | Web-интерфейс управления | Наличие
[6 empty] | Функции детекции: обнаружение вторжения в область | Наличие
[6 empty] | Сетевой интерфейс RJ-45 | Наличие
[6 empty] | Совместимость с видеорегистраторами Macroscop версии 2.4 | Наличие
[6 empty] | Кнопка сброса настроек | Наличие
[6 empty] | Питание DC12В/РоЕ (802.3af) | Наличие
[6 empty] | Потребляемая мощность, Ватт | не более 7,5
[6 empty] | Диапазон рабочих температур,°C | не менее -40 - +60
[6 empty] | Возможность установки на улице | Наличие
[6 empty] | Степень защиты корпуса | не менее IP67
[6 empty] | Максимальное расстояние дальности действия ИК-подстветки, метров | не менее 25
[6 empty] | Материал корпуса | Металл
[6 empty] | Диаметр, миллиметров | не более 72
[6 empty] | Длина, миллиметров | не более 160
[6 empty] | Вес, килограмм | не более 0,5
[6 empty] | Гарантия производителя, месяцев | не менее 36
[6 empty] | Крепежные элементы | Наличие
Использованные заказчиком при составлении описания объекта закупки стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленные в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании | [5 empty] | Не использовались
Обоснование использования заказчиком при описании объекта закупки показателей, требований, условных обозначений и терминологий, установленных иными источниками информации, не относящимися к техническим регламентам, стандартам и иным требованиям, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании | [5 empty] | При описании объекта закупки использовались показатели, требования, условные обозначения и терминологии, указанные на официальном сайте и каталогах производителя.
Прочие требования
№ п/п | Наименование показателя |  |  |  |  | Описание, значение
1 | Требования к качеству товара, оборудования (Заказчиком могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся качества закупаемых товаров) |  |  |  |  | Оборудование новое, ранее не использованное. Качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Росиийской Федерации и распространяющимися на подобные товары.
2 | Требования к безопасности товара, оборудования (Заказчиком могут быть приведены ссылки на нормы и правила, на стандарты или другие нормативные документы, касающиеся безопасности закупаемых товаров, в том числе экологические требования) |  |  |  |  | Поставляемая продукция при использовании ее в работе не должна оказывать вредного воздействия на окружающую среду. Должна быть безопасна для человека. Соответствовать требованиям государственных стандартов, действующих на территории Российской Федерации и распространяющимися на подобные товары.
3 | Требования к рабочей среде и электропитанию
4 | Требования к упаковке товара |  |  |  |  | Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
5 | Другие требования |  |  |  |  | Гарантийный срок не менее 36 месяцев со дня покупки