1) Вентиль 15кч16п Ду80 Ру25 запорный - 4 шт.;

2) Клапан 19с38нж Ду80 Ру40 с КОФ обратный - 1 шт.;

3) Кран шаровый 11тн41п Ду150 Ру25 запорный - 1 шт.;

4) Наконечник переходной НП 1/2 - 40 шт.;

5) Муфта переходная Ду32 на Ду25 - 10 шт.;

6) Универсальный регулятор расхода давления УРРД-100-НО-РД 0,6 Ру 1,6 Мпа, ООО "Системы и приборы" - 1 шт.