## Лист1
№ п/п | Наименование |  | Ед. измер. | Кол-во | Примечание
31 | Коллектор l=100мм Ø25xØ15 - 5 (на 5 штуцеров) | Ø25xØ15 - 5 | шт. | 36
| Ø108х4,0 |  | шт | 2
| Ø76х3,5 |  | шт | 4
| Ø50 |  | шт | 4
| Ø25 |  | шт | 4
| Ø50 |  | шт | 8
| Ø25 |  | шт | 4
60 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов Рассматриваю все предложения |  | кг | 36
29 | Коллектор l=100мм Ø25xØ15 - 5 (на 5 штуцеров) | Ø25xØ15 - 5 | шт. | 32
| Ø89х4,0 |  | шт | 8
| Ø50 |  | шт | 4
| Ø25 |  | шт | 4
| Ø108х4,0 |  | шт | 2
| Ø89х4,0 |  | шт | 12
| Ø50 |  | шт | 4
| Ø25 |  | шт | 6
| Ø80 |  | шт | 8
| Ø50 |  | шт | 4
| Ø25 |  | шт | 16
54 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов Рассматриваю все предложения |  | кг | 50
20 | Коллектор l=100мм Ø32xØ20 - 4 (на 4 штуцера) | Ø32xØ20 - 4 | шт. | 2
21 | Коллектор l=100мм Ø25xØ15 - 3 (на 3 штуцера) | Ø25xØ15 - 3 | шт. | 2
| Ø50 |  | шт | 2
| Ø32 |  | шт | 2
37 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов Рассматриваю все предложения |  | кг | 10
1 | Регистр секционный из стальных электросварных прямошовных труб | ГОСТ 10704-91* | шт. | 11
2 | Регистр секционный из стальных электросварных прямошовных труб | ГОСТ 10704-91* | шт. | 2
| Ø20 |  | шт | 4
| Ø15 |  | шт | 2
12 | Металлоконструкции для крепления трубопроводов Рассматриваю все предложения |  | кг | 34
2 | Сетка Рассматриваю все предложения |  | м² | 0.15
2 | Сетка Рассматриваю все предложения |  | м² | 0.15
2 | Сетка Рассматриваю все предложения |  | м² | 0.15
10 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции) Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 190
10 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции) Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 350
5 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции)Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 52
11 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции)Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 320
8 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции) | 5.904-1 | кг | 40
9 | Сетка Рассматриваю все предложения |  | м² | 1
8 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции) Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 40
9 | Сетка Рассматриваю все предложения |  | м² | 1
10 | Крепление воздуховодов ( металлоконструкции) Рассматриваю все предложения | 5.904-1 | кг | 91