Заявка.

1. Кран шаровый КШ-15 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ12)

2. Кран шаровый КШ-20 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ7)

3. Кран шаровый КШ-200 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 200 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ10)

4. Кран шаровый КШ-25 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ8)

5. Кран шаровый КШ-32 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 32 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ9)

6. Кран шаровый КШ-65 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 65 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ13)

7. Кран шаровый КШФ-50 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ15)

8. Кран шаровый муфтовый КШМ-15, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ9)

9. Кран шаровый муфтовый КШМ-25, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ10)

10. Кран шаровый фланцевый КШ-100, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 100 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ8)

11. Кран шаровый фланцевый КШ-15, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ4)

12. Кран шаровый фланцевый КШ-20, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ5)

13. Кран шаровый фланцевый КШ-65, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 65 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ6)

14. Кран шаровый фланцевый (КШ-80), материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 80 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ7)

15. Кран шаровый фланцевый КШФ-15, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ11)

16. Кран шаровый фланцевый КШФ-20, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ12)

17. Кран шаровый фланцевый (КШФ-25), материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ13)

18. Кран шаровый фланцевый КШФ-32, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 32 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ14) Просим Вас выставить КП с указанием отдельно Арматуры и КОФ.