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	1. Кран шаровый КШ-15 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ12)

	2. Кран шаровый КШ-20 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ7)

	3. Кран шаровый КШ-200 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 200 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ10)

	4. Кран шаровый КШ-25 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  25 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ8)

	5. Кран шаровый КШ-32 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 32 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ9)

	6. Кран шаровый КШ-65 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  65 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ1.ОЛ13)

	7. Кран шаровый КШФ-50 фланцевый, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  50 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ15)

	8. Кран шаровый муфтовый КШМ-15, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ9)

	9. Кран шаровый муфтовый КШМ-25, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  25 мм (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ10)

	10. Кран шаровый фланцевый КШ-100, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  100 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ8)

	11. Кран шаровый фланцевый КШ-15, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ4)

	12. Кран шаровый фланцевый КШ-20, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ5)

	13. Кран шаровый фланцевый КШ-65, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  65 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ6)

	14. Кран шаровый фланцевый (КШ-80), материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  80 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ7)

	15. Кран шаровый фланцевый КШФ-15, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 15 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ11)

	16. Кран шаровый фланцевый КШФ-20, материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ12)

	17. Кран шаровый фланцевый (КШФ-25), материал корпуса углеродистая сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 25 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ13)

	18. Кран шаровый фланцевый КШФ-32, материал корпуса н/ж сталь, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду  32 мм в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепежом (ПР-033.19-ТХ2.ОЛ14)
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