|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| вата | материал | хлопковое волокно или смесь хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном |
| Масса, г | не менее 50 |
| ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. | соответствие |
| стерильность | наличие |
| упаковка | индивидуальная, сохраняющая стерильность |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Количество, штук | 500 |
| вата | материал | хлопковое волокно или смесь хлопкового волокна с вискозным штапельным волокном |
| Масса, г | не менее 250 |
| ГОСТ 5556-81 Вата медицинская гигроскопическая. | соответствие |
| упаковка | индивидуальная |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Количество, штук | 1300 |
| бинт гипсовый | назначение | для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет |
| длина бинта, м | не менее 2,5 |
| ширина бинта, см. | не менее 14 и не более 16 |
| плотность бинта, г/м2 | не менее 400 и не более 700 |
| индивидуальная упаковка | наличие |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Количество, штук | 300 |
| бинт гипсовый | назначение | для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет |
| длина бинта, м | не менее 2,5 |
| ширина бинта, см. | не менее 19 и не более 22 |
| плотность бинта, г/м2 | не менее 400 и не более 700 |
| индивидуальная упаковка | наличие |
| Регистрационное удостоверение | наличие |
| Количество, штук | 300 |