## Лист1
№ п.п. | Наименование товара | Ед изм. | Кол-во | Срок гарантии | Срок поставки после заключения договора
1 | Автоматический выключатель 1х6А | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
2 | Автоматический выключатель 1х10А | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
3 | Автоматический выключатель 1х16А | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
4 | Блок питания ABL8 240/24V 5A | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
5 | Вилка с заземл | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
6 | Вилка без заземл | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
7 | Выключатель авт. диф. 25А | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
8 | Выключатель авт. диф. 32А | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
9 | Выключатель авт. диф. 40А | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
10 | Выключатель авт. диф. 63А | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
11 | Клемма Wago 2к | шт | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
12 | Клемма Wago 3к | шт | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
13 | Клеммник винтовой 4мм.кв | шт | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
14 | Колодка с комбинирован. конт. 4СО 27 мм RXM 2/4пк | шт | 40 | не менее 12 месяцев | 4 недели
15 | Контактор 230V 4HO 25A CX3 | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
16 | Лампа светодиодная LED 15Вт Е27, белый | шт | 50 | не менее 12 месяцев | 4 недели
17 | Лампа светодиодная LED 20Вт Е27, белый | шт | 50 | не менее 12 месяцев | 4 недели
18 | Лампа светодиодная LED 25Вт Е27, белый | шт | 50 | не менее 12 месяцев | 4 недели
19 | Лампа сигнальная светодиодная зеленая 220V | шт | 30 | не менее 12 месяцев | 4 недели
20 | Лампа сигнальная светодиодная красная 220V | шт | 30 | не менее 12 месяцев | 4 недели
21 | Лампа сигнальная светодиодная жёлтая 220V | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
22 | Лампа сигнальная светодиодная синяя 220V | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
23 | Маркер МКН комплект цифр 0-9 1,5мм (150 шт.) | уп | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
24 | Сальник PG-9 диам. кабеля 4-8 IP68 | шт | 100 | не менее 12 месяцев | 4 недели
25 | Светильник светодиодный ДСП IP65 без ламп (аналог ЛСП-2х36) | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
26 | Провод ШВЭВ 3х0,20мм | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
27 | Провод КСПВГ 2х0.35мм | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
28 | Провод ПВС 2х0,75мм | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
29 | Провод ПВС 3х0,75мм | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
30 | Провод ПВС 3х2,5мм | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
31 | Прожектор светодиодный 100W, 6500K, 8500 Лм, IP65 | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
32 | Реле времени CT-AHD.22 модульное (задержка на отключение), 24-48В DC, 24-240В АС (7 временных диапазонов 0,05 с…100 ч) 2ПК | шт | 6 | не менее 12 месяцев | 4 недели
33 | Реле промежуточное RXM 6А 230В 4ПК | шт | 30 | не менее 12 месяцев | 4 недели
34 | Реле промежуточное RXM 6А 24В 4ПК | шт | 30 | не менее 12 месяцев | 4 недели
35 | Розетка скрытая двойная с заземл. | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
36 | Рубильник OT63FT3 3п 63А | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
37 | Ручка для рубильников ОТ16..125F черн | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
38 | Трубка ТУТнг-4/2 черная (КВТ) | м | 200 | не менее 12 месяцев | 4 недели
39 | Хомут кабельный 150x3.6мм | шт | 1000 | не менее 12 месяцев | 4 недели
40 | Хомут кабельный 200х3.6мм | шт | 1000 | не менее 12 месяцев | 4 недели
41 | Хомут кабельный 300х4.8мм | шт | 500 | не менее 12 месяцев | 4 недели
42 | Хомут кабельный 400х4.8мм | шт | 500 | не менее 12 месяцев | 4 недели
43 | Кабельная бирка У-134 (квадрат) из полипропилена, 100 шт. | уп | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
44 | Нейлоновый хомут с маркировочной площадкой 2,5х110, 100 шт. | уп | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
45 | Удлинитель силовой на катушке на 3 или 4 розетки EURO с заземлением, тип провода ПВС, сечение провода 3х2,5 мм, длина провода 20 м, номинальный ток 16 А, напряжение питания 220-240 В, суммарная мощность 3500 Вт | шт | 1 | не менее 12 месяцев | 4 недели
46 | Удлинитель силовой на катушке на 3 или 4 розетки EURO с заземлением, тип провода ПВС, сечение провода 3х2,5 мм, длина провода 10 м, номинальный ток 16 А, напряжение питания 220-240 В, суммарная мощность 3500 Вт | шт | 1 | не менее 12 месяцев | 4 недели
47 | Шкаф навесной IP65, 1 ряд 4 модуля, прозрачная дверь, N/PE клеммы в комплекте | шт | 6 | не менее 12 месяцев | 4 недели
48 | Шкаф навесной IP65, 1 ряд 8 модулей, прозрачная дверь, N/PE клеммы в комплекте | шт | 7 | не менее 12 месяцев | 4 недели
49 | Шкаф навесной IP65, 1 ряд 12 модулей, прозрачная дверь, N/PE клеммы в комплекте | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
50 | Шкаф Rittal AE 1034.500 (300х400х210 мм, IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте) | шт | 2 | не менее 12 месяцев | 4 недели
51 | Шкаф Rittal AE 1038.500 (380х600х210 мм, IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте) | шт | 2 | не менее 12 месяцев | 4 недели
52 | Шкаф Rittal AE 1054.500 (600х600х250 мм, IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте) | шт | 2 | не менее 12 месяцев | 4 недели
53 | Шкаф Rittal AE 1058.500 (600х800х250 мм, IP 66, цвет RAL7035, монтажная панель в комплекте) | шт | 2 | не менее 12 месяцев | 4 недели
54 | Датчик индуктивности ВБИ-М18-86Р-2113-3 У1 | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
55 | ПВ-С19-03-2 Разъем (кабель 2 м, прямой, корпус и накидная гайка - полиамид) | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
56 | ПВ-С20-03-2 Разъем (кабель 2 м, угловой, корпус и накидная гайка - полиамид) | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
57 | Дат. темп-ры с кабелем(1,6м) ТС034-Pt100 | шт | 10 | не менее 12 месяцев | 4 недели
58 | Дат. темп-ры с кабелем(1,6м) ТС014-50М | шт | 20 | не менее 12 месяцев | 4 недели
59 | Преобразователь давления ОВЕН ПД100-ДИ 0,6-111-0,5 6,0 атм. | шт | 2 | не менее 12 месяцев | 4 недели
60 | Датчик уровня EATON EMR4-N100-1-B | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели
61 | Амперметр М367 0-500А с шунтом, класс точности 1,5 | шт | 5 | не менее 12 месяцев | 4 недели