| 1 | Дымосос ДН-10 с электродвигателем правого вращения ГОСТ 9725-82. Производительность: 13620 м³/час. Полное давление 1780 Па. Потребляемая мощность – 4,6 кВт. | 1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вентилятор дутьевой ВР120-28-5 Тип вращения: левое Исполнение 1 Установленная мощность двигателя – 7,5кВт Производительность по воздуху – не более 4700 м3/ч., Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: У2. | 1 |
| 3 | Электродвигатель 4АМН315S-4 Мощность двигателя 200 кВт Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69: УЗ В соответствие с ГОСТ 31606-2012 | 1 |