|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изме-рения | Коли-чество |
| 1 | Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный (8 ШС) совместимый с СПИ «Юпитер»: «Юпитер-8 18 кГц»  | шт | 4 |
| 2 | Источник вторичного электропитания резервированный ББП-20  | шт | 4 |
| 3 | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1 (ИО 102-1)  | шт | 6 |
| 4 | Извещатель охранный объемный оптико-электронный Фотон-10 (ИО 409-12)  | шт | 6 |
| 5 | Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный Фотон-Ш-2 (ИО 309-7/1)  | шт | 11 |
| 6 | Извещатель охранный поверхностный звуковой Астра-С (ИО 329-5)  | шт | 15 |
| 7 | Оповещатель световой Астра-10 исп. 2  | шт | 4 |
| 8 | Аккумулятор 12В, 7 А/ч | шт | 4 |
| 9 | Автоматический выключатель, 6А | шт | 4 |
| 10 | Щиток модульный с прозрачной дверцей, настенный на 2 модуля КМПн-2 TYCO  | шт | 3 |
| 11 | Щиток модульный с прозрачной дверцей для автоматических выключателей, настенный ЩРН-П-8 IP41 (MKP12-N-08-40-20)  | шт | 1 |
| 12 | Кабель ВВГ-нг 3х1,5 | пог.м. | 72 |
| 13 | Провод соединительный ШВВП 2х0,75 (белый) | пог.м. | 25 |
| 14 | Кабель КСПВ 4х0,5 | пог.м. | 295 |
| 15 | Кабель КСПВ 2х0,5 | пог.м. | 265 |
| 16 | Короб электромонтажный 15х10 | пог.м. | 115 |
| 17 | Короб электромонтажный 25х16 | пог.м. | 37 |
| 18 | Труба гибкая гофрированная ∅ 16 мм | пог.м. | 240 |