|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1 | Кабель КГЭШ-1,14кВ, 3х4+1х2,5 мм2 | м | 651 |
| 2 | Кабель КГЭШ -1,14кВ, 3х10+1х6 мм2 | м | 333 |
| 3 | Кабель КГЭШ -1,14кВ, 3х6+1х4 | м | 607 |
| 4  | Кабель КВБбШв-0,66, сеч.4х1,5 | м | 176 |
| 5 | Кабель КУГВШ сеч.8х1,5 | м | 17 |
| 6 | Кабели коаксиальные радиочастотные РК-75-2-13 | м | 41 |
| 7 | Кабель силовой ВВГнг- 0,66 кВ, 3\* 4  | м | 72 |