## Лист1
Наименование и техническая характеристика Name and technical parameters | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, mark, data sheet or document designation | Код оборудования, изделия, материала Equipment, аrticle, material code | Завод-изготовитель Manufacturer | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы, кг | Примечание Note
7. Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием | ГОСТ/ GOST 3262-75
Ц 15х2,8 |  |  |  | м / m | 5 |  | Водомерный узел/ Water meter unit В1
Ц 32х3,2 |  |  |  | м / m | 30
Ц 50х3,5 |  |  |  | м / m | 1
Труба стальная электросварная прямошовная 219x5 ст.20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м /m | 3 | 26.39 | Стальная труба- гильза L=0^ для 1 воронки /Steel pipe sleeve
57х5 |  |  |  | м / m | 2
108х5 |  |  |  | м / m | 1 |  | Для Аварийного душа/ Emergency shower with eye wash fountain
6. Труба стальная электросварная прямошовная 219x5 ст.20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м /m | 2.5 | 26.39 | Стальная труба- гильза L=0.5 м для 1 шт воронки /Steel pipe sleeve
12. Труба стальная электросварная ст 20 с антикоррозионным покрытием внутренней поверхности | ГОСТ 10704-91*/ GOST 10704-91*
0108x4 |  |  |  | м /m | 3
089x3,5 |  |  |  | м /m | 110
076x3 |  |  |  | м /m | 60
032x4,0 |  |  |  | м. | 12
025x2,5 |  |  |  | м /m | 5
12. Труба стальная электросварная ст 20 с антикоррозионным покрытием внутренней поверхности | ГОСТ 10704-91*/ GOST 10704-91*
108×4 |  |  |  |  | м /m | 12
89×3,5 |  |  |  |  | м /m | 220
76×3 |  |  |  |  | м /m | 74
32х4,0 |  |  |  |  | м. | 10
25×2,5 |  |  |  |  | м /m | 7
14. Труба стальная электросварная ст 20 с антикоррозионным покрытием внутренней поверхности | ГОСТ 10704-91 |  |  |  | м /m | 200
10. Труба стальная электросварная прямошовная 76x3 ст.20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м/m | 25
11. Труба стальная электросварная прямошовная 89x3 ст.20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м/m | 30
12. Трубы стальные электросварные прямошовные Ø89х3 ст.20 с антикоррозионным покрытием наружной поверхности весьма усиленного типа (трёхслойное полимерное) ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м/m | 5 |  | Под полом от отм. 0,000 ось 5 корпуса 506/3 граница ВК- НВК /under the floor from el. 0,000 axis 5 of building 506/3
3. Труба стальная водогазопроводная с цинковым покрытием Ц 15х2,8 | ГОСТ/ GOST 3262-75 |  |  | м / m | 2
Ц 32х3,5 |  |  |  | м / m | 10 |  | на промывку систем теплоснабжения/ for heat supply system washing
3. Труба стальная электросварная прямошовная ст. 20 108х3,0 St 20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м / m | 67
11. Трубы стальные электросварные прямошовные ст.20 с антикоррозионным покрытием наружной поверхности весьма усиленного типа (трёхслойное полимерное) ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ/GOST 10704-91 | [5 empty] | Под полом от отм. 0,000 /under the floor from el. 0,000 Outlet К5-3
12. Ø57х3 |  |  |  | м/m | 12
13. Ø108х4 |  |  |  | м/m | 53
14. Труба стальная электросварная ст.20 Ø108х3,0 | ГОСТ / GOST 10704-91 |  |  | м/m | 9 |  | Сети К5 выше отм. 0,000/ network К5 to be higher than el. 0,000,От Тр-2 ПВК / from Tp-2
15. Труба стальная электросварная с антикоррозионным покрытием наружной поверхностей Ø325х6,0 | ГОСТ / GOST 10704-91 |  |  | м /m | 8 |  | Футляр –2 шт. для трубы К5,К4 Ду110 в пом.4/ Cover pipe – 2 pcs for pipe Dn110
4. Труба стальная электросварная прямошовная ст.20/ | ГОСТ/GOST 10704-91
Ø76x3 |  |  |  | м/m | 38
Ø108x3 |  |  |  | м/m | 35
5. Трубы стальные электросварные прямошовные Ø108х4 ст.20 с антикоррозионным покрытием наружной поверхности весьма усиленного типа (трёхслойное полимерное) ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м/m | 4 |  | Под полом от отм. 0,000 ось 1 корпуса 541/2
3. Труба стальная водогазопроводная цинковым покрытием | ГОСТ/ GOST 3262-75
Ц 15х2,8 |  |  |  | м / m | 5
4. Трубы для внутренней канализации полипропиленовые ПП DN 110×3,2 | ГОСТ/ GOST 32414-2013 |  |  | м/ m | 4
5. Труба НПВХ 110х3,2 SDR41 SN8 | ГОСТ/ GOST 32413-2013 |  |  | м/ m | 8
3. Труба стальная электросварная прямошовная Steel longitudinal electro welded pipe 108х4,0 ст 20 | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м / m | 70
4. Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0 cт. 09Г2С с ПЭ- изоляцией | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м / m | 5
3 Труба стальная электросварная прямошовная 108х4,0 cт 20 с ПЭ- изоляцией | ГОСТ/GOST 10704-91 |  |  | м / m | 40 |  | Сети К4 ниже отм.0,000 до Выпуска К4-3 / K4 networks to be lower than el. 0,000 before outlet K4-3
4. Труба НПВХ 110х3,2 SDR41 SN8 | ГОСТ/ GOST 32413-2013 |  |  | м/ m | 36 | 52
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø89х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 13
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 17
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 5
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 19
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 14
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 10
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 35
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 10
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 5
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 5
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø76х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 4
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 39
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 7
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 4
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø76х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 25
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 19
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 7
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 15
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 28
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 13
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 5
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 27
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 19
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 25
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 43
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 4
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø76х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* |  |  | м/ m | 35
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø89х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 5 | 10.358
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 17 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 5 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 33 | 5.228
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 11 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 5 | 3.354
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 26 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 24 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 4 | 3.354
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 15 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 9 | 5.228
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 39 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 6 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 4 | 5.228
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø76х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 35 | 8.755
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 19 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 8 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø76х5 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 26 | 8.755
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø20х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м / m | 20
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м / m | 9
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м / m | 11
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м / m | 3
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8732-78*/ В20 ГОСТ/ GOST 8731-74* | 20 |  | м / m | 15
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 18.5 | 1.628
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 10 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø25х3 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 13 | 1.628
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø32х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 5 | 2.762
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø38х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 10 | 3.354
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø45х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 4 | 4.044
Труба стальная бесшовная холоднодеформированная Ø57х4 | ГОСТ/ GOST 8734-75*/ В20 ГОСТ/ GOST 8733-74* | 20 |  | м/ m | 4 | 5.228
ТРУБА
ТРУБА
ТРУБА
ТРУБА
ТРУБА