| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Электрооборудование ввода |  |  |
| 1HL1 | - Лампа полупроводниковая коммутаторная | 1 | На двери шкафа АК1 |
|  | - СКЛ14.2-КМ-3-380Р-140-ПУХЛ2.1-Б |  |  |
|  | ЕНСК.433137.014 ТУ |  |  |
| 1KM1 | Контактор малогабаритный серии КМИ-46512 65 А | 1 | В шкафу АК1 |
|  | 230 В/АС3 1НО 1НЗ «IEK» артикул ККМ41-065-230-11 |  |  |
|  | ТУ 3426 053 18461115 2007 |  |  |
|  | Приставка контактная ПКИ-20 10 А | 1 | К контактору 1КМ1 |
|  | 2з «IEK» артикул КРК 10-20 |  |  |
| 1KV1 | Реле асимметрии фаз РКФ-М06-13-15 АС400В УХЛ4 | 1 | В шкафу АК1 |
|  | - ТУ 3425-003-31928807-2014 |  |  |
| 1QF1 | - Выключатель автоматический трёхполюсный | 1 | В шкафу АК1 |
|  | - ВА47-100 УХЛ4 3Р 80 А «IEK» артикул MVA40-3-080-С |  |  |
|  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  |
| 1SF1 | - Выключатель автоматический двухполюсный | 1 | В шкафу АК1 |
|  | ВА47-29 УХЛ4 2Р 2 А «IEK» артикул MVA20-2-002-В |  |  |
|  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  |
| 1TV1 | Трансформатор ОСМ1-0,4 УХЛ3 380/220 В | 1 | В шкафу АК1 |
|  | ТУ 16-717.137-83 |  |  |

| Поз. обозна- чение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Механизм подъёма электрической тали г/п 10 т |  |  |
| 2А1 | Преобразователь частоты INSTART | 1 | В шкафу АК2 |
|  | Модель MCI-G22-4B 3AC380 В 22 кВт 45 А |  |  |
|  | с встроенным тормозным модулем |  |  |
| 2К1-2К5 | Реле промежуточное МРП-4 АС220В УХЛ4 | 5 | В шкафу АК2 |
|  | артикул 4620769451026 ЗАО «МЕАНДР» |  |  |
|  | ТУ 342521-001-31928807-2012 |  |  |
| 2КК | Термисторное реле РТ-МО1-1-15 АС230В УХЛ2 | 1 | В шкафу АК2 |
|  | артикул 4640016934119 ЗАО «МЕАНДР» |  |  |
|  | ТУ 3425-003-31928807-2014 |  |  |
| 2КТ | Реле времени РВО-15 АСDC24B/AC230B УХЛ4 | 1 | В шкафу АК2 |
|  | - артикул 4640016932887 ЗАО «МЕАНДР» |  | (задержка на |
|  | ТУ 3425-007-31928807-2014 |  | включение) |
|  |  | 1 |  |
| 2YB1 | - с встроенным тормозом INTORQ | 1 |  |
|  | - ВFK458-20N 180 VDC 260 Nm 100 W |  |  |
|  | - ГОСТ IEC 60034-1-2014 |  |  |
| 2QF1 | - Выключатель автоматический трёхполюсный | 1 | В шкафу АК2 |
|  | - ВА47-29 УХЛ4 3Р 63 А «IEK» артикул MVA20-3-063-B |  |  |
|  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  |
| 2QF2 | - Автомат защиты электродвигателя ММS-63S 40 A | 1 | В шкафу АК2 |
|  | артикул 706000700 Фирма «LS META-MEC» |  |  |
| 2R1 | Тормозное резистор SRV07-140 18,4 кВт 14 Ом | 1 | На балке моста |
|  | Фирма «КЭИК» |  |  |
| 2SQ1.1 | - Концевой редукторный выключатель GE1-1604-U6-30-24 | 1 |  |
| 2SQ1.2 | Фирмы «Gessmann» |  |  |
| 2SQ2 | - Концевой выключатель P2L10 13 11 | 1 |  |
|  | - Фирмы «Lovatto Electric» |  |  |
| 2НL1 | - Cветодиодный маяк SL70B-220-Y | 1 |  |
| 2HA1 | - 220 В; 50 Гц; 80 дБ; жёлтый; артикул SL70B-220-Y |  |  |
|  | Фирма «Innocont» |  |  |
|  | - Механизм передвижения электрической тали г/п 10 т |  |  |
| 4А1 | Преобразователь частоты INSTART | 1 | В шкафу АК2 |
|  | Модель MCI-G2.2-4B 3AC380 В 2,2 кВт 5,1 А |  |  |
|  | - с встроенным тормозным модулем |  |  |
| 4К1-4К4 | Реле промежуточное МРП-4 АС220В УХЛ4 | 4 | В шкафу АК2 |
|  | артикул 4620769451026 ЗАО «МЕАНДР» |  |  |
|  | ТУ 342521-001-31928807-2012 |  |  |
| 4QF1 | - Выключатель автоматический трёхполюсный | 1 | В шкафу АК2 |
|  | - ВА47-29 УХЛ4 3Р 10 А «IEK» артикул MVA20-3-010-B |  |  |
|  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  |
| 4QF2- | - Автомат защиты электродвигателя ММS-32S 2.5 A | 2 | В шкафу АК2 |
| 4QF3 | - артикул 070500398B |  |  |
|  | Фирма «LS META-MEC» |  |  |
| 4R1 | Тормозное резистор SR70/70 1200 Вт 70 Ом | 1 | На стенке |
|  | Фирма «КЭИК» |  | шкафа АК2 |
| 4SQ1 - | Концевой выключатель D4B-4115N | 2 |  |
| 4SQ2 | - M20x1,5 1NC/1NO со стальным роликом |  |  |
|  | - Фирма «Omron» |  |  |
|  | - Электрооборудование механизм передвижения крана |  |  |
| 6А1 | Преобразователь частоты INSTART | 1 | В шкафу АК1 |
|  | Модель MCI-G4.0-4B 3AC380 В 4,0 кВт 8,8 А |  |  |
|  | - с встроенным тормозным модулем |  |  |
| 6К1-6К4 | Реле промежуточное МРП-4 АС220В УХЛ4 | 4 | В шкафу АК1 |
|  | артикул 4620769451026 ЗАО «МЕАНДР» |  |  |
|  | ТУ 342521-001-31928807-2012 |  |  |
| 6QF1 | - Выключатель автоматический трёхполюсный | 1 | В шкафу АК1 |
|  | - ВА47-29 УХЛ4 3Р 16 А «IEK» артикул MVA20-3-016-B |  |  |
|  | ТУ 2000 АГИЕ.641235.003 |  |  |
| 6QF2- | - Автомат защиты электродвигателя ММS-32S 2.5 A | 4 | В шкафу АК1 |
| 6QF5 | - артикул 070500398B |  |  |
|  | - Фирма «LS META-MEC» |  |  |
| 6R1 | Тормозное резистор SRV01-360 2200 Вт 36 Ом | 2 | На балке моста |
|  | (включение параллельное) Фирма «КЭИК» |  |  |
| 6SQ1 - | Концевой выключатель D4B-4115N | 2 |  |
| 6SQ2 | - M20x1,5 1NC/1NO со стальным роликом |  |  |
|  | - Фирма «Omron» |  |  |
|  | Пульт управления |  |  |
| АS1 | Двухсегментный пульт управления с патентным замком | 1 |  |
|  | исполнение для умеренного климата |  |  |
|  | - KS4-1-2-18.24.35.45.55 |  |  |
|  | Фирма " SN Promet" |  |  |