|  | Насос торговой марки «Grundfos» модели «TPE 40-430/2 A-F-A-BAQE» | 1 шт |
| --- | --- | --- |
|  | Насос циркуляционный сдвоенный торговой марки «WILO» модели «TOP-SD 40/7» | 1 шт |
|  | Насос жидкотопливный шестеренчатый торговой марки «Suntec» AL V 65 C 9609 6P Характеристики шлангов: - длина шланга: 1200 мм ± 5 мм; - угловое соединение: G 1/4", наружная резьба; - подсоединение: G 3/8", внутренняя резьба (накидная гайка). | 1 шт |
|  | Торцевое уплотнение торговой марки «Burgmann» модели MG 13/28-Z G6 CAR/CER/EPDM | 2 шт |
|  | Насос – дозатор торговой марки «Steiel» модели EF150 Комплектация насоса-дозатора: - всасывающий клапан: 1 шт.; - дозирующий клапан: 1 шт.; - нагнетательная трубка, длиной не менее 2 метров; - всасывающая трубка с фильтром, длиной не менее 2 метров; - установочный комплект; - руководство пользователя. | 1 шт |