Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø710/280	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	1

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø710/225	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	7

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø710/160	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	6

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø710/110	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	8

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø630/315	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	3

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø630/280	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	3

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø630/225	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	12

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø630/160	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	35

Тройник неравнопроходной монолитный ПЭ100 SDR11 Ø630/110	ТУ 2248-001-50049230-2007	шт.	22