Приложение № 1

к заявке на   разработку  документации

по открытому конкурсу  или документации об электронном аукционе

Утверждаю

И.о. генерального директора предприятия

________________  А.В. Никитин

«__» ___________ 20___ г

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Приобретение теплоизоляционной  краски  для трубопроводов отопления

| № п/п | Описание объекта закупки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта закупки | Функциональные, технические, качественные характеристики объекта закупки(товара), единицы измерения (и эксплуатационные характеристики, при необходимости)* | Значение характеристик | Количество, литров |
| 1 | Приобретение теплоизоляционной краски для трубопроводов отопления | Функциональные характеристики: Краска для теплоизоляции предназначена для получения покрытий с высокими теплоизоляционными, а также, звукоизоляционными и антикоррозионными свойствами на различных поверхностях. Технические характеристики: Температура теплоносителя, ℃ Расчетная теплопроводность, Вт/м ℃ Прочность при разрыве, кгс/см² Относительное удлинение на разрыв, % Плотность в жидком состоянии, кг/дм³ Плотность готового покрытия, кг/дм³ Паропроницаемость, грамм/м²/ час Водопроницаемость, грамм/м²/ 24 часа Светоотражение, % Светорассеяние, % Адгезия, кг/см² Качественные характеристики: 1. Поставляемый товар должен быть сертифицированным. 2. Поставляемый товар должен быть новым. 3. Устойчивость к разрушающему воздействию климатических факторов. 4. Высокая адгезия с металлом. 5. Устойчивость к механическим повреждениям. Эксплуатационные характеристики: 1. Экологичность и безопасность для здоровья человека. 2. Изготовление с использованием экологически чистых компонентов. | Предусмотреть Не менее 150 0,002-0,007 Не менее 80 Не менее 5 Не менее 0,5 Не менее 0,28 Не менее 90 менее 30 Не менее 90 Не менее 95 Не менее 25 Предусмотреть Предусмотреть | 500 |
| Итого |  |  |  | 500 |

Срок изготовления: не ранее 2019 года.

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества:  срок гарантии на товар устанавливается 12 месяцев.

Руководитель структурного подразделения - инициатор закупки       _____________________________  И.Х. Мингазов