Техническое задание

| 1. Поставка тепловых завес |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество (объем) | Цена за единицу, рублей без учета НДС |  | Всего, рублей без учета НДС | Всего, рублей с НДС |
| Тепловая завеса (10-18 кВт) | шт | 22 |  |  |  |  |
| Тепловая завеса (6-9 кВт) | шт | 2 |  |  |  |  |
| Итого: |  | 24 |  |  |  |  |
| ИТОГО цена договора: |  |  |  |  |  |  |
| Порядок формирования цены | Цена договора включает все возможные расходы Поставщика, в том числе стоимость транспортных и командировочных расходов, погрузочно-разгрузочные работы и иных расходов, возникающих в ходе поставки товара, уплату налогов (кроме НДС) и других обязательных платежей. |  |  |  |  |  |
| Применяемая при расчете цены ставка НДС | 20% |  |  |  |  |  |
| 2. Требования к товарам, работам, услугам |  |  |  |  |  |  |
| Поставка тепловых завес | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  |  | - ГОСТ 20995-75 - СНиП 2-36-76 - ФЗ№123 от 22.07.2008 ст.26,27 - НПБ 105-03 - ПУЭ – раздел 7 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС-005-2011). |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики товара, работы, услуги |  |  | Наименование продукции; Размер, мм; Технические характеристики. Тепловая завеса (10-18 кВт); Не более 1600*500*400 (Д*Ш*В); Параметры питающей сети – В/Гц – 220/50±5 Масса - кг - не более 25 Максимальный ток при номинальном напряжении - А – 0,6-1,2 Потребляемая мощность двигателей – Вт – 100-200 Тепловая мощность – кВт – 10-18. Тепловая завеса (6-9 кВт); Не более 1600*500*400 (Д*Ш*В); Параметры питающей сети – В/Гц – 220/50±5 Масса - кг - не более 25 Максимальный ток при номинальном напряжении - А – 0,6-1,2 Потребляемая мощность двигателей – Вт – 100-200 Тепловая мощность – кВт – 6-9. |
|  | Требования к безопасности товара, работы, услуги |  |  |  |  |  |
|  | Требования к качеству товара, работы, услуги |  |  | - Гарантийный срок эксплуатации оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. - Конструкция тепловых завес должна предусматривать узлы крепления к опорным конструкциям на объекте внедрения. Крепление должно исключать самопроизвольный поворот вокруг своей оси в горизонтальной и вертикальной плоскости. |  |  |
|  | Требования к упаковке, отгрузке, маркировке, хранению товара |  |  | - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС-005-2011). - Упаковка должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 23216-78. - Транспортная тара и упаковка должны иметь четкую маркировку с названием тепловых завес и условиями транспортировки в соответствии с ГОСТ 14192-96. |  |  |
| 3. Требования к результатам |  |  |  |  |  |  |
| Товары должны быть поставлены в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с извещением и договором требованиям. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Место, условия и порядок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Поставщик предоставляет сертификаты соответствия, подтверждающие прохождение добровольной сертификации (при их наличии) или титульные листы ТУ (в случае если производитель продукции не является держателем ТУ необходимо предоставить документальное подтверждение права производителя на использование ТУ) или паспорта качества. |  |  |  |  |  |
| Сроки поставки товаров | Срок поставки товаров: с даты подписания договора по 30.09.2020г. Срок исполнения договора: февраль 2021 г. если Поставщик не является субъектом МСП и по декабрь 2020г. если Поставщик является субъектом МСП. |  |  |  |  |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |
| Форма оплаты | Оплата осуществляется в безналичной форме путем перечисления средств на счет контрагента. |  |  |  |  |  |
| Авансирование |  |  |  |  |  |  |
| Срок и порядок оплаты |  |  |  |  |  |  |