| № по Специ-фикации | Наименование Товара | Конкретные показатели Товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Труба стальная электросварная (общая длина160 метров) | 1.1. Материал трубы | сталь |
|  |  | 1.2. Тип трубы | 1 |
|  |  | 1.3. Наружный диаметр стальной трубы, мм | 159 |
|  |  | 1.4. Толщина стенки стальной трубы, мм | 5 |
|  |  | 1.5. Длина, м | не менее 10, но не более 12 |
| 2 | Труба стальная электросварная (общая длина 170 метров) | 2.1. Материал трубы | сталь |
|  |  | 2.2. Тип трубы | 1 |
|  |  | 2.3. Наружный диаметр стальной трубы, мм | 108 |
|  |  | 2.4. Толщина стенки стальной трубы, мм | 5 |
|  |  | 2.5. Длина, м | не менее 10, но не более 12 |