## Мои данные
Наименование ресурса | Ед.изм. | Кол-во
3 | 4 | 5
Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 2Р 25А, характеристика С | шт | 75
- Выключатель автоматический модульный 3п 160А (сжим провода шестигранником) | шт | 1
- Выключатель автоматический модульный 3п 63А (сжим провода шестигранником) | шт | 11
Светодиодный светильник Луч-220С 83 (8 Вт) | шт | 15
... | м | 45
- DIN - рейка | м | 15
- Медная полоса 40х5 | м | 30
Медный наконечник до 25 мм2 | шт | 80
Светильник уличный малый | шт | 5
Кронштейн настенный LTC9215/00 для кожухов, длина 309 мм, нагрузка до 9 кг, цвет светло-серый | шт | 5
Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 3
Выключатель одноклавишный для открытой проводки (проходной) | шт | 2
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 280
Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг (A) -LS, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 (многопроволочный)и сечением 16 мм2 | м | 190
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2 | м | 170
Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 | м | 20
- Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм | 1 м | 200
- Трубы гофрированная диаметром: 16 мм | 1 м | 75
Трубы гладкие жесткие из ПВХ "DKC" диаметром: 32 мм | 10 м | 190
Фотореле ФР-75А | шт | 5
Выключатели врубные с боковой несъемной рукояткой: ВР32-31А 11220-00 УХЛ3 I-100А | шт | 1
Пресс гидравлический ПГР-70 ИЭК ТКL10-001 | шт | 1
Note on A7: <Наименование ресурса >
Note on B7: <Единица измерения ресурса>
Note on C7: <Общее количество ресурса>