| 1 | Счетчик воды крыльчатый Ду=20 | Счетчик воды универсальный крыльчатый ГОСТ Р 50601-93. Диаметр условного прохода Ду=20 мм. Присоединение к трубопроводу муфтовое. Средний срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 6 лет. | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Счетчик воды крыльчатый Ду=25 | Счетчик воды универсальный крыльчатый ГОСТ Р 50601-93. ГОСТ Р 50601-93. Диаметр условного прохода Ду=25 мм. Присоединение к трубопроводу муфтовое. Средний срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 6 лет. | 2 |
| 3 | Счетчик воды крыльчатый Ду=32 | Счетчик воды универсальный крыльчатый ГОСТ Р 50601-93. ГОСТ Р 50601-93. Диаметр условного прохода Ду=32 мм. Присоединение к трубопроводу муфтовое. Средний срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 6 лет. | 6 |
| 4 | Счетчик воды крыльчатый Ду=40 | Счетчик воды универсальный крыльчатый ГОСТ Р 50601-93. ГОСТ Р 50601-93. Диаметр условного прохода Ду=40 мм. Присоединение к трубопроводу муфтовое. Средний срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 6 лет. | 2 |
| 5 | Счетчик воды крыльчатый Ду=50 | Счетчик воды универсальный крыльчатый ГОСТ Р 50601-93. ГОСТ Р 50601-93. Диаметр условного прохода Ду=50 мм. Присоединение к трубопроводу фланцевое . Средний срок службы: 12 лет. Межповерочный интервал: 6 лет. | 16 |