**Спецификация**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, технические характеристики товара | Ед.  изм. | Кол-во | Стоимость за единицу товара, руб. | Сумма, руб. | Страна происхождения |
|  | Труба бесшовная металлическая 108\*4,0  ГОСТ 8731-74/7832-78 | Кг. | 1500 |  |  |  |
|  | Труба бесшовная металлическая 89\*3,5  ГОСТ 8731 | Кг. | 270 |  |  |  |
|  | Труба бесшовная металлическая 76\*3,5  ГОСТ 8731 | Кг. | 700 |  |  |  |
|  | Труба бесшовная металлическая 57\*3,5  ГОСТ 8731 | Кг. | 1200 |  |  |  |
|  | Труба бесшовная металлическая 32\*3,0  ГОСТ 8731 | Кг. | 261 |  |  |  |
|  | Отвод металлический бесшовный крутоизогнутый 90 гр. Диаметр 108  ГОСТ 17375-2001 | штука | 38 |  |  |  |
|  | Отвод металлический бесшовный крутоизогнутый 90 гр. Диаметр 89  ГОСТ 17375-2001 | штука | 16 |  |  |  |
|  | Отвод металлический бесшовный крутоизогнутый 90 гр Диаметр 76. ГОСТ 17375-2001 | штука | 8 |  |  |  |
|  | Отвод металлический бесшовный крутоизогнутый 90 гр. Диаметр 57 ГОСТ 17375-2001 | штука | 72 |  |  |  |
|  | Электроды д-3 МР.  Производство  г. Пенза | Кг. | 200 |  |  |  |