## Приложение 1
№ п/п | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Количество | Стоимость за ед.изм. с НДС ( руб.) | Итого, с НДС 20%, (руб.)
Наружные сети водоснабжения и водоотведения
В3 - водопровод технической воды
1 | Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ100 SDR17-110х6,6 "техническая" | м | 301 | 0 | 0
2 | Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ100 SDR17-63х3,5 "техническая" | м | 31 | 0 | 0
3 | Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ100 SDR17-40х2,4 "техническая" | м | 83 | 0 | 0
4 | Задвижка с обрезным клином фланцевая серии 2111 DN100 PN10 L=190 мм JAFAR | шт | 2 | 0 | 0
5 | Задвижка с обрезным клином фланцевая серии 2111 DN50 L=150 мм JAFAR | шт | 3 | 0 | 0
6 | Задвижка с обрезным клином фланцевая серии 2111 DN32 L=130 мм JAFAR | шт | 2 | 0 | 0
7 | Пожарный гидрант DN100 PN10 Н=1750 мм для подключения латексного рукава 100 мм в сборе с головкой ГРВ-100ал. Длиной 50 м | шт | 1 | 0 | 0
8 | Тройник литой равнопроходной 90 гр ПЭ100 DN110 L=240 мм Z=120 мм | шт | 1 | 0 | 0
9 | Переход короткий ПЭ100 DN110 Z=184 мм | шт | 3 | 0 | 0
10 | Фланец стальной 1-100-10 ст.25 | шт | 4 | 0 | 0
11 | Фланец стальной 1-50-10 ст.25 | шт | 6 | 0 | 0
12 | Фланец стальной 1-32-10 ст.25 | шт | 4 | 0 | 0
13 | Подставка под пожарный гидрант ПЭ100 De110 L=336 мм Z=360 мм | шт | 1 | 0 | 0
14 | Втулка под фланец DN110 L=80 мм | шт | 4 | 0 | 0
15 | Втулка под фланец DN63 L=50 мм | шт | 6 | 0 | 0
16 | Втулка под фланец DN40 L=50 мм | шт | 4 | 0 | 0
17 | Переход коготкий ПЭ100 DN63 Z=65 мм | шт | 2 | 0 | 0
18 | Тройник литой редукционный ПЭ100 DN110/63 L=330 мм Z=202 мм | шт | 1 | 0 | 0
19 | Крестовина равносторонняя ПЭ100 DN110 L=540 мм | шт | 1 | 0 | 0
20 | Отвод литой 90 гр. ПЭ100 DN63 | шт | 3 | 0 | 0
21 | Отвод литой 60 гр. ПЭ100 DN63 | шт | 1 | 0 | 0
22 | Отвод литой 90 гр. ПЭ100 DN110 короткий | шт | 3 | 0 | 0
23 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 219х4 мм (гильза) | шт | 6 | 0 | 0
24 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 159х4 мм (гильза) | шт | 2 | 0 | 0
25 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 133х4 мм (гильза) | шт | 2 | 0 | 0
26 | Рукав латексный 100 мм в сборе с головкой ГРВ-100 РПМ - 100-1,6-И-УХЛ1 | м | 50 | 0 | 0
27 | Отвод литой 90 гр. ПЭ100 DN40 | шт | 2 | 0 | 0
28 | Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция стальных труб (гильзы)
29 | Колодец из сборного ж/б Дк=2,0 м Нр=1,8 м | шт | 1 | 0 | 0
30 | Колодец из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=2,7 м | шт | 1 | 0 | 0
31 | Колодец из сборного ж/б Дк=2,0 м Нр=2,4 м | шт | 1 | 0 | 0
32 | Колодец из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=2,1 м | шт | 1 | 0 | 0
33 | Основание под трубы (t=100 мм)
34 | Крышка вторая металлическая (для утепления колодца) | шт | 3 | 0 | 0
35 | Бетон В12,5 для устройства упоров
36 | Труба стальная электросварная 325х6 мм (футляр)
37 | Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция стальных труб
38 | Погружной дренажный насос Willo TMW32/11-10m производительностью до 16 м3/час напором до 10 м, N=0,75 кВт с защитой от сухого хода | шт | 1 | 0 | 0
В2.1 - водопровод для автоматического и внутреннего пожаротушения
39 | Труба стальная электросварная Ф530х5 | м | 43 | 0 | 0
40 | Труба стальная электросварная Ф530х5 | м | 15 | 0 | 0
41 | Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция стальных труб (гильзы) | м2 | 141 | 0 | 0
42 | Труба стальная электросварная Ф133х4 мм | м | 30 | 0 | 0
43 | Труба стальная электросварная Ф89х2,8 мм | м | 10 | 0 | 0
44 | Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ100 SDR17-355х21,1 "техническая" | м | 468 | 0 | 0
45 | Задвижка фланцевая с мягким уплотнением DN80 РN10 L=180 мм Тур.2111 JAFAR | шт | 2 | 0 | 0
46 | Задвижка шиберная со встроенным контролером "откр.-закр." Ду300 Ру16 L=270 мм DINANSI | шт | 4 | 0 | 0
47 | Задвижка шиберная со встроенным контролером "откр.-закр." Ду500 Ру16 L=350 мм DINANSI | шт | 2 | 0 | 0
48 | Задвижка с обрезиненным клином фланцевая DN125 L=200 мм сер.2111 JAFAR | шт | 6 | 0 | 0
49 | Фланец 1-80-10 ст.25 | шт | 4 | 0 | 0
50 | Фланец стальной 1-300-10 ст.25 | шт | 8 | 0 | 0
51 | Фланец стальной 1-500-10 ст.25 | шт | 6 | 0 | 0
52 | Фланец стальной 1-125-10 ст.25 | шт | 12 | 0 | 0
53 | Втулка под фланец DN355 L=120 мм | шт | 8 | 0 | 0
54 | Отвод литой 90 гр. ПЭ100 DN355 Z=340 мм | шт | 10 | 0 | 0
55 | Тройник равнопроходной 530х6 L=465 мм Н=365 мм | шт | 2 | 0 | 0
56 | Тройник переходной 530х6-219х4 L=285 мм Н=415 мм | шт | 4 | 0 | 0
57 | Переход концентрический 219х6-133х4 L=95 мм | шт | 2 | 0 | 0
58 | Отвод 90 гр. 219х6 мм R=300 мм | шт | 2 | 0 | 0
59 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 630х7 мм (гильза) | шт | 8 | 0 | 0
60 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 229х4 мм (гильза) | шт | 5 | 0 | 0
61 | Заглушка стальная Ф530 толщ. 6 мм с отверст. Ф200 | шт | 2 | 0 | 0
62 | Патрубок L=150 мм из ст. трубы 133х4 мм | шт | 6 | 0 | 0
63 | Патрубок L=200 мм из ст. трубы 219х4 мм | шт | 2 | 0 | 0
64 | Водопроводная камера В2.1-1 | шт | 1 | 0 | 0
65 | Водопроводная камера В2.1-2 | шт | 1 | 0 | 0
66 | Водопроводная камера В2.1-3 | шт | 1 | 0 | 0
67 | Колдец из сборного ж/б Дк=2,0 м Нр=2,7 м | шт | 5 | 0 | 0
68 | Колдец из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=2,7 м | шт | 5 | 0 | 0
69
70
71 | Головка соединительная муфтовая ГМ-70 | шт | 2 | 0 | 0
В2.2 - водопровод для наружного пожаротушения
72 | Стальные трубы Ф159х5 | м | 13 | 0 | 0
73 | Стальные трубы Ф219х5 | м | 36 | 0 | 0
74 | Усиленная битумно-резиновая изоляция
75 | Полиэтиленовые напорные трубы ПЭ100 SDR17-140х8,3 | м | 370 | 0 | 0
76 | Пожарный гидрант DN100 PN10 Н=1500 мм | шт | 2 | 0 | 0
77 | Пожарный гидрант DN100 PN10 Н=1250 мм | шт | 1 | 0 | 0
78 | Пожарный гидрант DN100 PN10 Н=1750 мм | шт | 2 | 0 | 0
79 | Подставка под пожарный гидрант ПЭ100 De140 L=386 мм Z=360 мм | шт | 4 | 0 | 0
80 | Задвижка с обрезиненным клином фланце-вая DN200 L=230 мм сер.2111 JAFAR | шт | 3 | 0 | 0
81 | Задвижка с обрезиненным клином фланце-вая DN150 L=210 мм сер.2111 JAFAR | шт | 2 | 0 | 0
82 | Задвижка с обрезиненным клином фланце-вая DN125 L=200 мм сер.2111 JAFAR | шт | 3 | 0 | 0
83 | Фланец стальной 1-200-10 ст.25 | шт | 6 | 0 | 0
84 | Фланец стальной 1-150-10 ст.25 | шт | 4 | 0 | 0
85 | Фланец стальной 1-125-10 ст.25 | шт | 6 | 0 | 0
86 | Фланец под втулку DN140 Z=175 мм | шт | 6 | 0 | 0
87 | Втулка под фланец DN140 Z=175 мм | шт | 6 | 0 | 0
88 | Тройник литой равнопроходной ПЭ100 DN140 L=386 мм Z=193 мм | шт | 2 | 0 | 0
89 | Тройник равнопроходной 219,6 L=160 мм h=140 мм | шт | 2 | 0 | 0
90 | Переход эксцентрический 219х6-159х4,5 L=140 мм | шт | 2 | 0 | 0
91 | Патрубок L=150 мм из ст. трубы 219х5 мм | шт | 2 | 0 | 0
92 | Патрубок L=450 мм из ст. трубы 219х5 мм | шт | 2 | 0 | 0
93 | Отвод литой 90 гр. ПЭ100 DN140 короткий | шт | 10 | 0 | 0
94 | Отвод 90 гр. 159х4 мм R=225 мм | шт | 1 | 0 | 0
95 | Отвод сварной сегментный SDR17 60 гр. ПЭ100 DN140 | шт | 1 | 0 | 0
96 | Отвод литой 30 гр. ПЭ100 DN140 короткий | шт | 1 | 0 | 0
97 | Патрубок L=300 мм из ст. трубы 219х4 мм (гильза) | шт | 8 | 0 | 0
98 | Отвод 60 гр. 219х5 мм R=300 мм | шт | 4 | 0 | 0
99 | Водопроводная камера В2.2-1 | шт | 1 | 0 | 0
100 | Водопроводная камера В2.2-2 | шт | 1 | 0 | 0
101 | Водопроводная камера В2.2-3 | шт | 1 | 0 | 0
102 | Колодец из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=1,8 м | шт | 3 | 0 | 0
103 | Колодец из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=1,5 м | шт | 1 | 0 | 0
104 | Весьма усиленная битумно-резиновая изоляция стальных труб | м2 | 19,4
105
106
107 | Полуцилиндры теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола "Пеноплекс" для трубопроводов Ф125 t=40 мм (на 1 м - 0,015 м3) | м3 | 2,28 | 0 | 0
К1 - самотечная хозяйственно-бытовая канализация
108 | Трубы полипропиленовые гофрированные Polycorr OD160 | м | 20 | 0 | 0
109 | Полипропиленовые раструбные трубы DN110х4,9 | м | 21 | 0 | 0
110 | Колодец канализационный из сборного ж/б Дк=1,5 м Нр=900 мм (серияТПР902-09-22.84 альбом 2) на выпусках | шт | 2 | 0 | 0
111 | Внутренняя и наружная гидроизоляция колодцев битумом за 2 раза
112
113
114 | Септик СКС-2 из сборного ж/б Д=1,5 м hp=1,8 м (ТПР902-3-73.1.87) | шт | 1 | 0 | 0
115 | Септик СКС-3 из сборного ж/б Д=2,0 м hp=2,1 м (ТПР902-3-73.1.87) | шт | 1 | 0 | 0
116 | Крышка вторая металлическая (для утепления колодца) | шт | 2 | 0 | 0
К3 - самотечная производственная канализация
117 | Полипропиленовые раструбные трубы DN110х4,9 | м | 12 | 0 | 0
118 | Чугунные раструбные трубы ТЧК100 по ГОСТ6942-98 | м | 5 | 0 | 0
119 | Септик СКС-3 из сборного ж/б Д=2,0 м hp=2,1 м (ТПР902-3-73.1.87) | шт | 1 | 0 | 0
120 | Септик СКС-2 из сборного ж/б Д=1,5 м hp=1,8 м (ТПР902-3-73.1.87) | шт | 1 | 0 | 0
121
122 | Стальные футляры на вводе пластиковых труб в колодцы |  |  | 0 | 0
123 | Уплотнитель (белый канат пропитанный раствором низкомолекулярного полиизобутелена в бензине в соотношении 1:1) |  |  | 0 | 0
НВК - Котельная
В3 - Котельная
Подпитка котлов:
124 | Труба ПЭ100-SDR17-40х2,4 | м | 83 | 0 | 0
К3 - Котельная
Аварийный сброс воды из системы теплоснабжения:
125 | Чугунные раструбные трубы ТЧК-100 по ГОСТ 6942-98 | м | 5 | 0 | 0
126 | Септик (выгреб) СКС-2 из сборного ж/б Д=1,5 м hp=1,8 м ТПР902-3-73.1.87 | шт | 1 | 0 | 0
Теплотрасса - эстакада
127 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, тем-пературе 150°С, диаметр труб: 100 мм
128 | Трубы стальные бесшовные, горячеде-формированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диа-метром: 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 102.34 | 0 | 0
129 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 80 мм
130 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 103,4 | 0 | 0
131 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм |  |  |  | 0
132 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 298 | 0 | 0
133 | Надземная прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | м | 12 |  | 0
134 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром: 32 мм, толщина стенки 2,5 мм | м | 12,12 | 0 | 0
135 | Опоры скользящие и катковые, крепежные детали, хомуты | т | 0.36462 | 0 | 0
136 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | 0.02832 | 0 | 0
137 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
138 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 2 | 0 | 0
139 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 80 мм
140 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 2 | 0 | 0
141 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
142 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 4 | 0 | 0
143 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм
144 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 4 | 0 | 0
145 | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 4 | 0 | 0
146 | Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм | шт | 4 | 0 | 0
147 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт | 4 | 0 | 0
148 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | шт | 4 | 0 | 0
149 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм | шт | 8 | 0 | 0
150 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт | 4 | 0 | 0
151 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт | 8 | 0 | 0
152 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-811
153 | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем
154 | Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем: М-200, внутренний диаметр 76-108 мм | м3 | 10.05 | 0 | 0
155 | Оклеивание поверхности изоляции: тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА
156 | Ткань стеклянная конструкционная марки: Т-10, Т-10п | м2 | 118.9 | 0 | 0
157 | Изоляция трубопроводов пенополиуретаном методом заливки под защитное металлическое покрытие из листов алюминиевых сплавов или стали оцинкованной листовой
158 | Сталь тонколистовая углеродистая обы-кновенного качества толщиной 1,6-1,7 мм
159 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 100 мм
160 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2): 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт | 2 | 0 | 0
161 | Укладка хризотилцементных водопроводных труб с соединением при помощи хризотилцементных муфт диаметром: 100 мм
162 | Трубы хризотилцементные напорные: ВТ9, диаметр условного прохода 100 мм | м | 5.04 | 0 | 0
163 | Установка люка
164 | Люки чугунные: тяжелые | шт | 6 | 0 | 0
| Итого : |  |  |  | 0
| в том числе НДС, 20% |  |  |  | 0