## Лист1
№ п/п | Наменование материалов | Марка, ГОСТ, ТУ, иные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость (за ед.) с НДС 20% | Стоимость (всего) | Изготовитель указанный в ПСД | Срок (график) поступления на объект | Условия поставки (силами поставщика или самовывоз, место/конкретный адрес поставки)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Гидрант пожарный подземный DN125, PN1,0, H=1750 мм | ГОСТ Р 53961-2010 | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 18.1.10.04-0005
2 | Гидрант пожарный подземный DN125, PN1,0, H=2250 мм | ГОСТ Р 53961-2010 | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 18.1.10.04-0007
3 | Задвижка фланцевая 30ч39р с ручным управлением DN100, PN1,6 |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
4 | Задвижка фланцевая 30ч39р с ручным управлением DN150, PN1,6 |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
5 | Люк чугунный Т(С250)-В.1-60 для водопроводной сети, без обечайки | ГОСТ 3634-99 | шт. | 4 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 08.1.02.06-0031
6 | Люк чугунный Т(С250)-Г.1-60 для водопроводной сети, без обечайки | ГОСТ 3634-99 | шт. | 2 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 08.1.02.06-0031
7 | Люк чугунный для водопроводной сети Л(А15)-В.1-60 | ГОСТ 3634-99 | шт. | 3 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 101-2535
8 | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с ручным управлением со штурвалом DN200, PN1,6 | SVPK Art.735 ser. 14 Средне-Волжская производственная компания | шт. | 2 |  | 0 | SVPK Средне-Волжская производственная компания | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
9 | Шток SVPK фиксированной длины из нержавеющей стали для задвижки DN200 длиной 4,70 м | SVPK Средне-Волжская производственная компания | шт. | 2 | Стоимость не определена, входит в стоимость п.8 Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином с ручным управлением со штурвалом DN200, PN1,6 |  | SVPK Средне-Волжская производственная компания | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный
10 | Промежуточная опора для штока из нержавеющей стали длиной 460 мм | Средне-Волжская производственная компания | шт. | 2 |  |  | SVPK Средне-Волжская производственная компания | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный
11 | Ключ управления (для задвижки DN200) | Средне-Волжская производственная компания | шт. | 2 |  |  | SVPK Средне-Волжская производственная компания | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный
12 | Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150х150 | ГОСТ 5525-88 | шт. | 2 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 |  | 23.8.05.12-0093
13 | Отвод сварной односекционный 90° ПЭ100 SDR 17 160x9,5 |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 24.3.05.08-06423
14 | Колено УФ 150 | ГОСТ 5525-88 | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 23.8.05.02-0122
15 | Вантуз чугунный фланцевый DN100, PN1,0 | В6-100 ОАО УК "Завод Водоприбор" | шт. | 1 |  | 0 | УК "Завод Водоприбор" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 18.5.08.02-0002
16 | Втулка под фланец литая ПЭ100 SDR 17 160 |  | шт. | 4 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 24.3.05.01-0043
17 | Фланец с полимерным покрытием 160 | арт. 110415161502 группа Полипластик | шт. | 4 |  | 0 | Группа "Полипластик" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
18 | Фланец 200-16-01-1В-Ст 25 | ГОСТ 33259-2015 | шт. | 4 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 23.8.03.11-0012
19 | Прокладка резиновая Д-150-16-ТМКЩ-С (Применительно) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 6 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 101-1703
20 | Прокладка резиновая Д-200-16-ТМКЩ-С(Применительно) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 101-1703
21 | Одноструйный мокроходный счетчик для затапливаемых колодцев и помещений с высокой влажностью ВКМ-32 "РОСИЧ" | Компания Декаст Метроник (ПК Прибор) | шт. | 1 | цена не определена |  | ПК Прибор | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный
22 | Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50 DN50, PN 1,6 | ТУ 400-09-97-98 УК "Завод Водоприбор" | шт. | 1 |  | 0 | УК "Завод Водоприбор" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный
23 | Задвижка фланцевая с ручным управлением 30ч39р DN100, PN1,6 |  | шт. | 1 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
24 | Отвод сварной односекционный ПЭ 100 SDR 17 90° 63 |  | шт. | 2 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 24.3.05.08-0642
25 | Манометр МТ-100, показывающий максимальное давление 1,6 МПа | арт.011-0390 ООО "Сантехкомплект" | шт. | 2 |  | 0 | ООО "Сантехкомплект" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 63.4.01.01-0004
26 | Кран трехходовой 11б38бк с фланцем для контрольного манометра DN15, PN1,6 | арт. 012-0154 ООО "Сантехкомплект" | шт. | 2 |  | 0 | ООО "Сантехкомплект" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 18.1.06.10-0011
27 | Втулка под фланец литая ПЭ100 SDR 11 63 | арт. 110413063210 Группа Полипластик | шт. | 3 |  | 0 | Группа "Полипластик" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 24.3.05.01-0041
28 | Втулка под фланец литая ПЭ100 SDR 17 110 | арт. 110413110210 Группа Полипластик | шт. | 2 |  | 0 | Группа "Полипластик" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 24.3.05.01-0011
29 | Фланец с полимерным покрытием 63 | арт. 110415060632 Группа Полипластик | шт. | 3 |  | 0 | Группа "Полипластик" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
30 | Фланец с полимерным покрытием 110 | арт. 110415111002 Группа Полипластик | шт. | 2 |  | 0 | Группа "Полипластик" | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | Прайс
31 | Прокладка резиновая Д-50-16-ТМКЩ-С (Применительно) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 16 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 101-1703
32 | Прокладка резиновая Д-100-16-ТМКЩ-С (Применительно) | ГОСТ 15180-86 | шт. | 4 |  | 0 |  | 01.03.2021-01.06.2021 | С доставкой до объекта в г.Ясный | 101-1703
Итого: | [5 empty] | 0