| 1 | Вентилятор ВР 280-46-2,5 | ВР 280-46-2,5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вентилятор ВЦ-14-46-2,5 | ВЦ-14-46-2,5 | 3 |
| 3 | Вентилятор радиальный ВР 120-28-5 | ВР 120-28-5 | 1 |
| 4 | Цилиндрический редуктор 1ц2у-160-31,5-21 | 1ц2у-160-31,5-21 | 1 |
| ИТОГО |  |  | 10 |