 Степень защиты от внешних воздействия - не менее 60
Класс защиты от поражения эл. током - I
Климатическое исполнение - УХЛ1
Световой поток светильника (номинальный), Лм - не менее 10000 Лм
Цветовая температура, Кот 4500 до 6500
Ресурс светодиодов, час.не менее 100 000 Электротехнические характеристики:
Напряжение питания, В 176-264
Потребляемая мощность, Вт не более 96
Коэффициент мощности светильника, cos φ - ≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C не уже: от - 45 до + 50
Светильник должен быть полностью укомплектован и готов к работе.