**Калькуляция на поставку и монтаж архитектурной подсветки здания по адресу: г.Челябинск, Центральный район, ул.Энтузиастов, 30**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Ед.изм | Кол-во | Цена | Общая стоимость |
| 1 | Гибкий неон 6000К 26х15мм (холодный) | п.м. | 300 |  |  |
| 2 | Алюминиевый профиль | п.м. | 300 |  |  |
| 3 | Термоусадочные заглушки коннекторы и т.д. | компл | 1 |  |  |
| 4 | Монтаж профиля и неона (с установкой блоков коннекторов и т.д.) | п.м. | 300 |  |  |
| 5 | Проводка до источника питания (включая подключение в щиток) | п.м. | 150 |  |  |
| 6 | Коробки клемники автомат и т.д. | объект | 1 |  |  |
| 7 | Гофра |  | 150 |  |  |
| 8 | Кабель КГхл 3х1,5-380 | п.м. | 150 |  |  |
|  | ИТОГО | | | |  |