01-15.410 / СТОЛ ОСТРОВНОЙ ОТКРЫТЫЙ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИИ ММА WORKSHOP 1200X1500X750 РАБОЧАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ДЮРКОН ЭКСПЕРТ / 01-15.410 стол лабораторный островной СЛ-14.2 В основе стола островного - разборный каркас, изготовленный из стальных прямоугольных труб (сечением 60х30х2 мм), окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета с текстурой шагрень. Для компенсации неровностей пола в каркасе предусмотрены регулируемые опоры (0-30 мм). Стол оборудован лицевыми и боковыми экранами, изготовленными из листовой стали и окрашенных эпокси-полиэфирной порошковой краской светло-серого цвета. Лицевые экраны - съемные, обеспечивают доступ к необходимым коммуникациям и оборудованы защелками. Допустимая распределенная нагрузка на рабочую поверхность - до 500 кгс/м². Материал рабочей поверхности стола: полимерный композит на основе эпоксидных смол DURCON толщиной 19 мм без бортика. Габариты (ДхГхВ), мм: 1200х1500х750 (для работы сидя)