| № пп | Наименование товара | Характеристика товара | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор для мыла/ дезинфицирующих средств21.20.10.159-00000002 | **Дополнительные характеристики:**Объем: не менее 1000 мл.Механизм управления: Локтевой.Материал корпуса: ABS-пластик.Материал рычага: нержавеющая сталь.Крепление: настенное.Дозирование не более 3 мл. | штука | 160 |