Приложение№1

Техническое задание

| № п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Браслеты для идентификации пациентов | шт | 24 000 |
| 1.1 | Совместимость с печатной техникой Zebra HC100, Zebra ZD510-HC |  | Наличие |
| 1.2 | Прочность механических элементов картриджа точно сбалансирована с прочностью механических элементов принтера |  | Наличие |
| 1.3 | Цвет заливки |  | Белый |
| 1.4 | Материал |  | Полипропилен |
| 1.5 | Метод печати |  | для прямой термопечати |
| 1.6 | Размер (Ш х Д) | мм | Не более 25 x 279 |
| 1.7 | Количество браслетов в картридже | шт | Не менее 200 |
| 1.8 | Количество картриджей | шт | Не менее 120 |
| 1.9 | Оригинальная упаковка фирмы производителя, производственный код на упаковке совпадает с производственным кодом на самом картридже |  | Наличие |
| 1.10 | Все коробки картриджей оснащены защитной наклейкой - голограммой |  | Наличие |
| 1.11 | Упаковка имеет маркировку производителя и защищена голограммой производителя |  | Наличие |
| 2 | Браслеты для идентификации пациентов | шт | 18 000 |
| 2.1 | Совместимость с печатной техникой Zebra HC100, Zebra ZD510-HC |  | Наличие |
| 2.2 | Прочность механических элементов картриджа точно сбалансирована с прочностью механических элементов принтера |  | Наличие |
| 2.3 | Цвет заливки |  | Желтый |
| 2.4 | Материал |  | Полипропилен |
| 2.5 | Метод печати |  | для прямой термопечати |
| 2.6 | Размер (Ш х Д) | мм | Не более 25 x 279 |
| 2.7 | Количество браслетов в картридже | шт | Не менее 200 |
| 2.8 | Количество картриджей | шт | Не менее 90 |
| 2.9 | Оригинальная упаковка фирмы производителя, производственный код на упаковке совпадает с производственным кодом на самом картридже |  | Наличие |
| 2.10 | Все коробки картриджей оснащены защитной наклейкой - голограммой |  | Наличие |
| 2.11 | Упаковка имеет маркировку производителя и защищена голограммой производителя |  | Наличие |
| 3 | Браслеты для идентификации пациентов | шт | 6 000 |
| 3.1 | Совместимость с печатной техникой Zebra HC100, Zebra ZD510-HC |  | Наличие |
| 3.2 | Прочность механических элементов картриджа точно сбалансирована с прочностью механических элементов принтера |  | Наличие |
| 3.3 | Цвет заливки |  | Красный |
| 3.4 | Материал |  | Полипропилен |
| 3.5 | Метод печати |  | для прямой термопечати |
| 3.6 | Размер (Ш х Д) | мм | Не более 25 x 279 |
| 3.7 | Количество браслетов в картридже | шт | Не менее 200 |
| 3.8 | Количество картриджей | шт | Не менее 30 |
| 3.9 | Оригинальная упаковка фирмы производителя, производственный код на упаковке совпадает с производственным кодом на самом картридже |  | Наличие |
| 3.10 | Все коробки картриджей оснащены защитной наклейкой - голограммой |  | Наличие |
| 3.11 | Упаковка имеет маркировку производителя и защищена голограммой производителя |  | Наличие |