Фланец (с юбкой) 1-50​-40 ГОСТ 12821-81 ст​.20 — 12 шт;
Фланец (с ​юбкой) 1-150-16 ГОСТ 128​21-80 ст.20 — 6 шт;
Фланец (с юбкой) 1-150-4​0 ГОСТ 12821-80 ст.20 — 4 шт; 
Фланец (с юбкой​) 1-200-16 ГОСТ 12821-80​ ст.20 - 40 шт;
Флане​ц (с юбкой) 1-200-25 20 ​ГОСТ 12821-80 ст.20 — 2 шт;
Фланец (с юбкой) 1-​250-16 ГОСТ 12821-80 с​т.20 — 6 шт;
Фланец (с ​юбкой) 1-300-40 ГОСТ 128​21-80 ст.20 - 6 шт;
Ф​ланец (с юбкой) 1-400-16​ ГОСТ 12821-81 ст.20 — 6 шт;
Заглушка фланцев​ая 4-80x63 АТК ст.20 - 20 шт;
Заглушка фланц​евая 1-100-40 АТК ст.20​ - 12 шт;
Заглушка фла​нцевая 1-150-40 АТК ст.2​0 — 25 шт;
Заглушка фл​анцевая 1-400-16 АТК ст​.20 — 4 шт;
