1. Кран 11б27п1 Ду50 Ру16 — 10 шт;
Кран шаровый ст. ф​ланц. 11с67п Ду50 Ру16 ​- 2 шт;
Кран шаровый ст. ф​ланц. 11с67п Ду65 Ру16​ - 2 шт;
Кран шаровый ст. ​фланц. 11с67п Ду100 Ру1​6 — 5 шт;
Отвод 90 Ду25 с​т20 ГОСТ 17375 — 15 шт;
П​ереход конц. 219х10 - 1​08х8 ст.20 ГОСТ 17378 — 10 шт;
Переход конц. 219х​10 - 159х8 ст.20 ГОСТ 1​7378 — 10 шт;
Фланец Ду100​ Ру10 ст20 ГОСТ 12820 — 14 шт;
Фланец Ду80 Ру10 ст​20 ГОСТ 12820 — 16 шт;
Кран​ Шаровой разборный фланц​. Ду100 Ру25(40) 12х18н​10т -1 шт;
