## Лист1
КЛ-10кВ
1 | Муфта концевая |  | 3КВТп-10-25/50(Б) | 1 | шт
2 | Муфта концевая |  | 3КВТп-10-70/120 | 2 | шт
3 | Муфта соединительная |  | 3СТп-10-70/120 | 2 | шт
РЛНД с Приводом ПРНЗ-10 и комплектом крепления
1 | Кронштейн |  | РА1 | 1 |  |  | серия 3.407.1-143.8.64
2 | Кронштейн |  | РА2 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.65
3 | Кронштейн |  | РА4 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.66
4 | Кронштейн |  | РА7 | 2 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.69
5 | Кронштейн |  | Р2 | 3 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.60
6 | Кронштейн |  | КМ1 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.55
7 | Уголок 80*80*6мм L 2000мм ГОСТ 8509-93 |  |  | 1 | шт
8 | Скоба |  | КМ3 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.56
9 | Хомут |  | Х7 | 6 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.68
10 | Хомут |  | Х8 | 3 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.68
11 | Заземляющий проводник |  | ЗП1 | 5.2 | м |  | серия 3.407.1-143.8.65
12 | Траверса |  | ТМ63 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.54
13 | Хомут |  | Х51 | 1 | шт
14 | Разъеденитель |  | РЛНД1-10/400У1 | 1 | шт
15 | Привод |  | ПРНЗ-10У1 | 1 | шт
16 | Муфта концевая |  | ЗКНТп-10-25/50(Б) | 1 | шт
17 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ |  | ОПНп-10 | 3 | шт
18 | Изолятор штырьевой |  | IF20(ШФ20ГО) | 3 | шт
19 | Колпачёк |  | К9 | 3 | шт
20 | Спиральная вязка |  | СВ35 | 6 | шт
21 | Плашечный зажим |  | CD35 | 1 | шт
22 | Провод заземляющий |  | МГГ 1х50,L=1000мм | 1 | шт
Подьём кабеля на опору
1 | Швеллер №10 |  | ГОСТ 380-2005 | 2 | м
2 | Металлическая бандажная лента |  | F207 | 4 | м
3 | Скрепа для крепления ленты |  | С20 | 4 | шт
Материалы
1 | Труба гладкая ПНД D 315 |  | ПЭ 100SDR13,6 | 6 | м
2 | Труба гофрированная двустенная ПНД D110мм |  | ПНД 110 мм | 9 | м
3 | Уплотнитель термоусаживаемый кабельныый для труб |  | УКПТ-175/55 | 6 | шт
4 | Лента сигнальная |  | ЛСЭ-150 | 66 | м
5 | Песок |  | ГОСТ 8736-2014 | 1.98 | м3
6 | Информационный знак в составе:
6.1
6.2
Кабельно-проводниковая продукция
1 | Кабель АСБл 3х35-10 |  |  | 18 | м
2 | Кабель АСБл 3х120-10 |  |  | 69 | м
ВЛ-10кВ
Железобетонные изделия
1 | Стойка СВ110-5 |  | ТУ 5863-007-00113557-94 | 78 | шт
2 | Плита П-Зи |  | 3.407.1-143.7.6 | 32 | шт
Стальные изделия
1 | Траверса |  | ТМ63 | 46 | шт | ТП 27.0002-28
2 | Траверса |  | ТМ64 | 5 | шт | ТП 27.0002-29
3 | Траверса |  | ТМ65 | 2 | шт
4 | Траверса |  | ТМ66 | 2 | шт | ТП 27.0002-31
5 | Траверса |  | ТМ67 | 6 | шт | ТП 27.0002-32
6 | Траверса |  | ТМ68 | 6 | шт | ТП 27.0002-33
7 | Крепление подкоса |  | У52 | 19 | шт | ТП 27.0002-41
8 | Заземляющий проводник |  | ЗП1 | 14.5 | м | ТП 27.0002-43
9 | Стяжка |  | Г1 | 32 |  | ТП 27.0002-44
10 | Хомут |  | Х51 | 51 |  | ТП 27.0002-42
Стандартные изделия
1
2
Линейная арматура
1 | Штырьевой изолятор |  | IF20(ШФ20Г0) | 173 | шт
2 | Колпачёк |  | К9 | 173 | шт
3 | Спиральная вязка |  | СВ35 | 346
| Плашечный зажим |  | CD35 | 75
| Подвесной изолятор |  | SML70/20 | 48
| Анкерный зажим |  | PAZ 3 | 48
| разрядник мультикамерный |  | PMK-10-IV-УХЛ1 | 57
| зажим оперативного заземления |  | ORPN-D | 6
РЛНД с Приводом ПРНЗ-10 и комплектом крепления(для подключения СТП 10/0,4 кВ)
1 | Кронштейн |  | РА1 | 1 |  |  | серия 3.407.1-143.8.64
2 | Кронштейн |  | РА2 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.65
3 | Кронштейн |  | РА4 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.66
4 | Вал привода |  | РА7 | 2 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.69
5 | Кронштейн |  | Р2 | 3 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.60
6 | Кронштейн |  | КМ1 | 1 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.55
7 | Хомут |  | Х7 | 6 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.68
8 | Хомут |  | Х8 | 3 | шт |  | серия 3.407.1-143.8.68
9 | Заземляющий проводник |  | ЗП1 | 5.2 | м |  | серия 3.407.1-143.8.54
10 | Траверса |  | ТМ65 | 2 | шт |  | ТП27.0002-30
11 | Траверса |  | ТМ66 | 2 | шт |  | ТП27.0002-31
12 | Стяжка |  | Г1 | 34 | шт |  | ТП27.0002-44
13 | Разъеденитель |  | РЛНД1-10/400У1 | 1 | шт
14 | Привод |  | ПРНЗ-10У1 | 1 | шт
15 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ |  | ОПНп-10 | 3 | шт
16 | Изолятор штырьевой |  | IF20(ШФ20ГО) | 1 | шт
17 | Колпачёк |  | К9 | 1 | шт
18 | Спиральная вязка |  | СВ35 | 2 | шт
19 | Подвесной изолятор |  | SML70/20 | 6 | шт
20 | Анкерный зажим |  | PAZ 3 | 6 | шт
21 | Плашечный зажим |  | CD35 | 3 | шт
Заземление опор
1 | Полоса стальная 40х4 |  | ГОСТ 103-2006 | 45 | м
2 | Арматура 16-А-III |  | ГОСТ 5781-82 | 135 | м
Кабельно-проводниковая продукция
1 | СИП -3 1х35 |  |  | 8133 | м
ВЛ-0,4 кВ
Железобетонные изделия
1 | Стойка СВ95-3 |  | ТУ 5863-007-00113557-94 | 2 | шт
Стальные изделия
1 | Заземляющий проводник |  | ЗП1М | 2 | шт
Линейная арматура
1 | Металлическая лента 20х0,7х1000 |  | F20.07 | 5 | шт
2 | Скрепа |  | С20 | 5 | шт
3 | Натяжной зажим для СИП 4х16 |  | РА 25х100 | 1 | шт
4 | Комплект промежуточной подвески |  | ES 1500 | 2 | шт
6 | Кронштейн анкерный |  | СА 25(полиамидный) | 1 | шт
7 | Зажим |  | ЗПВ | 2
8 | Зажим |  | ПС-1-1-1А | 2
9 | Зажим |  | KZP2 | 2
10 | Зажим |  | OP 645 | 4
11 | Кабельный ремешок d =45мм |  | KR1 | 5 | шт
Заземление опор ВЛ
1 | Полоса стальная 40х4 |  | ГОСТ 103-2006 | 2 | м
2 | Арматура 16-А-III |  | ГОСТ5781-82 | 6 | м
Кабельно-проводниковая продукция
1 | СИП-2 3х16+1х25 |  |  | 53 | м
2 | СИП-4 4х16 |  |  | 20 | м
| СТП 10/0,4 кВ 25 кВА |  |  | 1 | шт
5 | Заземляющий проводник d10 мм |  | ЗП1 | 1
6 | Заземляющий проводник d10мм |  | ЗП2 | 1
7 | Изолятор штырьевой |  | IF20(ШФ20Г0) | 3
8 | Колпачёк |  | К9 | 3
Заземление СТП 10/0,4 кВ
1 | Полоса стальная 40х4 |  | ГОСТ 103-2006 | 16 | м
2 | Арматура 16-А-III |  | ГОСТ 5781-82 | 20 | м
| Комплектное распределительное устройство КРУН-10 кВ |  |  | 1 | шт
Заземление КРУН-10 кВ
1 | Полоса стальная 40х4 |  |  | 18 | м
2 | Арматура 16-А-III |  |  | 12 | м
Фундамент под КРУН-10 кВ
| Блок ФБС 12.6.6-Т |  | СТБ 1076-97 | 6 | шт
| Песчано-гравийная смест фр0-20мм |  | ГОСТ 23735-2014 | 2.04 | м3
| Полоса стальная 40х4 |  | Гост103-2006 | 4.8 | м

## Лист2
КЛ-10кВ
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта II вручную | 11,88 |  | 19.0058 | 225.7889
2 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (100 м) | Устройство песчаной подушки (150 мм) | 66/1,98 | м/ м3 | 3.0828 | 7
3 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка песком (150 мм) | 1.98 | м3 | 6.6375 | 13.1423
4 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (км кабеля) (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) | Укладка ленты сигнальной ЛСЭ-150 | 66 | м | 0.65993 | 43.5554
5 | ФЕР34-02-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (канал.км) | Устройство трубопроводов из ПНД труб | 9 | м | 64.1932 | 577.7388
6 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка выкопным грунтом | 7,92 | м3 | 6.6375 | 52.569
7 | ФЕР 01-02-005-01 |  | Уплотнение грунта и песка виброплитой | 11,88 | м3 | 4.1761 | 49.6121
8 | ФЕР 01-01-036-03 |  | Планировка бульдозерами | 26 | м2 | 0.02537 | 0.65962
9 |  |  | Установка информационного знака | 3 | шт. |  | 0
10 | ФЕРм08-02-165-05 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | Монтаж кабельной соединительной муфты для 3-х | 2 | шт. | 524.13 | 1048.26
11 | ФЕРм08-02-165-05 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | Монтаж кабельной концевой муфты для 3-х жильного | 3 | шт | 524.13 | 1572.39
12 | ФЕРм08-02-165-05 прим Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | Монтаж кабельной концевой муфты для 3-х ж к на опоре | 1 | шт | 524.13 | 524.13
13 | ФЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг | Укладка кабеля ( АСБЛ-10 3х35 и 3х120) в траншее | 69 | м | 5.0963 | 351.6447
14 | ФЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг | Подъем кабеля ( АСБЛ-10 3х35) по опоре | 9 | м | 4.1546 | 37.3914
15 | ФЕРм08-02-412-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 | Затягивание кабеля в трубу | 9 | м | 1.7619 | 15.8571
16 | ФЕРм10-06-034-28 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметизация канала кабельной канализации: занятого (прим. трубы ПНД) | Монтаж термоусаживаемого кабельного уплотнителя | 6 | м | 95.51 | 573.06
|  |  | для труб |  |  |  | 0
|  |  | Пусконаладочные работы КЛ |  |  |  | 0
17 |  |  | Фазировка линии | 2 | шт |  | 0
18 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 2 | шт |  | 0
19 |  |  | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | 2 | шт |  | 0
|  |  | Установка РЛНД-1-10-400 |  |  |  | 0
1 |  |  | Установка разъединителя РЛНД-1-10-400 на опоре с | 2 | шт |  | 0
|  |  | приводом ПРНЗ-10 |  |  |  | 0
2 |  |  | Монтаж ограничителя перенапряжения ОПН | 6 | шт |  | 0
|  |  | Опоры ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 0
| ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных (шт) |  | 61 |  | 46,57 | 2841
1 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (шт) | Установка опор одностоечных на базе стоек СВ110-5 | 78 |  | 179,34 | 10940 | 01. Сборка опор. 02. Устройство приставок. 03. Установка изоляторов. 04. Присоединение заземляющих проводников к стальным деталям опор. 05. Бурение котлованов с доработкой грунта вручную. 06. Установка и выверка опор с засыпкой котлованов и трамбованием грунта. 07. Нумерация опор и закрепление предупредительных плакатов.
|  |  | Установка опор одностоечных на базе стоек СВ110-5 |  |  |  | 0
2 |  |  | Установка опор одностоечных на базе стоек СВ95-3 | 2 |  |  | 0
3 |  |  | Установка опор двухстоечных на базе стоек СВ110-5 | 5 |  |  | 0
4 |  |  | Установка опор двухстоечных на базе стоек СВ110-5 | 2 |  |  | 0
5 |  |  | Установка опор трехстоечных на базе стоек СВ110-5 | 6 |  |  | 0
6 |  |  | Установка анкерных плит П-3и под опоры на базе стоек | 32 |  |  | 0
|  |  | СВ110-5 |  |  |  | 0
|  |  | Заземление опор 10 кВ |  |  |  | 0
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта II категории вручную | 6,75 |  | 19.0058 | 128.2892
2 |  |  | Забивка вертикального заземлителя ст. 16 мм L=3 м | 45 | шт |  | 0
3 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Прокладка горизонтального заземлителя ст . полоса 40х4 мм | 45 | м | 10.8805 | 489.6225
4 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка выкопного грунта вручную стр | 6,75 | м³ | 6.6375 | 44.8031
|  |  | Заземление опор 0,4 кВ |  |  |  | 0
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта II категории вручную | 0,30 |  | 19.0058 | 6
2 |  |  | Забивка вертикального заземлителя ст. 16 мм L=3 м | 2 | шт |  | 0
3 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Прокладка горизонтального заземлителя ст . полоса 40х4 мм | 2 | шт | 10.8805 | 21.761
4 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка выкопного грунта вручную с тр | 0,3 | м3 | 6.6375 | 1.9912
|  |  | Монтажные работы |  |  |  | 0
1 | "ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр" | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (км) | Подвеска СИП-3 1х35 по опорам | 8133 | м | 1.3876 | 11285.1068
2 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (км) | Подвеска СИП-2 3х16+1х25 по опорам | 53 | м | 1.3876 | 73.5412 | 01. Раскатка неизолированных проводов с помощью механизмов или вручную. 02. Раскатка изолированных проводов с помощью троса-лидера. 03. Соединение проводов. 04. Подъем неизолированных проводов на опоры. 05. Натягивание и визирование проводов. 06. Крепление проводов и устройство перемычек.
3 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов (км) | Подвеска СИП-4 4х16 по опорам | 20 | м | 1.3876 | 27.7514
4 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (шт) | Монтаж СТП 10/0.4 кВ | 1 | шт | 1202,56 | 1202,56
5 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью: до 400 кВ·А (шт) | Монтаж ячеек КРУН 10 кВ | 3 | шт | 1202,56 | 1202,56
6 |  |  | Устройство водоотводной трубы из ПЭ труб (КРУН 10 кВ | 6 | м |  | 0
|  |  | Линейная арматура ВЛ-10 кВ |  |  |  | 0
1 |  |  | Монтаж разрядников РМК-10-IV-УХЛ1 | 57 |  |  | 0
2 |  |  | Монтаж штыревого изолятора IF20 ( ШФ20ГО) | 173 |  |  | 0
3 |  |  | Монтаж колпачка К9 | 73 |  |  | 0
4 |  |  | Монтаж спиральной вязки СВ35 | 346 |  |  | 0
5 |  |  | Монтаж плашечного зажима CD35 | 75 |  |  | 0
6 |  |  | Монтаж подвесного изолятора SML 70/20 | 48 |  |  | 0
7 |  |  | Монтаж анкерного зажима PAZ 3 | 48 |  |  | 0
8 |  |  | Монтаж зажима оперативного заземления ORPN-D | 6 |  |  | 0
|  |  | Линейная арматура ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 0
1 |  |  | Монтаж металлической ленты 20х0,7х1000 мм | 5 |  |  | 0
2 |  |  | Монтаж скрепы С20 | 5 |  |  | 0
3 |  |  | Монтаж натяжного зажима для СИП 4х16 | 1 |  |  | 0
4 |  |  | Монтаж кронштейна анкерного СА 25 | 1 |  |  | 0
5 |  |  | Монтаж комплекта промежуточной подвески ES 1500 | 2 |  |  | 0
6 |  |  | Монтаж зажима ЗПВ | 2 |  |  | 0
7 |  |  | Монтаж зажима ПС-1-1А | 2 |  |  | 0
8 |  |  | Монтаж зажима KZP2 | 2 |  |  | 0
9 |  |  | Монтаж зажима OP 645 | 4 |  |  | 0
10 |  |  | Монтаж кабельного ремешка, d=45 мм KR1 | 5 |  |  | 0
|  |  | Заземление СТП |  |  |  | 0
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта II категории вручную | 1,95 | м³ | 19.0058 | 37.0613
2 |  |  | Забивка вертикального заземлителя ст. 16 мм L=3 м | 4 | шт |  | 0
3 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Прокладка горизонтального заземлителя ст . полоса 40х4 мм | 16 |  | 10.8805 | 174.088
4 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка выкопного грунта вручную с тр |  |  | 6.6375 | 0
|  |  | Заземление КРУН |  |  |  | 0
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта II категории вручную | 2,4 | м³ | 19.0058 | 45.6139
2 |  |  | Забивка вертикального заземлителя ст. 16 мм L=3 м | 4 | шт |  | 0
3 | ФЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 (100 м) | Прокладка горизонтального заземлителя ст . полоса 40х4 мм | 18 | м | 10.8805 | 195.849
4 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | Обратная засыпка выкопного грунта вручную с тр | 2,4 | м³ | 6.6375 | 15.93
|  |  | Пусконаладочные работы ВЛ |  |  |  | 0
1 |  |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | 1 | шт |  | 0
2 |  |  | Измерение сопротивления заземления опор | 47 | шт |  | 0
|  |  | Пусконаладочные работы КРУН |  |  |  | 0
1 |  |  | Испытание высоковольтного выключателя нагрузки | 3 |  |  | 0
2 |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации изоляции | 3 |  |  | 0
|  |  | вторичных цепей |  |  |  | 0
3 |  |  | Испытание высоковольтного разъединителя | 5 |  |  | 0
4 |  |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением | 3 |  |  | 0
|  |  | 10кВ |  |  |  | 0
5 |  |  | Испытание цепи вторичной коммутации | 3 |  |  | 0
6 |  |  | Измерение сопротивления постоянному току | 1 |  |  | 0
7 |  |  | Наладка терминала защит | 3 |  |  | 0
8 |  |  | Измерение сопротивления заземления КРУН | 1 |  |  | 0
|  |  | Пусконаладочные работы СТП |  |  |  | 0
1 |  |  | Испытание силового трехфазного трансформатора | 1 |  |  | 0
2 |  |  | Испытание трансформатора тока | 3 |  |  | 0
3 |  |  | Испытание трехполюсного выключателя | 2 |  |  | 0
4 |  |  | Измерение сопротивления заземления СТП | 1 |  |  | 0
|  |  | Устройство фундамента и площадки для КРУН |  |  |  | 0
1 | ФЕР01-02-055-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | Разработка грунта вручную ( для фундамента | 3,78 |  | 19.0058 | 71.8419
2 | ФЕР08-01-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: песчаного | Устройство песчано-гравийной подсыпки (для фунд) | 2,04 |  | 45.52 | 92.8608
4 | ФЕР07-01-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т (плита МУ103, МУ 104) (100 шт) | Монтаж блоков ФБС12.6.6-Т | 6 |  | 29.5517 | 177.3102