## Р2
Наименование показателя, ед.изм. показателя | Описание, значение
10 | 11
Общие требования
Кабель витая пара предназначен для прокладки внутри зданий | соответствует
Кабель витая пара поставляется в картонных коробках отрезками по 305 метров | соответствует
Требования к документации
Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р 54429-2011 | наличие
Сертификат соответствия требованиям пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012 | наличие
Копии сертификатов поставляются совместно с кабелем витая пара | соответствует
Требования к характеристикам кабеля витая пара
Категория кабеля витая пара | 5E
Тип кабеля витая пара | F/UTP
Количество жил, шт | 8
Число пар, шт | 4
Диаметр проводника, мм | не менее 0,50
Размер AWG | 24
Класс проводника | однопроволочная жила
Материал проводника | медь
Внешний диаметр кабеля, мм | не более 6,2
Общий экран | наличие
Материал общего экрана | фольга
Цвет внешней оболочки | белый или серый или оранжевый
Минимальная рабочая температура, °C | не более -20
Максимальная рабочая температура, °C | не менее +60
Минимальная температура монтажа, °C | не более 0
Максимальная температура монтажа, °C | не менее +50
Требования к техническим параметрам кабеля витая пара
Класс пожарной опасности кабеля витая пара П1б.8.1.1.1 | соответствует
Волновое сопротивление, Ом | 100±15
Максимальная взаимная емкость на длине 100 метров, нФ | 5,6
Максимальное рассогласование емкости на длине 100 метров, пФ | не более 160
Срок предоставления гарантии производителя на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяцев | не менее 12
Срок предоставления гарантии поставщика на товар с момента подписания заказчиком документа о приемке товара, месяцев | не менее 12