**Прошу предоставить цены на следующие виды товаров:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наменование**  | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1 | Шприц 10,0, 3-х компонентный игла 0,8х40 однократного применения стерильный | шт | 15000 |
| 2 | Шприц 2,0, 3-х компонентный игла 0,6х30 однократного применения | шт | 15000 |
| 3 | Шприц 20,0, 3-х компонентный игла однократного применения стерильный | шт | 20000 |
| 4 | Система инфузионная для переливания растворов (пластик, шип), в комплекте с иглами 0,80\*40-21G  | шт | 13000 |
| 5 | Катетер типа "Бабочка" р. 24 G (0,80х19мм) | шт | 1000 |
| 6 | Катетер д/катетеризации периферических сосудов р. 20 G  | шт | 5000 |
| 7 | Катетер д/катетеризации периферических сосудов р.22G | шт | 5000 |
| 8 | Катетер д/катетеризации периферических сосудов р. 24 G | шт | 5000 |
| 9 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная р.23 G | шт | 2000 |
| 10 | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная 16 G | шт | 1000 |
| 11 | Катетер уретральный постоянный для дренажа. СН-18 | шт | 300 |
| 12 | Катетер уретральный постоянный для дренажа СН-16 | шт | 300 |
| 13 | Катетер уретральный постоянный для дренажа. СН-14 | шт | 300 |
| 14 | Шприц общего назначения\* 10,0 мл. | шт | 15000 |
| 15 | Шприц общего назначения\*2,0 млл. | шт | 12000 |
| 16 | Шприц общего назначения 5,0 млл | шт | 15000 |
| 17 | Шприц общего назначения\*20,0 млл | шт | 8000 |
| 18 | Шприц инсулиновый/неубираемая игла 1,0 мл | шт | 3000 |
| 19 | Набор для чрескожной нефростомии. | шт | 11 |
| 20 | Катетер аспирационной системы, общего назначения | шт | 100 |
| 21 | Катетер аспирационной системы, общего назначения | шт | 500 |
| 22 | Катетер аспирационной системы, общего назначения | шт | 200 |
| 23 | Набор для катетеризации центральных вен, кратковременного использован | шт | 30 |
| 24 | Игла для подкожных инъекций/инфузий через порт  | шт | 15 |
| 25 | Игла спинальная, одноразового использования | шт | 1250 |
| 26 | Игла спинальная, одноразового использования | шт | 50 |
| 27 | Игла спинальная, одноразового использования. | шт | 150 |