## №0587600003921000004
Спецификация изделий и материалов
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, ГОСТ | Ед.изм. | Кол-во | масса ед, кг | Примечание | цена за единицу без учета НДС | стоимость ТМЦ без учета НДС | сумма НДС 20% | стоимость ТМЦ с учетом НДС
Тепловые сети №1
1 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 из стали 17Г1С по ГОСТ 19281-89* полдной заводской готовности с изоляцией из ППУ с оболочкой из полиэтилена | ГОСТ 30732-2006
| Труба Ø108х5,0-2(200)-ППУ-ПЭ |  | м | 185.2 | 16.33 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | в т.ч.: концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции L=2.2 м | ГОСТ 30732-2006
| Ст Ø108х5,0-2(200)-ППУ-ПЭ-МЗИ |  | шт. | 6 |  | вес МЗИ 8.17 кг |  | 0 | 0 | 0
3 | Нестандартный отвод Ø108х5,0-160˚(200)-ППУ-ПЭ |  | шт. | 2 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Нестандартный отвод Ø108х5,0-102˚-(200)-ППУ-ПЭ |  | шт. | 2 | 9.4 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | П-образный компенсатор из труб полной заводской готовности с изоляцией из ППУ с оболочкой из полиэтилена | ГОСТ 30732-2006
| Ø108х5.0-2(200)-ППУ-ПЭ В=2.7м, Н=1.5м |  | шт. | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| а) отвод 90˚- Ø108х5,0-17Г1С ГОСТ 17375-2001 |  | шт. | 8 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0
| б) труба Ø108х5,0 ГОСТ 8732-78 | Труба Ø108х5,0 ГОСТ 8732-78 17Г1С ГОСТ19281-89* | м | 10.7 | 12.7 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Футляр из трубы стальной электросварной прямошовная ГОСТ 10704-91 из стали марки 20, группа В ГОСТ 1-705-80, L=14,0м | труба Ø426х8,0 ГОСТ 10704-91 В 20 по ГОСТ10705-80 | шт | 2 | 82.47 | вес 1м трубы |  | 0 | 0 | 0
8 | Водовод
| Трубы стальные электросварные прямошовные оцинкованные ТУ 14-101-535-2006 из стали ВС\ст3 по ГОСТ 380-2005 полной заводской готовности с изоляцией из ППУ с оболочкой из полиэтилена | ГОСТ 30732-2006
| Труба ОЦ 57х3.5-1(125)-ППУ-ПЭ |  | м | 92.6 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0
в т.ч.: концевой элемент трубопровода с металлической заглушкой изоляции L=2.2 м
| Ст ОЦ Ø57х3,5-1(125)-ППУ-ПЭ-МЗИ |  | шт | 6 |  | вес МЗИ 5,09 кг |  | 0 | 0 | 0
9 | Нестандартный отвод ОЦ Ø57х3,5-160˚(200)-ППУ-ПЭ |  | шт | 1 | 3.38 |  |  | 0 | 0 | 0
| Нестандартный отвод ОЦ Ø57х3,5-102˚-(200)-ППУ-ПЭ |  | шт | 1 | 3.38 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | П-образный компенсатор из труб полной заводской готовности с изоляцией из ППУ с оболочкой из полиэтилена | ГОСТ 30732-2006
| ОЦ Ø57х3.5(125)-ППУ-ПЭ В=1,38м, Н=1.5м |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| а) отвод 90˚- Ø57х3,5 ГОСТ 17375-2001 |  | шт | 4 | 0.6 |  |  | 0 | 0 | 0
| б) труба Ø57х3,5 ТУ 14-101-535-2006 |  | м | 4.4 | 4.62 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | Тепловые камеры
| Кран шаровый полнопроходной, патрубки под приварку, класс А, Ру=25кгс/см2, с ручкой ДУ 100 | КШЦП.100.025.П/П.02 | шт | 8 | 15.3 |  |  | 0 | 0 | 0
| Ру=40кгс/см2, с ручкой ДУ 50 | КШЦП.050.040.П/П.02 | шт | 4 | 3.4 |  |  | 0 | 0 | 0
| Кран шаровый стандартнопроходной, патрубки под приварку,класс А, Ру=40кгс/см2, с ручкой ДУ 40 | КШЦП.040.040.Н/П.02 | шт | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| ДУ 20 | КШЦП.020.040.Н/П.02 | шт | 4 | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0.8 |  |  | 0 | 0 | 0
| Гильза Ø325х6,0 L=300мм |  | шт | 6 | 14.16 |  |  | 0 | 0 | 0
| Гильза Ø219х6,0 L=300мм |  | шт | 3 | 9.45 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | Сборные ж/б элементы для тепловых камер: | ГОСТ 8020-2016
| кольцо стеновое квадратное с днищем КСКДф 20-6 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое квадратное с днищем КСКДф 20-25-6 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое квадратное КСКДф 20-9 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое квадратное КСКДф 20-25-9 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое квадратное КСКДф 20-6 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое квадратное КСКДф 20-25-6 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плита перекрытия квадратная ППК 20 |  | шт | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Плита перекрытия квадратная ППК 20-25 |  | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо стеновое КС 7-3 |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| кольцо опорное КО6 |  | шт | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Люк полимерный лёгкий с запорным замковым устройством | ГОСТ 3634-99 | шт | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Стремянка С-3 |  | шт | 2 | 20.3 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | итого | 0 | 0 | 0