|  | Приложение №1 к Договору № 2021 г. по выполнению работ по разработке концепции ИР, инженерных коммуникаций здания в коттеджном поселке и об оказании услуг по Авторскому надзору |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Техническое задание может корректироваться во время разработки согласно совместным договоренностям

| № | Перечень основных данных и требований |  | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные. |  |  |  |
|  |  | Наименование объекта | Офис продаж |
|  |  | Заказчик | [Будет уточняться напрямую поставщикам услуг] |
|  |  | Проектировщик |  |
|  |  | Вид строительства | Проект дизайн интерьера существующего здания |
|  |  | Стадийность проектирования и состав Документации | ЭТАП 1. Разработка концепции дизайна интерьера. ЭТАП 2. Разработка рабочей документации дизайна интерьера ЭТАП 3. Разработка инженерных коммуникаций. |
|  |  | Месторасположение объекта | [Будет уточняться напрямую поставщикам услуг] |
|  |  | Сведения об участке и планировочных ограничениях | Участок с кадастровым номером _____________________ |
|  |  | Технико-экономические показатели по объекту: | - Площадь участка – 15 соток - Общая площадь объекта строительства 270 м2.. - Общее кол-во этажей – 2. |
|  |  | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Не требуются. |
| 2. Основные требования к разрабатываемой документации |  |  |  |
|  |  | Общие требования | - «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 N 190-ФЗ; - «Планировка и застройка садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97; - «Жилые здания» СНиП 2.08.01-89* и СП II 106-97; - «Дома жилые одноквартирные» СНиП 31-02-2001; - «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СНиП 2.07.01-89; |
|  |  | Архитектурно-интерьерные решения | Наружные стены существующего здания выполнены из монолита, кирпича и пеноблоков. Перекрытия монолитные. Крыша двускатная по деревянным стропилам. Утеплитель существующего здания - минвата. Необходимо разработать концепцию и рабочую документацию дизайна интерьера. Отделка пола внутренних граней стен и перегородок: стеновые панели, отделка шпоном или другой вариант. Отделка пола: паркетная доска, широкоформатный керамогранит под натуральный камень или другой вариант. Отделка потолка: покраска, потолки из гипсокартона Внутренние двери - в скрытом коробе, отделка шпон,. |
|  |  | Обеспечение доступа инвалидов | Доступ МГН не предусматривать. |
|  |  | Конструктивные решения |  |
|  |  | Отопление | Системы отопления провести от уже установленного котла |
|  |  | Общеобменная вентиляция | Требуется к разработке |
|  |  | Кондиционирование | требуется к разработке. |
|  |  | Холодное водоснабжение | Необходимо разработать проект холодного водоснабжения. |
|  |  | Горячее водоснабжение | Необходимо разработать проект горячего водоснабжения. |
|  |  | Хозяйственно-бытовая канализация | Необходимо разработать проект канализации, подключиться к центральной канализации поселка. |
| 2.11 |  | Ливневая канализация |  |
|  |  | Электроснабжение | Необходимо разработать проект электрооборудования внутреннего освещения. |
|  |  | Заземление и молниезащита | Требуется к разработке |
|  |  | Слаботочные системы | Требуется к разработке. |
|  |  | Система контроля и управления доступом | Требуется к разработке. |
|  |  | Система охранной сигнализации | Требуется к разработке. |
| 3. Дополнительные требования |  |  |  |
| 3.1 |  | Дополнительно | Предусмотреть корректировку данного технического задания в процессе работы над проектом. |

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ______________________/ / «____» февраля 2021 г. | _______________________/ / «____» февраля 2021 г. |