| № п/п | Наименование материала | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герметик силиконовый нейтральный прозрачный | Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов. Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). Не должен вызывать коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов. Свойства: - для наружных и внутренних работ - без запаха, химически нейтрален, цвет: прозрачный - время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Фасовка : туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 60 |
| 2 | Герметик силиконовый нейтральный чёрный | Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов. Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). Не вызывает коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов. Свойства: - для наружных и внутренних работ - без запаха, химически нейтрален, - цвет: графитовый чёрный RAL 9011 - время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 120 |
| 3 | Герметик силиконовый нейтральный коричневый | Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Назначение: для герметизации и склеивания различных кровельных материалов, уплотнения и ремонта стыков в водосточных желобах, швов вокруг вентиляционных выходов. Характеризуется отличной адгезией к большинству строительных материалов: бетону, кирпичу, оцинкованной жести, окрашенным и неокрашенным металлам (алюминию, олову, меди, латуни, стали, свинцу, железу), дереву, ПВХ, пенобетону, керамике, гипсокартонным панелям, стеклу, клинкеру, фарфору, вспененному пенополистиролу (EPS). Не вызывает коррозии бетона, натурального камня, чёрных и цветных металлов. Свойства: - для наружных и внутренних работ - без запаха, химически нейтрален, - цвет: шоколадный коричневый RAL 8017 - время образования поверхностной плёнки: 5-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Состав: силиконовый полимер, алифатические углеводороды, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии. Фасовка : туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 60 |
| 4 | Герметик силиконовый санитарный нейтральный белый | Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Назначение: для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов; герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками. Характеризуется отличной адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, фарфору анодированному алюминию, дереву, ПВХ, и другим строительным материалам. Свойства: - без запаха, химически нейтрален, цвет: белый - предотвращает образование плесени - время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Состав: в состав должны входить: силиконовый полимер, антигрибковые и другие функциональные добавки. Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 120 |
| 5 | Герметик силиконовый санитарный нейтральный прозрачный | Однокомпонентный силиконовый герметик с нейтральной системой отверждения. Назначение: для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов; герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками. Характеризуется отличной адгезией к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, фарфору анодированному алюминию, дереву, ПВХ, и другим строительным материалам. Свойства: - без запаха, химически нейтрален, цвет: прозрачный - предотвращает образование плесени - время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Состав: в состав должны входить: силиконовый полимер, антигрибковые и другие функциональные добавки. Срок годности: не менее 18 месяцев Дата производства – 3 квартал 2020г. Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 120 |
| 6 | Герметик силиконовый универсальный | Универсальный силиконовый герметик с системой отверждения ацетокси. Назначение: для уплотнения, соединения и защиты непористых поверхностей от проникновения воздуха и влаги; для герметизации оконных рам, дверных коробок, кабельных каналов; герметизации стыков при монтаже сантехнического оборудования, систем кондиционирования воздуха; защиты полиуретановой монтажной пены от УФ-лучей. Характеризуется отличной адгезией к нержавеющей стали, анодированному алюминию, стеклу, керамической плитке, пропитанной или лакированной древесине; большинству красок, многим пластикам, такими как эпоксид, полиэстер, полиакрилат и ламинат. Свойства: - цвет: прозрачный - сохраняет эластичность после отверждения - время образования поверхностной плёнки: 10-20 мин. - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств Состав: силиконовый полимер, пластификатор, наполнители, вулканизирующий агент, активаторы адгезии, функциональные добавки. Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 120 |
| 7 | Герметик акриловый универсальный | Универсальный акриловый герметик предназначен для герметизации соединительных стыков и уплотнения зазоров между лестницами, стенами, потолками, плинтусами, подоконниками, деревянными и металлическими оконными рамами, бетоном и кирпичной кладкой. Обладает отличной адгезией к бетону, кирпичу, камню, гипсокартону, дереву. Свойства: - не должен содержать растворителей, должен быть без запаха - высокая эластичность и деформационная подвижность - после высыхания в наличии, должна быть возможность окрашивать - устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств - цвет: белый Состав: акриловый полимер, вода, пластификатор, минеральный наполнитель, неорганический пигмент, функциональные добавки. Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 60 |
| 8 | Герметик силакриловый универсальный | Однокомпонентный пластоэластичный силакриловый герметик для влажных помещений. Применяется в кухнях, ванных комнатах и других помещениях, подверженных воздействию воды. Предназначен для заполнения швов по периметру оконных рам, дверей и вдоль плинтусов, для уплотнения стыков между гипсовыми панелями и бетонными элементами. Прекрасно подходит для герметизации систем вентиляции и кондиционирования, для заделки трещин и сколов перед выполнением малярных работ. Обладает высокой адгезией к различным строительным материалам: бетону, дереву, штукатурке, кафелю, гипсокартону, стеклу, алюминию, металлам, ПВХ. Свойства: - для внутренних и наружных работ - устойчив к УФ-излучению, образованию плесени, воздействию чистящих и моющих средств - пластоэластичный, выдерживает деформацию до 20% - цвет: белый - после высыхания можно окрашивать Состав: акрил-стирольная модифицированная силиконом дисперсия, пластификатор, наполнители и пигменты, функциональные добавки. Фасовка: туба объемом не менее 280мл под пистолет | шт | 120 |
| 9 | Замазка пенообразная полиуретановая монтажная | Всесезонная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена. Используется для установки оконных и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов и т.д. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, пластик. Свойства: - рабочая температура от -10°С до +35°С - выход пены из баллона от 45 до 50 литров - плотность: не менее 15 не более 30кг/м³ - время образования поверхностной плёнки: до 10 минут - время полной полимеризации не более 48 часов - термостойкость отвердевшей пены -40°С ….+90°С Фасовка: баллон ёмкостью 1000мл., массой не менее 800гр. с трубкой для ручного нанесения | шт | 180 |
| 10 | Замазка пенообразная полиуретановая монтажная | Всесезонная однокомпонентная полиуретановая монтажная пена белого цвета. Используется для монтажа оконных и дверных блоков, подоконников, крепления стеновых панелей, герметизации щелей, пустот, тепло- и шумоизоляции швов и т.д. Обладает высокой адгезией к большинству строительных материалов: бетон, кирпич, штукатурка, дерево, металл. Свойства: - рабочая температура от -10°С до +35°С - вторичное расширение не более 25% - выход пены из баллона: не менее 65 литров - время образования поверхностной плёнки: до 12 минут - низкое деформационное давление на конструкцию при отверждении: не более 8кПа (ТМ 1009:2013) - высокая устойчивость к сырости и плесени: наличие Фасовка: баллон ёмкостью 1000мл., массой не менее 900гр. с клапаном под пистолет. | шт | 60 |