**Номер заявки 987**

Пожалуйста, укажите **да или нет (+/-)** в таблице характеристики. Это поможет мне согласовать ваш продукт с моим клиентом

Укажите пожалуйста **цену, вес, объем**

**Нужное количество-250 шт**

**ЧЕК ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая спецификация** | **Да или нет (+/-)** |
| 1.Лампа светодиодная LED-T8 standard 24Вт 160-260В G13 4000K 2520 Лм 1500 мм |  |
| 2.Мощность (Вт) 24.  |  |
| 3.Световой поток (лм) 2520.  |  |
| 4.Максимальная цветовая температура (К) 4000.  |  |
| 5.Напряжение (В) 220.  |  |
| 6.Длина (мм) 1500.  |  |
| 7.Срок службы ламп (час) 30000.  |  |
| 8.Цвет колбы лампочки матовый.  |  |
| 9.Цоколь G13. Тип цоколя штырь.  |  |
| 10.Угол свечения (град.) 360.  |  |
| 11.Тип лампы светодиодная лампа.  |  |
| 12.Диаметр (мм) 27.  |  |
| 13.Комплектность: паспорт, упаковка.  |  |
| 14.Гарантийный срок на поставляемый товар: 1 год Год выпуска: 2021 |  |

.