**Номер заявки 117**

Пожалуйста, укажите **да или нет (+/-)** в таблице характеристики. Это поможет мне согласовать ваш продукт с моим клиентом

Укажите пожалуйста **цену, вес, объем**

**Нужное количество-15 шт**

**ЧЕК ЛИСТ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая спецификация** | **Да или нет (+/-)** |
| 1.Лампа газоразрядная натриевая высокого давления Днат-1000Вт/220в Е40.  |  |
| 2.Мощность 1000Вт.  |  |
| 3.Ток лампы 10,6А.  |  |
| 4.Напряжение сети 220В.  |  |
| 5.Цоколь Е40.  |  |
| 6.Световой поток 11700lm. |  |
| 7.Светоотдача 13000lm.  |  |
| 8.Коррелированная цветовая температура 2000К.  |  |
| 9.Эффективность освещения 130lm/W.  |  |
| 10.Возможность изменения яркости света.  |  |
| 11.Комплектность: паспорт, упаковка.  |  |
| 12.Гарантийный срок на поставляемый товар: 1 год Год выпуска: 2021 |  |