Номер заявки 312

Пожалуйста, укажите да или нет (+/-) в таблице характеристики. Это поможет мне согласовать ваш продукт с моим клиентом

Укажите пожалуйста цену, вес, объем

Нужное количество-6 шт

ЧЕК ЛИСТ

| Техническая спецификация | Да или нет (+/-) |
| --- | --- |
| Светильник, консольный, торцевой |  |
| 1.Прожектор галогенный ГО (ЖО) 07-1000-001 |  |
| 2.Корпус изготовлен из литого алюминиевого сплава, который не подвергается коррозии 3.Источником света является металлогалогенная лампа накаливания либо дуговая натриевая трубчатая лампа максимальной мощностью 1000 Вт. |  |
| 4.Тип цоколя - Е40. |  |
| 5.Светильник оснащен круглосиметричным отражателем. |  |
| 6.Мощность светильника 1000Вт. |  |
| 7.Цоколь Е40. |  |
| 8.Материал корпуса алюминиевый. |  |
| 9.Способ установки на дуге крепления. |  |
| 10.Комплектность: паспорт. |  |
| 11.Гарантийный срок на поставляемый товар: 1 год |  |
| 12.Год выпуска: 2021 |  |