## Report
Условия и требования по сертификации на оборудование и поставщика указаны ниже
!!! ВАЖНО Просим в КП точно указывать номера ID из спецификации
Возможно предоставление КП, с частичной выборкой оборудования
|  |  | в КП просим предложить или запрашиваемое количество, или минимальную партию | Просим предложить или запрашиваемое, или ПРЯМОЙ аналог
ID | Наиме- нование раздела | Наименование оборудования или материала | Кол-во единиц | Тип, марка, размеры, стандарт | Ед. изм.
183708 | ТХ | Сита лабораторные, диам. 120мм и 200мм | 2 |  | шт
183717 | ТХ | Компьютер персональный, мощность предельная 450Вт, напряжение 220В | 3 |  | шт
183746 | ТХ | Компьютер, мощность 450Вт, напряжение 220В | 7 |  | шт
183814 | ВК | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN100 | 2 |  | комплект
183816 | ВК | Стальные свободные на приварном кольце фланцы (кольца в комплекте) Pу16 DN80 | 1 |  | комплект
183821 | ОВ | Источник вторичного питания HDR-15-24 | 1 | HDR-15-24 | шт
183822 | ОВ | Термопреобразователь сопротивления ВЗЛЕТ ТПС, номинальное значение сопротивления Pt500, длина монтажной части 70 мм | 1 | ВЗЛЕТ ТПС, Pt500 | шт
183844 | ТМ | Горелка газовая для сжигания коксового газа(в к-те;с КИП,шкафом управления К2.1 пружинными опорами,запорной и регулирующей арматурой,компенсатором,дутьевым вентелятором К4 Q=9000 м3/ч,Р=900 Па,с электродвигателем мощностью 18,5кВт,с частотным перобразавателем | 2 | SSB-LCG 50 | комплект
183847 | ТМ | Насос ХОВ 1и2 ступени подачей 5м3/ч,напором 5м,с электродвигателем мощностью | 1 |  | шт
183853 | ТМ | Стальная дымовая труба для газовых котлов условным диаметром 1000м,высотой 20м | 1 |  | шт
183854 | ТМ | Стальная дымовая труба для твердотопливных котлов условным диаметром 500м,высотой 20м | 1 |  | шт
183861 | ЭЛ | АВР 100А (Электропривод) | 1 |  | комплект
183862 | ЭЛ | Пускатель ручной кнопочный ВАМУ 13-18А | 4 |  | шт
183863 | ЭЛ | Электромагнитный пускатель ПМУ1810 220В 18А | 8 |  | шт
183997 | ТХ | Стеллаж металлический. Габариты 1500х500х3000, шаг 750мм | 7 |  | шт
183999 | ТХ | Ванна для мойки спецодежды ж/б 2000х1000х800 | 1 |  | шт
184001 | ТХ | Аппарат электровулканизационный, рабочая поверхность 270х300мм,ОШ -8970 | 1 |  | шт
184003 | ТХ | Компрессор электрический передвижной ГП-0,15/10, Q=0,15 м3/минQ=0,15 м3/мин/мин С-412 | 1 |  | шт
184004 | ТХ | Солидолонагнетатель передвижной с электроприводом, Q=150+-15% г/мин | 1 |  | шт
184005 | ТХ | Маслораздаточный бак передвижной с ручным насосом, емкостью 20л 133М | 2 |  | шт
184006 | ТХ | Тележка ручная грузоподъемностью 30кг | 1 |  | шт
184007 | ТХ | Наконечник с манометром для воздухораздаточного шланга, 0:10кгс/см2 | 1 |  | шт
184008 | ТХ | Линейка для проверки сходимости передних колес телескопическая | 1 |  | шт
184009 | ТХ | Стул полужесткий | 1 |  | шт
184010 | ТХ | Стол рабочий двухтумбовый | 30 |  | шт
184013 | ТХ | Кресл-кровать | 16 |  | шт
184014 | ТХ | Стол обеденный 4-х местный | 8 |  | шт
184015 | ТХ | Холодильник бытовой | 22 |  | шт
184016 | ТХ | Электроплита бытовая 3-конференции | 1 |  | шт
184017 | ТХ | Стол производственный, 1050х630х860 СП-1050А | 1 |  | шт
184018 | ТХ | Шкаф подвесной для посуды ШПП | 1 |  | шт
184019 | ТХ | Доска классная | 1 |  | шт
184021 | ТХ | Шкаф для инструмента, 520х450х1040 ТПМ-03 | 1 |  | шт
184022 | ТХ | Тиски слесарные ТСС-150 | 2 |  | шт
184023 | ТХ | Выпрямитель для зарядки аккумуляторов | 1 |  | шт
184024 | ТХ | Электролампа переносная | 1 |  | шт
184026 | ТХ | Вулканизационная электроплита для ремонта автокамер | 1 |  | шт
184055 | АК | Датчики-реле (сигнализаторы) уровня, 0-400 мм, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, измеряемая среда - вода при 250°С | 2 |  | шт
184056 | АК | Газоанализатор стационарный кислорода О2, 0,1-30%, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - дымоход диам. 630мм при 260°С, фланцевое присоединение | 2 |  | шт
184058 | АК | Сужающие устройства - диафрагмы ДКС, АМАКС-ДКС-300-1,6 | 1 |  | шт
184060 | АК | Межфланцевый датчик расхода пара DN200, 0-13 м3/ч, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - при 180°С | 1 |  | шт
184061 | АК | Межфланцевый расходомер-счетчик конденсата DN65, 0-10 нм3/ч, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, дисплей, рабочая среда - при 95°С | 1 |  | шт
184062 | АК | Шкаф автоматизации ША-1 согласно 20.344.01.01.KZ-KAR-24-АК.ТТ1 | 1 |  | комплект
184070 | ТМ | Горелка газовая для сжигания коксового газа(в к-те;с КИП,шкафом управления К4 пружинными опорами,запорной и регулирующей арматурой,компенсатором,дутьевым вентелятором К5 Q=9000 м3/ч,Р=900 Па,с электродвигателем мощностью 18,5кВт,с частотным перобразавателем | 2 | SSB-LCG 50(Saacke GmBH) | комплект
184074 | ТМ | Блочная химводочистка | 1 |  | шт
184077 | ТМ | Дымовая труба многослойная двухстенного исполнения условным диаметром 400мм,высотой 20мтров | 1 |  | комплект
184089 | ТМ | Шнур базальтовый теплоизоляционный толщиной 30 мм,ШБТ 30 | 5 |  | м3
184093 | ТМ | Шнур базальтовый теплоизоляционный толщиной 30 мм,ШБТ 30 | 2 |  | м3
184100 | ОВ | Затвор дисковый поворотный стальной фланцевый DN 150,PN 25 -D343H-16C | 1 | D343H-16C | шт
184147 | ТХ | Кресло офисное на колесиках (650х600х500мм) | 9 |  | шт
184150 | ТХ | Стул офисный | 17 |  | шт
184151 | ТХ | Доска классная | 1 |  | шт
184152 | ТХ | Холодильник бытовой | 1 |  | шт
184153 | ТХ | Плита электрическая бытовая /3 конфорки/ | 1 |  | шт
184154 | ТХ | Стол производственный (1050х630х860мм) | 1 |  | шт
184155 | ТХ | Шкаф навесной для посуды | 1 |  | шт
184156 | ТХ | Ширма | 1 |  | шт
184157 | ТХ | Кушетка | 1 |  | шт
184158 | ТХ | Шкаф аптечный | 1 |  | шт
184159 | ТХ | Медицинский столик /стеклянная полка/ | 1 |  | шт
184160 | ТХ | Набор прививочного инструментария | 1 |  | комплект
184161 | ТХ | Средства для оказания неотложной помощи | 1 |  | комплект
184162 | ТХ | Холодильник для вакцин и медикаментов | 1 |  | шт
184164 | ТХ | Кошма противопожарная (войлок) | 1 |  | шт
184166 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184167 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184168 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184169 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184170 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184171 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184172 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184173 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3 |  | шт
184174 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3 |  | шт
184175 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3 |  | шт
184195 | ВК | Сифон с разрывом потока (воронка, специальная гидрозатворная система, труба для отвода, устройство выхода в канализационный сток). | 1 |  | шт
184196 | ЭЛ | Монтажная коробка GERMIKOM IP66 PRO. | 12 |  | шт
184207 | ОВ | Ручной балансировочный клапан фланцевый,DN 15 типа IMI | 1 | IMI | шт
184236 | ОВ | Клапаны обратные взрывозащищенный,АЗЕ 101.000-09 д=800 мм с.5.904-49 | 1 | с.5.904-49 | шт
184241 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-450х500-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-450х500-2.ф-МВ220-Т-СН. | шт
184242 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-300х500-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-300х500-2.ф-МВ220-Т-СН | шт
184246 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR09RSFHMWQNER / AR09RSFHMWQXER | 4 |  | комплект
184247 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR18RSFHMWQNER / AR18RSFHMWQXER | 3 |  | комплект
184248 | ОВ | Настенная сплит-система Samsung AR12RSFHMWQNER / AR12RSFHMWQXER | 1 |  | комплект
184249 | ОВ | Фланцевый регулятор перепада давления , РN 16, DN 80 с ответными фланцами, прокладками и крепежом STAP F20-80 52 265-080 типа IMI | 1 | STAP F20-80 52 265-080 типа IMI | шт
184264 | ОВ | Заслонка воздушная с площадкой под элктропривод(Э1000мм) | 4 | RAR 900х200 | шт
184266 | ОВ | Поддон для сбора конденсата из оцинованной стали д=1400 | 4 | с.5.904-58 | шт
184270 | ОВ | Внутренний блок | 1 |  | шт
184271 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 |  | шт
184272 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
184273 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
184275 | ОВ | Внутренний блок | 1 |  | комплект
184276 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 |  | комплект
184277 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
184278 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
184280 | ОВ | Внутренний блок | 1 |  | комплект
184281 | ОВ | Наружный блок(PC12SQUA3R) | 1 |  | комплект
184282 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
184283 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
184286 | ОВ | Труба медная 19х1 | 19.5 |  | м
184287 | ОВ | Труба медная 10х0,8 | 19.5 |  | м
184288 | ОВ | Кран шаровый стальной фланцевый,DN 32 КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD | 2 | КШЦ.Ф.032.040.02.типа LD | шт
184289 | ОВ | Ручной балансировочный клапан фланцевый,DN 15 типа IMI | 1 | типа IMI | шт
184292 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 6 |  | шт
184294 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 2 |  | шт
184317 | ОВ | Клапаны обратные взрывозащищенный,д=355мм.АЗЕ 101.000-02 с.5.904-58 | 1 | АЗЕ 101.000-02 с.5.904-58 | шт
184320 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-Н1-3-В-500х400-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 | КПУ-Н1-3-В-500х400-2.ф-МВ220-Т-СН | шт
184321 | ЭЛ | Щит освещения навесной ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КНВ1/З-В-3-40-КОВ4/Р 1ExdIIBT4 IP66 | 1 | ШГВ422221-СВЕТ-6-1-16-КНВ1/З-В-3-40-КОВ4/Р 1ExdIIBT4 IP66 | шт
184325 | ЭЛ | Переключатель на два направления для открытой установки 220В, 25 А,IP 66,ППГ-3И25 | 2 | ППГ-3И25 | шт
184326 | ЭЛ | Напольная рама с козырьком 1130х1000мм DIS661002 | 1 | DIS661002 | шт
184329 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184330 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184331 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184332 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 9 |  | шт
184334 | АК | 2. Защитная гильза, диаметр внутренней/наружной резьбы М20х1,5/М20х1,5 | 18 |  | шт
184338 | АК | 6. Вентиль запорный, PN250, макс. 120С, диаметр внутренней/наружной резьбы М20х1,5/М20х1,5 | 9 |  | шт
184342 | АК | 10. Стационарный газонализатор кислорода O2, диапазон измерения 0.1...30 %, выход 4..20mA, питание ±24В, ЖК дисплей, рабочая температура среды 260 °C установка на дымоходе Ду630мм, присоединение к процессу фланцевое ДУ80 | 1 |  | шт
184343 | АК | 11. Шкаф автоматизации ША-2 SHK00100-301-KGN-31700-0800-IDS-0001-R-A01 20.344.01.01.KZ-KAR-17-АК.ТТ1 | 1 |  | шт
184345 | АК | 13. Пускатель бесконтактный реверсивный ПБР-3ИК-4 | 2 |  | шт
184346 | АК | 14. Блок питания БП-20АМ | 2 |  | шт
184348 | АК | 16. Стандартный IE FC TP GP 2x2 кабель (PN тип А) | 20.4 |  | м
184357 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 9 |  | шт
184435 | ТХ | 6/ Steam Water Heat Exchanger Unit 7200-E-01-00, capacity 2 ton/hrs / Теплообменник вода-пар 7200-E-01-00, производительность 2 тн/ час / масса - 0кг | 1 |  | шт
184652 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 21 |  | шт
184653 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 6 |  | шт
184654 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 3 |  | шт
184667 | ПТ | Дренчерные оросительные головки для водяных завес. | 8 |  | шт
184737 | CC2 | Сетевой маршрутизатор, для межсоединений БС Router Mikrotik | 1 |  | шт
184742 | CC2 | Блок питания ретранслятора 12В12А DC BPS-1212 | 3 |  | шт
184745 | CC2 | ВЧ переходник N(f)-BNC(m) | 2 |  | шт
184750 | CC2 | Кабель заземления 10кв.мм | 10.2 |  | м
184752 | CC2 | Розетка сетевая 5cat, с комплектом patchcords | 1 |  | шт
184754 | CC2 | Кабель силовой 3х2,5мм | 10.2 |  | м
184755 | CC2 | Планка электрораспределительная, с эл.автоматами | 1 |  | шт
184756 | CC2 | Монтажный комплект, включая кабельные аксессуары, стрипы, гидроизоляцию | 1 |  | комплект
184757 | CC2 | Антенна штыревая для автомобиля TQC150Dll 150 MHz 2.15 dBi. UHF Male connector | 2 |  | шт
184758 | CC2 | Разъем PL259 для RG-58 SL16-J3 | 2 |  | шт
184759 | CC2 | Крепление на магните M110 | 2 |  | шт
184763 | CC2 | Коаксиальный кабель RG214 | 10.2 |  | м
184766 | ЭЛ | 1. Вводно-распределительное устройство напольного исполнения с дверцей IP 31 SHK00100-301-KGN-38000-3500-EBM-0001 | 1 |  | шт
184767 | ЭЛ | 2. Комплект шин 3L-N-PE, медные | 4 |  | шт
184768 | ЭЛ | 3. Промышленный источник бесперебойного питания 60кВа с аккумулятором QUWATT | 1 |  | шт
184769 | ЭЛ | 4. Щит управления клапанами на 10 клапанов IP 31 настенный наружного исполнения | 1 |  | шт
184770 | ЭЛ | 5. Дифференциальное реле давления | 6 |  | шт
184777 | ЭЛ | 12. Труба гофрированная из полипропилена, неподерживающая горения D 75 DKC | 40.8 |  | м
184778 | ЭЛ | 13. Труба гофрированная из полипропилена, неподерживающая горения D 63 DKC | 40.8 |  | м
184782 | ЭЛ | 17. Блок из 3-х штепсельных компьютерных розеток ~ 220В, 16А, ERO30-K01-10-DC | 14 |  | шт
184827 | СС | Шкаф Racknet S3000 22U 600х800, передняя дверь перфорированная одностворчатая, задняя дверь перфорированная одностворчатая, черный. | 2 |  | шт
184828 | СС | Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, черный. | 2 |  | шт
184829 | СС | Блок распределения питания базовый 19" 1U 16/230, 6 Schuko, Schuko, шнур 1,8м., выключатель, фильтр импульсных и высокочастотных помех. | 2 |  | шт
184831 | СС | Комплект внешних батарей APC Smart-UPS X 120 В, напольного/стоечного исполнения. | 2 |  | шт
184909 | АК | Пользовательская лицензия Master SCADA MSRT500 (автономная среда исполнения) MSRT-MS-SQL (архивный сервер). | 1 |  | шт
185042 | АК | Взрывозащищенные (Exi или Exd) термопреобразователи, НСХ Pt100, четырехпроводная схема внутренних соединений проводников, 0-150°С, длина погружаемой части 80мм, погружной с подвижным штуцером М20х1,5 под гильзу, измеряемая среда - масло и смола | 3 |  | комплект
185043 | АК | Взрывозащищенные (Exi или Exd) преобразователи избыточного давления с мембранным разделителем, 0-10 МПа, выходной электрический сигнал тока 4-20мА, штуцер М20х1,5, измеряемая среда - масло и смола при 80°С | 3 |  | шт
185044 | АК | АРМ в составе: кресло оператора, комп. стол (1,4х0,7), ПО "АРМ оператора налива и слива", мышь оптическая, клавиатура, монитор с ЖК-дисплеем (диагональ экрана 27 дюймов, разрешение 1920х1080, питание АС 220В), ИБП 220В 1000ВА, плата Advantech PCI-1602B-A (2порта, 2разъема RS-422/485), ПК (процессор Intel Core i3 3,6 ГГц, оперативная память DDR-4 DIMM 8Гб/2400МГц, жесткий диск HDD 1 Тб, Windows Home х64 (64 bit)) | 1 |  | комплект
185046 | АК | Кабель МКЭШвнг(A)-LS 10х2х0,5 | 170 |  | м
185047 | АК | Бронированный кабель RS-485 (огнестойкий, для групповой внутренней стационарной прокладки, с низким дымо- и газовыделением) 2х2х0,64 | 200 |  | м
185220 | ВН | Патч Корд Cat.6/ FTP/ LSZH/ RJ-45/ 1 м. SHIP S7025RD0100-P | 4 |  | шт
185221 | ВН | Площадка для крепления на двух U-образных болтах для комммутатора 450х350 мм. (U-образные болты в комплекте) | 17 |  | шт
185222 | ВН | Площадка для крепления на двух U-образных болтах для камеры 250х300 мм. (U-образные болты в комплекте) | 17 |  | шт
185223 | ВН | Выносная трубостойка диам. 57 мм. 1 м. | 1 |  | шт
185224 | ВН | Двухфланцевая коробка | 34 |  | шт
185225 | ВН | U-оборазный болт для крепления трубостойки к прожекторной мачте, кабельной эстакаде и к металлоконструкциям. | 272 |  | шт
185236 | ВН | Труба гофрированная усиленная для кабельных линий д.110 | 535 |  | шт
185237 | ВН | Муфта д.110 IP 44 | 535 |  | шт
185238 | ВН | Кольца уплотнительные для муфт д.110 | 1070 |  | шт
185239 | ВН | Гофрированный отвод д.110 на 90 градусов | 20 |  | шт
185240 | ВН | Тройник гофрированный д.110 | 20 |  | шт
185241 | ВН | Колодец кабельный герметичный ККСП-Pro-2 | 1 |  | шт
185242 | ВН | Номинальный наружный диаметр трубы д.110мм Тип держателя тройной | 105 |  | шт
185243 | ВН | Адаптер герметичного ввода для трубы, д.110мм. | 270 |  | шт
185321 | ВН | Взрывозащищенная сетевая купольная камера DS-2DF4220-DX (с 316L) 2MP | 23 |  | шт
185322 | ВН | Кронштейн для взрывозащищенной сетевой купольной камеры DS-1772ZJ-ED2-AC | 23 |  | шт
185336 | ТМ | Шибер прямоугольный 500х500.Сборный(02 ГГВУ 295-80) | 1 |  | шт
185351 | АПС | Windows Server 2019 Standard ROK (16 core) - MultiLang | 1 | Операционная система Windows Server | шт
185360 | АПС | Медиаконвертор «МОХА» | 4 | IMC-21GA-LX-SC | шт
185376 | АПС | Оповещатель свето-звуковой взрывозащищенный безадресный | 23 | ГРОЗА-Ех-СЗ | шт
185378 | АПС | Извещатель ручной взрывозащищенный безадресный | 25 | ИПР 535 ХАЛЗАН-П | шт
185380 | АПС | Извещатель тепловой линейный пожарный (Термокабель) | 5550 | ИПЛТ 68/155 EPC | м
185383 | АПС | Стойка для установки извещателей и оповещателей Н=3200 мм. | 13 | Спектрон-СПУ | шт
185384 | АПС | Закладная для мачт МП, МОК, крепиться на 4 шпильки М18 (крепеж в комплекте 4 болта, 4 гайки, 8 шайб) имеет сквозное отверстие для ввода кабеля | 13 |  | шт
185385 | АПС | Универсальный кронштейн на круглые столбы (столб диам. 100-300 мм.) | 64 | К-06-Н | шт
185386 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный | 4690 | КПГКЭВнг(А)-FRLS 1х2х1,5 | м
185387 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный | 1950 | КПГКЭВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | м
185388 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный | 280 | КПГКЭВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | м
185389 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный бронированный | 3690 | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 2х2х1,5 | м
185390 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный бронированный | 5300 | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 2х2х2,5 | м
185391 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный бронированный | 655 | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 4х2х1,5 | м
185392 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный бронированный | 2860 | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 5х2х1,5 | м
185393 | АПС | Кабель гибкии огнестойкии экранированный бронированный | 5540 | КПГКЭВКВнг(А)-FRLS 3х2х1,5 | м
185394 | АПС | Кабель огнестойкии экранированный | 12315 | КПКЭВнг(А)-FRLS 16x1,5 | м
185395 | АПС | Патч Корд Cat.5e FTP LSZH RJ-45 3 м. | 20 | SHIP S4025BK0300-P | шт
185396 | АПС | Скоба металлическая двухлапковая с внутр. Диам. 12-13 мм. | 500 |  | шт
185397 | АПС | Хомут с резиновой прокладкой для труб диам. 15-19 мм. | 5000 |  | шт
185457 | АПС | Цоколь 800x600x200 мм | 1 | R5ZE862 | упак.
185463 | АПС | Комплект крепежа на 19", 1 упаковка - 50шт | 1 | R5CNS50 | упак.
185465 | АПС | Кабельный зажим для C1F 12-18мм | 2 | R5CABF18 | упак.
185466 | АПС | Самонарезающий винт М4, 8х12мм | 2 | R5A07 | упак.
185467 | АПС | Кабельные хомуты, L=160мм | 4 | 25206 | упак.
185468 | АПС | Монтажные базы для двух хомутов | 2 | 25467 | упак.
185469 | АПС | Универсальный витой жгут SPIREALITE | 10 | 00984RL | м
185470 | АПС | Перфорированный короб RL6 40х80 | 16 | 01127RL | м
185471 | АПС | DIN рейка OMEGA 3AF | 3 | 2150 | упак.
185472 | АПС | TIM маркировочная плата для групп зажимов | 30 | ZTIM02 | шт
185473 | АПС | CNU/8/510 серия от "1" до "10", вертикальная ориентация | 5 | ZN8510 | шт
185474 | АПС | CNU/8/001 серия от "1" до "50", вертикальная ориентация | 6 | ZN8001 | шт
185475 | АПС | CBC.4, проходной зажим серый 4 кв.мм | 15 | ZCBC04GR | шт
185476 | АПС | CBC.4, торцевой изолятор серый | 4 | ZCB061GR | шт
185477 | АПС | CBS.2, зажим с ножевым размыкателем 2,5 кв.мм | 300 | ZCBS02GR | шт
185478 | АПС | CBS.2, CBF.4 торцевой изолятор серый | 30 | ZCB401GR | шт
185479 | АПС | BTO, торцевой стопор | 6 | ZBT007 | шт
185480 | АПС | Перемычка 10 полюсная, без изоляции | 30 | ZPTC0410 | шт
185481 | АПС | Маркировочная полоса для перемычек | 3 | ZPTC0990 | упак.
185482 | АПС | Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,0 кв.мм красный | 11 | 2ART504NCR | упак.
185483 | АПС | Наконечник-гильза двойная с изолир.фланцем 1.0 кв.мм красный | 1 | 2ART5042 | упак.
185484 | АПС | Наконечник-гильза 10 мм с изолир.фланцем 4,0 кв.мм оранжевый | 1 | 2ART507NCO | упак.
185485 | АПС | Наконечник-гильза 8 мм с изолир.фланцем 1,5 кв.мм черный | 3 | 2ART505NCB | упак.
185486 | АПС | Наконечник-гильза под винт 8мм с изолир. фланцем 1,5 кв.мм красный | 3 | 2A8P | упак.
185487 | АПС | Шина заземления, медная 20x3x460 | 2 | 4 | шт
185489 | АПС | R5LAS08/13, Магнитная площадка | 1 | R5MAG01N | шт
185491 | АПС | Концевой выключатель, однофазный, без кабеля и силового разъёма | 1 | R5MC01 | шт
185492 | АПС | Вентилятор c решёткой и фильтром, 520/580 м3/час, 230В | 1 | R5KV20230 | шт
185493 | АПС | Вентиляционная решетка с фильтром | 1 | R5KF20 | шт
185494 | АПС | Термостат, NO - для вентиляции, 0°C ... +60°C | 1 | R5THV2 | шт
185495 | АПС | Электрическая розетка с заземлением, со шторками, белая, 2мод. | 1 | 76482B | шт
185496 | АПС | Суппорт под розетку BRAVA на DIN рейку, цвет серый RAL 7035 | 1 | 54840 | шт
185497 | АПС | Источник питания однофазный 24V, 20A QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 1 | 2866776 | шт
185498 | АПС | Источник бесперебойного питания 24V/24V, 20AQUINT-UPS/24DC/24DC/20 | 1 | 2320238 | шт
185499 | АПС | Аккумулятор 24Вх12Ач | 1 | 2320322 | шт
185503 | АПС | Диф. автоматический выключатель тип А, 230V, 4.5KA, 1+N-ПОЛ., 6A , 30 мА | 2 | 5SU1353-1KK06 | шт
185504 | АПС | Автоматический выключатель 230/400V 6KA, 1-pol., C, 2A | 1 | 5SL6 102-7 | шт
185505 | АПС | Электронное реле контроля напряжения, 1ф, 10А | 1 | 70.11.8.230.2022 | шт
185506 | АПС | Интерфейсный модуль реле Uкат ~230В, 2CO, 8A | 1 | 48.52.8.230.0060 SPA | шт
185507 | АПС | Интерфейсный модуль реле Uкат =24В, 2CO, 8A | 1 | 48.52.7.024.0050 SPA | шт
185508 | АПС | Сигнальный индикатор зеленый, 220В | 1 | ALIL2L220 | шт
185509 | АПС | Сигнальный индикатор красный, 220В | 1 | ALIL1L220 | шт
185510 | АПС | Маркировочная табличка для кнопок и сигнальных индикаторов | 1 | MKPB22 | шт
185512 | АПС | Кнопка плоская прозрачная с фиксацией, зеленая | 42 | ABDLM2 | шт
185513 | АПС | Кнопка плоская прозрачная с фиксацией, красная | 21 | ABDLM1 | шт
185514 | АПС | Контактный блок с клеммными зажимами под винт, со светодиодом | 63 | ALVL24 | шт
185518 | АПС | Промежуточные реле | 150 | LZS:RT4B4L24 | шт
185544 | АПС | КСРВ141410(12UT 2,5)-2КОВ1МНК(А)-3КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ех е IIC T6 Gb IP66. Материал:алюминиево-кремневый сплав. | 10 |  | шт
185545 | АПС | КСРВ301410(24UT 2,5)-4КОВ1МНК(А)-11КОВ1МНК(В) QFMZS Коробка клеммная взрывозащищенная 1Ex e IIС T6 Gb IP66. Материал алюминиево-кремневый сплав. | 1 |  | шт
185546 | АПС | КСРВ141410(6UT 2,5)-1КОВ1МНК(А)-2КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ех е IIС T6 Gb IP66. Материал:алюминиево-кремневый сплав. | 3 |  | шт
185547 | АПС | КСРВ202012(20UT 2,5)-2КОВ1МНК(А)-4КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ex e IIC T6 Gb IP66 ,Материал алюминиево-кремневый сплав. | 4 |  | шт
185548 | АПС | КСРВ202012(18UT 2,5)-2КОВ1МНК(А)-6КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ex e IIC T6 Gb IP66 ,Материал алюминиево-кремневый сплав. | 2 |  | шт
185549 | АПС | КСРВ141410(10UT 2,5)-2КОВ1МНК(А)-4КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ех е IIC T6 Gb IP66. Материал:алюминиево-кремневый сплав. | 4 |  | шт
185550 | АПС | КСРВ202012(18UT 2,5)-2КОВ1МНК(А)-5КОВ1МНК(В) QFMZS Взрывозащищенная клеммная коробка 1Ex e IIC T6 Gb IP66 ,Материал алюминиево-кремневый сплав. | 1 |  | шт
185585 | ОВ | Заслонка воздушная с площадкой под элктропривод(Э1000мм) | 2 |  | шт
185632 | ОВ | Поддон для сбора конденсата из оцинованной стали д=1400 | 2 |  | шт
185635 | ОВ | Фланцевый регулятор перепада давления , РN 16, DN 100 с ответными фланцами, прокладками и крепежом STAP F20-80 52 265-090 типа IMI | 1 |  | шт
185636 | ОВ | Краны шаровые,DN 50мм GLOBO-H типа IMI | 1 |  | шт
185637 | ОВ | Кран шаровый для слива воды,PN 25,DN 80мм | 2 |  | шт
185647 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом 12Ну. КПУ-Н1-О-Н-1100х1000-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
185651 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом 12Ну. КПУ-Н1-О-Н-1100х1000-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
185659 | ОВ | Решетка гравитационная д=200мм.КОРФ | 1 |  | шт
185661 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=7,2кВт,N=3,9кВт,220-1-50.R410A(KFR-72GM), Наружный блок(PC12SQUA3R), Пульт управления | 1 |  | комплект
185668 | ОВ | Кран шаровый муфтовый,РN 25,DN 40,для слива воды STAF F20-80.52 265 065 типа IMI | 4 |  | шт
185671 | ОВ | Закладная конструкция для манометра | 11 |  | шт
185673 | ОВ | Закладная конструкция для термометра | 4 |  | шт
185680 | ОВ | Клапан обратный прямоугольного сечения марки КОП, сечением 200х200 мм.с.5.904-41 | 1 |  | шт
185681 | ОВ | Заслонка воздушная прямоугольного сечения 200х200h с.5.904-49 | 1 |  | шт
185687 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая д=160мм.КОРФ | 2 |  | шт
185739 | АК | Ion-selective sensor for chloride measurement included: / Ион-селективный датчик для измерения хлоридов в комплекте: Converter / Преобразователь, Submersible sensor installation kit / Погружной комплект для установки датчика | 1 |  | шт
185740 | АК | Free chlorine sensor included: / Датчик свободного хлора в комплекте: Immersion kit / Погружной комплект, pH electrode / pH-электрод, Measuring cable / Измерительный кабель, Converter / Преобразователь | 1 |  | комплект
185741 | АК | Butt welding globe valve PN2.5 DN10 o14/o14 304SS / Шаровый кран (клапан) с сваркой встык PN2.5 DN10 o14/o14 304SS | 400 |  | комплект
185742 | АК | Flange stop valve PN2.5 DN40 304SS / Клапан (кран) запорный фланцевый PN2.5 DN40 304SS | 1 |  | комплект
185744 | АК | 1. 0500CD1~0500CD10 DCS system console/ 0500CD1~0500CD10 консоль оператора РСУ | 1 |  | комплект
185745 | АК | 2. 0500D1 Power cabinet/ 0500D1 шкаф питания РСУ | 1 |  | комплект
185746 | АК | 3. 0500D2 Network communication cabinet of DCS system/ 0500D2 Шкаф сетевой связи РСУ | 9 |  | комплект
185747 | АК | 4. 0500D3~D11 DCS system cabinet/ 0500D3~D11 Системный шкаф РСУ | 1 |  | комплект
185748 | АК | 5. Power and network communication cabinet of DCS system/ 3510D1 Интегрированный шкаф питания и сетевой связи РСУ | 2 |  | комплект
185749 | АК | 6. 3510D2~D3 DCS system cabinet/ 3510D2~D3 Системный шкаф РСУ | 1 |  | комплект
185750 | АК | 7. 3540D1 Power and network communication cabinet of DCS system/ 540D1 Интегрированный шкаф питания и сетевой связи РСУ | 2 |  | комплект
185751 | АК | 8. 3540D2~D3 DCS system cabinet/ 3540D2~D3 Системный шкаф РСУ | 1 |  | комплект
185752 | АК | 9. 6510D1 Power and network communication cabinet of DCS system/ 6510D1 Интегрированный шкаф питания и сетевой связи РСУ | 2 |  | комплект
185753 | АК | 10. 6510D2~D3 DCS system cabinet/ 6510D2~D3 Системный шкаф РСУ | 1 |  | комплект
185754 | АК | 11. 3570D1 Power and network communication cabinet of DCS system/ 3570D1 Интегрированный шкаф питания и сетевой связи РСУ | 1 |  | комплект
185755 | АК | 12. 3570D2 DCS system cabinet/ 3570D2 Системный шкаф РСУ | 1 |  | комплект
185756 | АК | 13. 3570CD1 DCS system console/ 3570CD1 консоль оператора РСУ | 1 |  | комплект
185757 | АК | 1. Tray perforated 800x200 (WxB) hot-galvanized / Лоток перфорированный 800х200 (ШхВ) горячецинкованный | 455 |  | м
185758 | АК | 2. Tray perforated 600x200 (WxB) hot-dip galvanized / Лоток перфорированный 600х200 (ШхВ) горячецинкованный | 230 |  | м
185759 | АК | 3. Tray perforated 400x200 (WxB) hot-dip galvanized / Лоток перфорированный 400х200 (ШхВ) горячецинкованный | 293 |  | м
185760 | АК | 4. Tray perforated 300x200 (WxB) hot-dip galvanized / Лоток перфорированный 300х200 (ШхВ) горячецинкованный | 1922 |  | м
185761 | АК | 2. Metal hose connector / Соединитель металлорукава Герда - СГ-16-Н-М20х1,5 | 90 |  | шт
185762 | АК | 3. Corrugated pipe reinforced for cable lines d.160, sections of 6 meters / Труба гофрированная усиленная для кабельных линий д.160, отрезками по 6 метров 522160006000 | 2 |  | шт
185763 | АК | 4. Plug for corrugated pipe O.160 / Заглушка для гофрированной трубы д.160 575160000000 | 4 |  | шт
185766 | АК | 1. Shielded mounting cable with copper tinned cores in insulation and sheath of PVC plastic compound non-flammable with reduced smoke emission, fire protection class A МКЭШВнг(А)-LS / Кабель монтажный экранированный с медными лужёными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющего горение с пониженным дымовыделением, класс пожарной безопасности категория A 1х2х1,0 | 264929 |  | м
185767 | АК | 2. Shielded mounting cable with copper tinned cores in insulation and sheath of PVC plastic compound non-flammable with reduced smoke emission, fire protection class A МКЭШВнг(А)-LS / Кабель монтажный экранированный с медными лужёными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющего горение с пониженным дымовыделением, класс пожарной безопасности категория A 2х2х1,0 | 179898 |  | м
185768 | АК | 3. Shielded mounting cable with copper tinned cores in insulation and sheath of PVC plastic compound non-flammable with reduced smoke emission, fire protection class A МКЭШВнг(А)-LS / Кабель монтажный экранированный с медными лужёными жилами в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката не распространяющего горение с пониженным дымовыделением, класс пожарной безопасности категория A 4х2х1,0 | 67036 |  | м
185769 | АК | 5. Symmetrical cables for industrial interface RS-485, group laying, with reduced smoke and gas release, armored, TU 16.K99-025-2005 КИПЭБнг(А)-HF / Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485, групповой прокладки, с пониженным дымо- и газовыделением, бронированные, ТУ 16.К99-025-2005 1x2x0,60 | 2950 |  | м
185883 | ТХ | Electric Hoist 3520-EH-01, capacity 5 t, power 7.5+0.8 kW / Электрическая лебедка 3520-EH-01, производительность 5 т, мощность 7.5+0.8 кВтElectric / Электрический1467x1055x1283 Body: Q235B / Корпус Q235B / масса - 646кг | 1 |  | шт
185884 | ТХ | Electric Hoist 3520-EH-02, capacity 5 t, power 7.5+0.8 kW / Электрическая лебедка 3520-EH-02, производительность 5 т, мощность 7.5+0.8 кВтElectric / Электрический1467x1055x1283 Body: Q235B / Корпус Q235B / масса - 646кг | 1 |  | шт
185885 | ТХ | Furnace top Belt Conveyor 3520-BC-01A-C, capacity 267 t, power 22 kW / Верхний ленточный конвейер печи 3520-BC-01A~C, производительность 267 т, мощность 22 кВтHhorizontal / Горизонтальный уровеньB=1000 L=130000 Q235 / Rack: Q235 / Стойка: Q235EP / Conveyor belt: EP / Конвейерная лента: EP / масса - 27848кг | 3 |  | шт
185886 | ТХ | Throw-off Carriage 3520-BC-01-1A-C, capacity 267 t, power 5.5 kW / Откидная тележка, производительность 267 т, мощность 5.5 кВтBilateral discharging / Разряд с обеих сторонB=1000 Q235 / Rack: Q235 / Стойка: Q235EP / Conveyor belt: EP / Конвейерная лента: EP / масса - 7508кг | 3 |  | шт
185888 | ТХ | 21/ Electric Hoist , 3510-H-04, capacity - 1t , power - 3+0.4 kW / Электрический подъемник, 3510-H-04, г / п - 1т, мощность - 3+0.4 кВтElectric /Электрический1150х884х767 Q235 B / масса - 188кг | 1 |  | шт
185889 | ТХ | 22/ Electric Hoist , 3510-H-03/05/08/09, capacity - 2t , power - 3+0.4 kW / Электрический подъемник, 3510-H-03/05/08/09, г / п - 2т, мощность - 3+0.4 кВтElectric /Электрический1220х930х950 Q235 B / масса - 309кг | 4 |  | шт
185890 | ТХ | 23/ Electric Hoist , 3510-H-01/07/10 capacity - 3t , power - 4.5+0.4 kW / Электрический подъемник, 3510-H-01/07/10, г / п - 3т, мощность - 4.5+0.4 кВтElectric /Электрический1327х930х1058 Q235 B / масса - 390кг | 3 |  | шт
185891 | ТХ | 24/ Electric Hoist , 3510-H-02/06-A/B, capacity - 5t , power - 7.5+0.8kW / Электрический подъемник, 3510-H-02/06-A/B, г / п - 5т, мощность - 7.5+0.8 кВтElectric /Электрический1467х1055х1283 Q235 B / масса - 646кг | 3 |  | шт
185893 | ТХ | 16/ Tar Condensate Water Pool,3530-HN-02/Сборник водно-смоляного конденсата, 3530-HN-02Underground / Подземный3000Lх8000Wх3000H concrete / бетон / масса - 0кг | 1 |  | шт
185894 | ТХ | 17/ Crane,3530-CR-01, capacity - 15t, power - 2.2х2 kW / Кран, 3530-CR-01, г/п - 15т, мощность -2.2х2 кВтSingle beam typeL=10.500 / масса - 0кг | 1 |  | шт
185895 | ТХ | 18/ Electric Hoist, 3530-EH-01, capacity - 15t , power - 18,5 kW / Электрический подъемник, 3530-EH-01, г/п - 15т, мощность - 18,5 кВтElectric /Электрический / масса - 0кг | 1 |  | шт
185900 | ТХ | 20/ Screw Feeder 3540-LS-01, capacity 48.3 ton/hrs, power 22 kW / Шнековое загрузочное устройство 3540-LS-01, производительность 48.3 тн / час, мощность 22 кВтRotary / Роторный Д500 Body / Корпус: Q235BShaft / Вал : 45 / масса - 0кг | 1 |  | шт
185901 | ТХ | 21/ Adsorption Dryer 3540-AD-01, capacity 48.3 ton/hrs, power 185 kW / Адсорбционный осушитель 3540-AD-01, производительность 48.3 тн / час, мощность 185 кВтRotary / Роторный /o3000?27000 Casing / Корпус : Q355Bheat exchange tube / теплообменная трубка: 20 / Шасси:Q355B/ Трубка теплообменника:20 / масса - 0кг | 1 |  | шт
185902 | ТХ | 22/ Dust Collector 3540-DC-01, capacity 240 m? / Пылесборник 3540-DC-01, производительность 240 м?Vertical / Вертикальный / 3000?3220?11000 Body / Корпус: Q235B / масса - 6610кг | 1 |  | шт
185903 | ТХ | 23/ Induced Draft Fan 3540-IDF-01, capacity 7550 m?/hrs, power 5 kW / Вытяжной вентилятор 3540-IDF-01, производительность 7550 м?/час, мощность 5 кВтRotary / Роторный / Casing / Корпус : Q345BImpeller / Рабочее колесо: Q345BShaft / Вал : 45 / Шасси:Q345B / Рабочее колесо:Q345B? / Вал:45 / масса - 0кг | 1 |  | шт
185904 | ТХ | 24/ Stack 3540-STA-01, capacity 7550 ton/hrs / Дымовая труба 3540-STA-01, производительность 7550 тн / часVertical / Вертикальный / Д500х25000 Body / Корпус: Q235B / масса - 1200кг | 1 |  | шт
185905 | ТХ | 25/ Mobile Air Compressor 3540-MAC-01, capacity 60 ton/hrs, power 18.5 kW / Передвижной воздушный компрессор 3540-MAC-01, производительность 60 тн / час, мощность 18.5 кВтVertical / Вертикальный / Body / Корпус: Q235B / масса - 0кг | 1 |  | шт
185906 | ТХ | 26/ Telescopic ash discharge device 3540-TAD-01, capacity 1 ton/hrs, power 0.75 kW / Золоудаление телескопическое 3540-TAD-01, производительность 1 тн / час, мощность 0.75 кВтVertical / Вертикальный / Body / Корпус: Q235B / масса - 0кг | 1 |  | шт
185907 | ТХ | 27/ Coke-11 Belt Conveyor 3540-BC-11, capacity 45.36 ton/hrs, power 7.5 kW, Ленточный конвейер Кокс-11 3540-BC-11, производительность 45.36 тн / час, мощность 7.5 кВтIclined / Наклон / B=650 L=18800 / Стойка?Q235 / Конвейерная лента?EP / масса - 4023кг | 1 |  | шт
185908 | ТХ | 28/ Coke-12 Belt Conveyor 3540-BC-12, capacity 45.36 ton/hrs, power 30 kW / Ленточный конвейер Кокс-12 3540-BC-12, производительность 45.36 тн / час, мощность 30 кВтConcave arc / Вогнутая дуга / B=650 L=331500 / Стойка:Q235 / Конвейерная лента:EP / масса - 57281кг | 1 |  | шт
185909 | ТХ | 29/ Throw-off Carriage 3540-BC-12-1, capacity 45.36 ton/hrs, power 3 kW / Откидная тележка 3540-BC-12-1, производительность 45.36 тн / час, мощность 3 кВтBilateral discharging / Разряд с обеих сторон / ????B=650 / Стойка?Q235 ??? / Конвейерная лента?EP / масса - 3606кг | 1 |  | шт
185910 | ТХ | 30/ Electric Hoist 3540-H-01/07/10/11/13, capacity 1 t, power 3+0.4 kW / Электрическая лебедка 3540-H-01/07/10/11/13, производительность 1 т, мощность 3+0.4 кВтElectric / Электрический / Шасси:Q235 B / масса - 188кг | 5 |  | шт
185911 | ТХ | 31/ Electric Hoist 3540-H-03/05/08/09/12/14, capacity 2 t, power 3+0.4 kW / Электрическая лебедка 3540-H-03/05/08/09/12/14, производительность 2 т, мощность 3+0.4 кВтElectric / Электрический / Шасси?Q235 B / масса - 309кг | 6 |  | шт
185912 | ТХ | 32/ Electric Hoist 3540-H-04/06/15, capacity 3 t, power 4.5+0.4 kW / Электрическая лебедка 3540-H-04/06/15, производительность 3 т, мощность 4.5+0.4 кВтElectric / Электрический / Шасси:Q235 B / масса - 390кг | 2 |  | шт
185913 | ТХ | 33/ Electric Hoist 3540-H-02, capacity 5 t, power 7.5+0.4 kW / Электрическая лебедка 3540-H-02, производительность 5 т, мощность 7.5+0.4 кВтElectric / Электрический Шасси?Q235 B / масса - 646кг | 1 |  | шт
185914 | ТХ | 34/ Belt Weigher 3540-BW-01/02/03 / Конвейерные весы 3540-BW-01/02/03B=800 / масса - 0кг | 3 |  | шт
185919 | ТХ | Electric Hoist 3550-EH-01, capacity 5 t, power 7.5+0.8 kW / Электрическая лебедка 3550-EH-01, производительность 5 т, мощность 7.5+0.8 кВт | 1 |  | шт
185921 | ТХ | 7/ Chain Hoist/Цепная тальChain/Цепная178x142x30 Alloy steel 20 Mn2/Легированная сталь 20 Mn2 / масса - 0кг | 1 |  | шт
185922 | ТХ | 10/ Bridge crane, 3570-CR-01, capacity - 16t, power - 16.7 kW / Мостовой кран, 3570-CR-01, г/п - 16т, мощность - 16.7 кВтBridgeWxLxH= 3000x19500x1774 Body: Q235B?Q235B / масса - 4500кг |  |  | шт
185965 | ОВ | Фланцевый регулятор перепада давления , РN 16, DN 100 с ответными фланцами, прокладками и крепежом STAP F20-80 52 265-090 типа IMI | 1 |  | шт
185968 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1500х1500мм AWSL | 6 |  | шт
185972 | ОВ | Сопловой воздухораспределител VS-5/K/R/CO/400(IMP Klima)'шт'* | 24 |  | шт
185973 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая РАР 100х100 | 1 |  | шт
185975 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом 12Нм.взрывозащищенный.КПУ-Н1-3-В-1000х1000-2.ф-МВ220-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
185978 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1500х1500мм AWSL | 6 |  | шт
185979 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая РАР 600х300 | 24 |  | шт
185980 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом 12Нм.взрывозащищенный.КПУ-Н1-3-В-1000х1000-2.ф-МВ220-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
185990 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая РАР 400х150 | 2 |  | шт
185998 | ЭЛ | 2. Щит управления огнезадерживающим клапаном ЩУОК-01-220 | 1 |  | шт
185999 | ЭЛ | 3. Щит управления клапанами дымоудаления ЩУДК 02 220В | 1 |  | шт
186000 | ЭЛ | 4. ИБП APC Smart-UPS SRT 10000 ВА 230В | 1 |  | шт
186008 | ЭЛ | 12. Инфракрасный датчик движения и освещености IS 7718 | 10 |  | шт
186010 | ГП | Контейнер под ТБО с крышкой ТОО "Металстрой и К" | 2 |  | шт
186140 | ЭЛ | Электронный термостат с регулированием по температуре обогреваемой поверхности с пластиной заземления, ATEX (199°C), 240В | 2 |  | шт
186141 | ЭЛ | Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию для монтажа на трубе, монтируется поверх теплоизоляции | 3 |  | шт
186142 | ЭЛ | Опорный кронштейн, две опоры, нерж. сталь, горизонтальный | 4 |  | шт
186143 | ЭЛ | Хомут, SS, O 2-10 дюйма | 7 |  | шт
186148 | ЭЛ | Кабельный сальник никелированно-латунный с изолятором оплетки для холодных вводов с полимерной изоляцией, ATEX/IECEx до -55°C | 6 |  | шт
186149 | ЭЛ | Соединительный набор для греющих кабелей с полимерной изоляцией, термоусаживаемый, макс. 2,5 мм2 | 14 |  | шт
186150 | ЭЛ | Гильза для кабелей с полимерной изоляцией, N5 (10 шт./упак.) | 1
186151 | ЭЛ | Греющий кабель параллельного типа с постоянной мощностью обогрева 7 /km, ATEX, IECEx, EAC | 14 |  | м
186152 | ЭЛ | Набор для уплотнения прохода через теплоизоляцию для греющих кабелей с полимерной изоляцией (2 набора в упаковке) | 3 |  | шт
186153 | ЭЛ | Греющий кабель параллельного типа с постоянной мощностью обогрева 17.8 O/km, ATEX, IECEx, EAC | 2463 |  | м
186155 | ЭЛ | Бирка с информацией для систем обогрева с использованием кабелей с полимерной изоляцией HEW-THERM для использования во взрывоопасных зонах | 1 |  | шт
186156 | ЭЛ | Предупредительная надпись, казахский/русский/английский языки | 246 |  | шт
186157 | ЭЛ | Алюминиевая лента для крепления греющих кабелей, подходит для нерж. стали, 55 м/рулон | 48
186158 | ЭЛ | Запасные обжимные матрицы N2 для набора PI-TOOL-01 | 1
186159 | ЭЛ | Запасной обжимной инструмент (механический) для наборов CS-150-2.5-PI, без матриц | 1 |  | шт
186160 | ЭЛ | Обжимная гильза для кабелей с полимерной изоляцией, N3N (10 шт./упак.) | 1
186161 | ЭЛ | Соединительный набор, не требующий горячего монтажа, М25, АТЕХ | 1 |  | шт
186162 | ЭЛ | Концевая заделка для кабелей BTV/QTVR, термоусаживаемая, ATEX | 1 |  | шт
186163 | ЭЛ | Стеклотканевая лента для крепления греющих кабелей, подходит для труб из нерж. стали, 16,5 м/рул. | 2
186164 | ЭЛ | Набор для сращивания греющих кабелей под теплоизоляцией, BTV, термоусаживаемый | 1 |  | шт
186165 | ЭЛ | Саморегулируемый греющий кабель, 230 В, 16 Вт/м при 10°С | 22 |  | м
186166 | ЭЛ | Хомут, SS, O 1/4-3 дюйма | 3 |  | шт
186235 | ЭЛ | С-образный профиль 41х41, L1000, толщ.2,5 мм, горячеоцинкованный | 732 |  | шт
186236 | ЭЛ | Крепление приварное для профилей BPL- 41/BPM-41/BPD-41, не оцинкованное | 1080 |  | шт
186237 | ЭЛ | Болт с шестигранной головкой М8х80, горячеоцинкованный | 2160 |  | шт
186238 | ЭЛ | Гайка шестигранная М8, горячеоцинкованная | 2200 |  | шт
186239 | ЭЛ | Шайба кузовная М8, горячеоцинкованная | 3000 |  | шт
186240 | ЭЛ | Цинковая краска-спрей | 26 |  | шт
186241 | ЭЛ | Лоток 100х50 L3000 толщ.1,5 мм, горячеоцинкованный | 318 |  | шт
186242 | ЭЛ | Винт с крестообразным шлицем М6х10, горячеоцинкованный | 400 |  | шт
186243 | ЭЛ | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6, горячеоцинкованная | 43000 |  | шт
186244 | ЭЛ | Лоток лестничный 150х200, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 885 |  | шт
186245 | ЭЛ | Лоток лестничный 150х400, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 1116 |  | шт
186246 | ЭЛ | Лоток лестничный 150х800, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 129 |  | шт
186247 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 150x200, горячий цинк | 9 |  | шт
186248 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 150x400, горячий цинк | 33 |  | шт
186249 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 150x800, горячий цинк | 3 |  | шт
186250 | ЭЛ | Соединитель горизонтальный H150мм L400мм, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) | 2780 |  | шт
186251 | ЭЛ | Винт с гладкой головкой и квадратным подголовником М6х20, горячеоцинкованный | 4260 |  | шт
186252 | ЭЛ | Лоток листовой неперфорированный 100х200, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 129 |  | шт
186253 | ЭЛ | Лоток листовой неперфорированный 150х800, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 66 |  | шт
186254 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 100x200, горячий цинк | 7 |  | шт
186255 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 100х200, горячий цинк | 13 |  | шт
186256 | ЭЛ | Т-ответвитель лестничный 150х400, горячий цинк | 9 |  | шт
186257 | ЭЛ | Редукция-заглушка Н150мм, L200мм, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) | 10 |  | шт
186258 | ЭЛ | Соединитель горизонтальный H100мм L400мм, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) | 486 |  | шт
186259 | ЭЛ | Лоток лестничный 100х200, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 558 |  | шт
186260 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 150х800, горячий цинк | 1 |  | шт
186261 | ЭЛ | Лоток лестничный 150х300, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 138 |  | шт
186262 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 150x300, горячий цинк | 1 |  | шт
186263 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 150х400, горячий цинк | 5 |  | шт
186264 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 150х300, горячий цинк | 4 |  | шт
186265 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 150х200, горячий цинк | 4 |  | шт
186266 | ЭЛ | Т-ответвитель лестничный 150х300, горячий цинк | 1 |  | шт
186267 | ЭЛ | Т-ответвитель лестничный 150х200, горячий цинк | 1 |  | шт
186268 | ЭЛ | Лоток лестничный 150х600, лонжерон 1,5мм, L3м, горячий цинк | 1380 |  | шт
186269 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 150x600, горячий цинк | 18 |  | шт
186270 | ЭЛ | Лоток лестничный 200х600, лонжерон 1,5 мм, L 3 м, горячий цинк | 174 |  | шт
186271 | ЭЛ | Угол лестничный 90 градусов 200x600, горячий цинк | 4 |  | шт
186272 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 200х600, горячий цинк | 2 |  | шт
186273 | ЭЛ | Соединитель горизонтальный H200мм L400мм, цинк-ламельный (аналог горячеоцинкованный) | 130 |  | шт
186274 | ЭЛ | Угол вертикальный лестничный 150х600, горячий цинк | 2 |  | шт
186275 | ЭЛ | Профиль U-образный, длина 1000 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина металла 4,0 мм, моменты сопротивления изгибу: Wx =4,52 см3, Wy =9,16 см3, момент инерции Ix=14,20 см4, Iy=22,89 см4, размер перфорации 11х32 мм с шагом 50 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 1214 |  | шт
186276 | ЭЛ | Профиль U-образный, длина 800 мм, ширина 50 мм, высота 50 мм, толщина металла 4,0 мм, моменты сопротивления изгибу: Wx =4,52 см3, Wy =9,16 см3, момент инерции Ix=14,20 см4, Iy=22,89 см4, размер перфорации 11х32 мм с шагом 50 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 548 |  | шт
186277 | ЭЛ | Z-профиль 40х40х60 мм, длина 1000 мм, толщина металла 3,0 мм, моменты сопротивления изгибу: Wx =4,92 см3, Wy =4,63 см3, момент инерции: Ix=26,00 см4, Iy=10,74 см4; размеры перфорации - 9х32 мм, с шагом 40 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 86 |  | шт
186278 | ЭЛ | Кронштейн опорный, длина 580 мм, размеры основания 150х60 мм, толщина основания металла 8,0 мм, нагрузка 5,7 кН, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 682 |  | шт
186279 | ЭЛ | Кронштейн опорный, длина 480 мм, размеры основания 140х60 мм, толщина основания металла 8,0 мм, нагрузка 5,7 кН, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 1080 |  | шт
186280 | ЭЛ | Кронштейн опорный, длина 580 мм, размеры основания 145х50 мм, толщина основания металла 7,0 мм, нагрузка 4,0 кН, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 4690 |  | шт
186281 | ЭЛ | Лоток кабельный перфорированный с донными ребрами жесткости, шаг продольной перфорации 50 мм, ширина 425 мм, высота 85 мм, длина 5000 мм, C-образный профиль кромки для защелкивания крышки, толщина стенки 1,5 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,73 кН/м, при расстоянии между опорами 2,5 метра, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 475 |  | шт
186282 | ЭЛ | Крышка лотка прямого, ширина 425 мм, высота 16 мм, толщина 1,5 мм, длина 2500 мм, С-образный профиль кромки для защелкивания на лотке, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 36 |  | шт
186283 | ЭЛ | Крышка снегозащитная сферическая лотка, ширина 425 мм, длина 1250 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм. | 1828 |  | шт
186284 | ЭЛ | Лоток вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля 1,5 мм, ширина 550 мм, высота борта 70 мм, длина 5000 мм, шаг перфорации 83,5 мм, допустимая нагрузка на лоток 1,7 кН/м, при расстоянии между опорами 2,5 метра, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 1988 |  | шт
186285 | ЭЛ | Лоток вентилируемый несущий с возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля 2,0 мм, ширина 550 мм, высота борта 70 мм, длина 5000 мм, шаг перфорации 83,5 мм, допустимая нагрузка на лоток 2,4 кН/м, при расстоянии между опорами 2,5 метра, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 256 |  | шт
186286 | ЭЛ | Крышка лотка, ширина 550 мм, длина 2500 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 4033 |  | шт
186287 | ЭЛ | Лоток угловой радиусный горизонтальный на 90 градусов, ширина 425 мм, высота 85 мм, внутренний радиус поворота 150 мм, усиленные телескопические соединения с общим количеством точек крепления не менее 16 шт, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 6 |  | шт
186288 | ЭЛ | Крышка лотка углового радиусного горизонтального на 90, ширина 425 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 6 |  | шт
186289 | ЭЛ | Заглушка крышки снегозащитной сферической, ширина 550 мм, толщина 1,2 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 72 |  | шт
186290 | ЭЛ | Лоток тройниковый радиусный, ширина 425 мм, высота 85 мм, внутренний радиус поворота 150 мм, усиленные телескопические соединения с общим количеством точек крепления не менее 24 шт., толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 4 |  | шт
186291 | ЭЛ | Крышка лотка тройникового радиусного, ширина 425 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 4 |  | шт
186292 | ЭЛ | Крышка лотка вертикального шарнирного, ширина 425 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 56 |  | шт
186293 | ЭЛ | Лоток горизонтальный изменяемый 0-90°, ширина 425 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 10 |  | шт
186294 | ЭЛ | Крышка лотка горизонтального изменяемого 0-90°, ширина 425 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 10 |  | шт
186295 | ЭЛ | Угол радиусный горизонтальный поворота на 90°, толщина бокового профиля 1,5 мм, радиус поворота R=600, ширина 550 мм, высота борта 70 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 26 |  | шт
186296 | ЭЛ | Крышка радиусная угла горизонтального 90°, радиус поворота R=600, ширина 550 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 26 |  | шт
186297 | ЭЛ | Тройник радиусный, радиус поворота R=600 мм, толщина бокового профиля 1,5 мм, ширина 550 мм, высота борта 70 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 56 |  | шт
186298 | ЭЛ | Крышка Т-отвода радиусная, ширина 550 мм, радиус поворота R=600, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 56 |  | шт
186299 | ЭЛ | Угол вертикальный шарнирный, радиус поворота R=600, вентилируемый несущий c возможностью установки донного основания, толщина бокового профиля 1,5 мм, ширина 550 мм, высота борта 70 мм, шаг перфорации 83,5 мм, горячеоцинкованная сталь послеизготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 380 |  | шт
186300 | ЭЛ | Крышка угла шарнирного, ширина 550 мм, радиус поворота R=600, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 380 |  | шт
186301 | ЭЛ | Соединитель шарнирный горизонтальный внешний, высота 70 мм, толщина 2,0 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 96 |  | шт
186302 | ЭЛ | Соединитель шарнирный, высота 70 мм, толщина металла 2 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 288 |  | шт
186303 | ЭЛ | Соединитель шарнирный, высота борта лотка 85 мм, толщина 1,5 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 24 |  | шт
186304 | ЭЛ | Cтыковое шарнирное звено для лотков с высотой борта 85 мм, толщина 1,5 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 990 |  | шт
186305 | ЭЛ | Соединитель стандартный кабельростов высота 70 мм, толщина металла 2,0 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 304 |  | шт
186306 | ЭЛ | Соединитель-расширитель полного момента кабельроста с высотой борта 70 мм, толщина металла 2,0 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 4674 |  | шт
186307 | ЭЛ | Зажим сферической снегозащитной крышки поясного типа, ширина 425 мм, высота борта 85 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 3654 |  | шт
186308 | ЭЛ | Зажим крышки поясного типа, ширина 425 мм, высота борта 85 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 108 |  | шт
186309 | ЭЛ | Зажим сферической снегозащитной крышки поясного типа, ширина 550 мм, высота 70 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 1818 |  | шт
186310 | ЭЛ | Зажим крышек поясного типа, ширина 550 мм, высота 70 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 12099 |  | шт
186311 | ЭЛ | Фиксатор крышки, высота 70 мм, толщина 1,5 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 2104 |  | шт
186312 | ЭЛ | Фиксатор крышки универсальный, толщина 1,5 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового не менее 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 180 |  | шт
186313 | ЭЛ | Фиксатор консольный кабельростов, длина 60 мм, ширина 40 мм, толщина 2,0 мм, размер отверстия 9х18 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 10744 |  | шт
186314 | ЭЛ | Комплект метизов KM04400251, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 88300 |  | шт
186315 | ЭЛ | Комплект метизов KM04300161, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 4900 |  | шт
186316 | ЭЛ | Комплект метизов KM06400202, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 46100 |  | шт
186317 | ЭЛ | Комплект метизов KM06500302, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 27000 |  | шт
186318 | ЭЛ | Комплект метизов KM04300201, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 2200 |  | шт
186319 | ЭЛ | Комплект метизов KM04300251, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 200 |  | шт
186320 | ЭЛ | Комплект гаек шестигранных диаметр резбы 12 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 16-20 мкм | 400 |  | шт
186321 | ЭЛ | Уголок монтажный 60х60 мм, ширина 40 мм, толщина металла 5,0 мм, размер перфорации 13х32 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 7034 |  | шт
186322 | ЭЛ | Уголок монтажный 50х50 мм, ширина 80 мм, толщина металла 4,0 мм, размер перфорации 13х25 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 3519 |  | шт
186323 | ЭЛ | Хомут U-образный радиусный, наружный диаметр трубы 80-90 мм, диаметр хомута 90 мм, диаметр резьбы 12 мм, термодиффузионное цинкование, толщина цинкового покрытия 30 мкм или горячее цинкование методом погружения в расплав цинка, толщина покрытия не менее 40 мкм | 172 |  | шт
186324 | ЭЛ | Профиль безопасности для защиты кромок | 1020 |  | м
186325 | ЭЛ | Пластина заземления ПТСЕ, толщина 1,5 мм | 2465 |  | шт
186326 | ЭЛ | Перемычка заземления, длина 300 мм, сечение 16 мм2 | 11926 |  | шт
186327 | ЭЛ | Цинк-спрей для восстановления цинкового покрытия (400 мл) | 523 |  | шт
186328 | ЭЛ | Защитная заглушка для профиля U-образного сечением 50х50 мм | 3524 |  | шт
186357 | ЭЛ | Шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ-1-380 | 2 |  | комплект
186358 | ЭЛ | Шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ-1-380 | 6 |  | комплект
186359 | ЭЛ | Шкаф управления электрозадвижкой ШУЗ-1-380 | 9 |  | комплект
186434 | ЭЛ | Щит управления затворами IP 54 настенный наружного исполнения | 8 |  | шт
186435 | ВК | Установки повышения давления с частотно-регулируемыми насосами Hydro MPC-E 4 CRE5-5 | 1 |  | комплект
186436 | ВК | Комплектные установки для систем водяного пожаротушения Hydro MX с 2 консольно-моноблочными насосами одностороннего всасывания NB 100-315/301 и 2 вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами CR 5-18 (пожарные насосы 1раб. 1рез. и жокей-насосы 1раб. 1рез.), в т.ч. пожарный прибор управления и необходимая обвязка | 1 |  | комплект
186437 | ВК | Установки повышения давления с частотно-регулируемыми насосами Hydro MPC-E 4 CRE15-1 | 1 |  | комплект
186438 | ВК | Градирня вентиляторная 64м2 (8x8м), гидравлическая нагрузка на секцию 960 м3/ч, мощность используемых приводов 45 кВт | 2 |  | секция
186439 | ВК | Циркуляционный насос: подача 1170 м3/ч, напор 60м, мощность 280 кВт | 4 |  | шт
186440 | ВК | Модуль фильтрации (боковая фильтрация) системы оборотного водоснабжения: производительность 180 м3/ч | 1 |  | комплект
186441 | ВК | Установка дозирования раствора реагента | 1 |  | комплект
186442 | ВК | Электрический тельфер кран-балки, грузоподъёмность 5 т | 1 |  | шт
186443 | ВК | Электропривод AUMA SA 14.6 на DN 700 | 2 |  | шт
186444 | ВК | Корпусно-мембранный резервуар горизонтальный 3 м3 | 2 |  | комплект
186479 | ОВ | Решетка алюминиевая наружная с пескоуловителем 1200х750мм AWSL | 1 |  | шт
186482 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 300х300х300 0,63м2 | 1 |  | шт
186483 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 150х150х200 0,24м2 | 1 |  | шт
186485 | ОВ | Решетка жалюзийная регулируемая РАР 600х300 | 24 |  | шт
186487 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 150х150х200 0,24м2 | 7 |  | шт
186494 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 225х225х250 0,41м2 | 2 |  | шт
186495 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-3-ДД-П-Н-200-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 2 |  | шт
186496 | ОВ | Решетка гравитационная д=200мм | 2 |  | шт
186503 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 225х225х250 0,41м2 | 2 |  | шт
186504 | ОВ | Клапан огнезадерживающий прямоугольный(канального исполнение)с электроприводом КПУ-3-ДД-П-Н-200-2.ф-МВ220-Т-СН.ВЕЗА | 2 |  | шт
186505 | ОВ | Решетка гравитационная д=160мм | 2 |  | шт
186511 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 225х225х250 0,41м2 | 3 |  | шт
186514 | ОВ | Решетка гравитационная д=315мм | 2 |  | шт
186518 | ОВ | Коробки из оцинкованной стали толщ.0,7мм для диффузоров 150х150х200 0,24м2 | 5 |  | шт
186519 | ОВ | Решетка гравитационная д=250мм | 2 |  | шт
186520 | ОВ | Решетка перетекающая дверная DG 400х150мм.ВЕТА | 2 |  | шт
186521 | ОВ | Вентилятор осевой,L=110 м3/ч,Н=16 Па.c электродвигателем N=0,0013 кВт,n=2070 м3/ч,220-1-50,МЕ 120/5 LL.11270.VORTICE | 1 |  | шт
186522 | ОВ | Решетка гравитационная д=200мм | 2 |  | шт
186523 | ОВ | Вентилятор осевой,L=250 м3/ч,Н=59 Па.c электродвигателем N=0,0028 кВт,n=2100 м3/ч,220-1-50,Punto Filo МF 150/6.11133.VORTICE | 1 |  | шт
186524 | ОВ | Решетка гравитационная д=200мм | 1 |  | шт
186525 | ОВ | Вентилятор осевой,L=50 м3/ч,Н=29 Па.c электродвигателем N=0,015 кВт,n=2400 м3/ч,220-1-50,Punto Filo МF 150/6.11133.VORTICE | 1 |  | шт
186526 | ОВ | Решетка гравитационная д=150мм | 1 |  | шт
186530 | ОВ | Решетка неподвижные RAG500х300мм | 1 |  | шт
186531 | ОВ | Клапан огнезадерживающий нормально закрытый(канального исполнение)с электроприводом КПУ-1Н-3-Н-250-2.ф-МВ220-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
186532 | ОВ | Клапаны обратные круглого сечения, диаметром КО 250 мм | 1 |  | шт
186535 | ОВ | Решетка неподвижные RAG600х350мм | 1 |  | шт
186536 | ОВ | Клапан огнезадерживающий нормально закрытый(канального исполнение)с электроприводом КПУ-1Н-3-Н-315-2.ф-МВ220-СН.ВЕЗА | 1 |  | шт
186547 | ОВ | Медные трубы д=9,53мм,стандартные расходные материалы | 83 |  | шт
186548 | ОВ | Медные трубы д=15,9мм,стандартные расходные материалы | 58 |  | комплект
186549 | ОВ | Медные трубы д=19,1мм,стандартные расходные материалы | 25 |  | комплект
186550 | ОВ | Фреон.R410А | 15 |  | кг
186551 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=5,0кВт,N=1,71кВт,230-1-50.R410A(АR5500М-SAMSUNG) | 1 |  | комплект
186553 | ОВ | Внутренний блок(AR18RSFHMWQNER) | 1 |  | шт
186555 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
186556 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
186557 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=6,45кВт,N=2,05кВт,230-1-50.R410A(АR5500М-SAMSUNG) | 1 |  | комплект
186558 | ОВ | Внутренний блок(AR24RSFHMWQNER) | 1 |  | шт
186559 | ОВ | Наружный блок(AR24RSFHMWQXER) | 1 |  | шт
186560 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
186561 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
186562 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=2,5кВт,N=0,9кВт,230-1-50.R410A(АR5500М-SAMSUNG) | 1 |  | комплект
186563 | ОВ | Внутренний блок(AR09RSFHMWQNER) | 1 |  | шт
186564 | ОВ | Наружный блок(AR09RSFHMWQXER) | 1 |  | шт
186565 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
186566 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | шт
186567 | ОВ | Кондиционер сплит-система настенная Qxmax=3,3кВт,N=1,115кВт,230-1-50.R410A(АR5500М-SAMSUNG) | 1 |  | комплект
186568 | ОВ | Внутренний блок(AR12RSFHMWQNER) | 1 |  | шт
186569 | ОВ | Наружный блок(AR12RSFHMWQXER) | 1 |  | шт
186570 | ОВ | Пульт управления | 1 |  | шт
186571 | ОВ | Медные трубы до 6м,стандартные расходные материалы | 1 |  | комплект
186696 | ЭЛ | Крышка снегозащитная сферическая лотка, ширина 550 мм, длина 1250 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 910 |  | шт
186697 | ЭЛ | Заглушка крышки снегозащитной сферической, ширина 425 мм, толщина 1,2 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 90 |  | шт
186698 | ЭЛ | Лоток вертикальный шарнирный 0-90°, ширина 425 мм, высота 85 мм, толщина 1,5 мм, горячеоцинкованная сталь после изготовления методом погружения в расплав цинка, толщина цинкового покрытия не менее 40 мкм | 56 |  | шт
Требования и рекомендации с составу ценовых и иных предложений.
Настоящим уведомляем уважаемых Поставщиков материалов, оборудования и услуг о том, что все технико-коммерческие (ТКП), коммерческие (КП), ценовые предложения (ЦП) и соответствующие сопроводительные материалы, направляемые в адрес КГНТ, должны быть составлены с учетом и в соответствии с предписаниями и требованиями всех нормативных и регуляторных документов, предписываемых к обязательному применению на территории РК всеми формами предприятий.
Отдельно обращаем внимание уважаемых Поставщиков на то, что практически вся документация создаваемая или прорабатываемая в КГНТ проходит через ГосЭкспертизу РК, при проведении которой на рассмотрение гос.экспертам со стороны КГНТ предоставляются только те документы (схемы, чертежи, сторонние ТКП и т.д.), которые в полной мере заведомо следуют требованиям законодательства РК в области разработки, согласования, прохождения экспертизы и утверждения проектной документации.
По состоянию на 2021 год КГНТ осуществляет свою деятельность в области сбора и рассмотрения ТКП (КП или ЦП) от сторонних организаций в соответствии, в частности, со следующими документами:
· СН РК 1.02-03-2011, «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство», Н.-С. 2020
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ОТВЕТА НА НАШ ЗАПРОС
От __________ №___________
Казахстан
Кому: ________________
Тема: Касательно проекта «________»
Уважаемые, Господа!
В ответ на ваш исходящий номер № __________________, проработав опросный лист, направляем технико-коммерческое предложение на поставку: __________________
Технико-эксплуатационные характеристики
Количество/Единица измерения
Стоимость за единицу/ Валюта /с/без НДС
Общая стоимость/ Валюта /с/без НДС
Условия поставки согласно Incoterms 2010 желательно на условиях DDP
Срок действия КП
|  | Сертификаты на оборудование (при наличии), позволяющие ввозить и применять на территории РК поставляемое оборудование | ОБЯЗАТЕЛЬНО
|  | Сертификат Продавца (сертификат дистрибьютера,), в обоснование правомерности и законности права продавать, ввозить и обслуживать (в частности ставить на гарантийное обслуживание) поставляемое оборудование. | ОБЯЗАТЕЛЬНО
|  | Референц-лист поставок данного оборудования на проекты, находящиеся на территории стран Таможенного союза | если имеется
С уважением,
______________ _______________
|  | должность | ФИО
МП Подпись