Описание объекта закупки (Техническое задание)

Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям:

Максимальные и (или) минимальные значения показателей, а так же значения, которые не могут изменяться

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код ОКПД 2 | Код позиции КТРУ | Наименование объекта закупки | Показатель объекта закупки | Единицы измерения (при наличии) | Значения показателей | | | Единица измерения  (количество товара по ОКЕИ) |
| Значение показателя, которое может изменяться | | Значение показателя, которое не может изменяться |
| минимальное значение показателя | максимальное значение показателя |
| 1. | 22.19.60.119 | нет | Перчатки смотровые латексные опудренные | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур | пара (2шт) |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | опудренные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | - | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,11 | - | - |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| размер | - | - |  | XL |
| 2. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациент (в т.ч. продолжительных) и стоматологии |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,19 | - | - |
| вид обработки | - | - | - | двойная хлоринация |
| размер | - | - |  | XS |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер XS | г | 13,0 |  |  |
| размер | - | - |  | S |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер S | г | 14,0 |  |  |
| размер | - | - |  | M |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер M | г | 15,0 |  |  |
| размер | - | - |  | L |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер L | г | 16,0 |  |  |
| размер | - | - |  | XL |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер XL | г | 17,0 |  |  |
| 3. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,16 | 0,19 | - |
| подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |
| длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |
| ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |
| размер |  | - |  | XS |
| размер |  | - |  | S |
| размер |  | - |  | M |
| размер |  | - |  | L |
| размер |  | - |  | ХL |
| 4. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента (в т.ч. продолжительных) |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,14 | - | - |
| обработка внутренней поверхности | - | - | - | полимерное |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| 5. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000002 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из гевейского натурального латекса (НТ) и предназначенное для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер защиты как пациента, так и персонала от различной контаминации. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, сопротивление прокалыванию, эластичность) и одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей, для продолжительных манипуляций повышенного риска в условиях агрессивных сред, в том числе в паталогоанатомии, в случаях повышенного риска инфицирования |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,34 | - | - |
| размер | - | - |  | S |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер S | г | 29,5 |  |  |
| размер | - | - |  | M |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер M | г | 30 |  |  |
| размер | - | - |  | L |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер L | г | 34 |  |  |
| размер | - | - |  | XL |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер XL | г | 36 |  |  |
| 6. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000010 | Перчатки смотровые/процедурные виниловые, неопудренные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из винила в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента или для других санитарных целей; его внутренняя поверхность не покрыта порошком талька. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента и персонала от различных загрязнителей и риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства в использовании, а также должно обладать соответствующими физическими свойствами (например, прочностью на растяжение, сопротивлением прокалыванию, эластичностью) и иметь одинаковые размеры (т.е., совместимость размеров). Это изделие разового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера при ношении на руках медицинских работников во время обследования/лечения пациента, и ухода за пациентами, термопластичные |
| материал | - | - | - | винил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | гладкая |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | - | - |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| 7. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,11 | - |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| размер | - | - |  | XS |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер XS | г | 6 |  |  |
| размер | - | - |  | S |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер S | г | 7 |  |  |
| размер | - | - |  | M |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер M | г | 7,5 |  |  |
| размер | - | - |  | L |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер L | г | 8,5 |  |  |
| размер | - | - |  | XL |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер XL | г | 9 |  |  |
| 8. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,11 | - | - |
| Удлинение при разрыве (до ускоренного старения) | % | 600 |  |  |
| размер | - | - |  | XS |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| размер | - | - |  | XL |
| 9. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для клинико - диагностических и лабораторных работ в условиях повышенного риска, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 290 | 320 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,18 | 0,19 | - |
| размер | - | - |  | S |
| Вес одной пары перчаток 1 | г | 16 |  |  |
| Размер S |
| размер | - | - |  | M |
| Вес одной пары перчаток 1 Размер M | г | 18 |  |  |
| размер | - | - |  | L |
| Вес одной пары перчаток 1 | г | 19,5 |  |  |
| Размер L |
| 10. | 22.19.60.119 | нет | Перчатки смотровые с увлажняющим компонентом | назначение | - | - | - | для любых диагностических и терапевтических процедур , для медицинских работников с чувствительной кожей рук | пара (2шт) |
| материал | - | натуральный латекс гевеи или нитрил | |  |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,09 | 0,14 | - |
| обработка внутренней поверхности | - | - | - | увлажняющие компоненты |
| размер | - |  |  | S |
| размер | - |  |  | M |
| размер | - |  |  | L |
| 11. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,13 | - |
| подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |
| длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |
| ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |
| Фасовка | пар | 100 | 125 |  |
| размер | - |  |  | S |
| размер | - |  |  | M |
| размер | - |  |  | L |
| 12. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000008 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, нестерильные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, для отделений с риском передачи инфекции контактным путем, использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет перчатки | - | - | - | окрашенные |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | 0,13 | - |
| подача перчаток | - | - | - | снизу по одной, манжетой вперед, одна перчатка тащит манжету следующей |
| длина диспенсера | мм | 110 | 125 | - |
| ширина диспенсера | мм | 115 | 125 | - |
| Фасовка | пар | - | - | 25 |
| размер | - |  |  | S |
| размер | - |  |  | M |
| размер | - |  |  | L |
| размер | - |  |  | XL |
| 13. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000005 | Перчатки смотровые/процедурные из полихлоропрена, неопудренные | описание | - | - | - | Нестерильное изделие, изготовленное из полихлоропрена (неопрена) для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не обладают антибактериальными свойствами. Обычно используются в качестве двухстороннего барьера для защиты пациента и персонала от загрязнений и при возможной аллергии на латекс. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для клинико - диагностических и лабораторных работ, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей |
| материал | - | - | - | полихлоропреновый латекс (неопрен) |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | нестерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| цвет | - | - | - | окрашенные |
| длина | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,14 | - | - |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| 14. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000001 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, опудренные, стерильные\* | назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок | штука\* |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | опудренные |
| стерильность | - | - | - | стерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,13 | - | - |
| размер | - | - |  | S |
| размер | - | - |  | M |
| размер | - | - |  | L |
| 15. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000004 | Перчатки смотровые/процедурные из латекса гевеи, неопудренные, стерильные | описание | - | - | - | Стерильное изделие, изготовленное из латекса гевеи в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток не покрыта тальком, и они не обладают антибактериальными свойствами. Перчатки используются в основном как двусторонний барьер для защиты пациента и медперсонала от различных загрязнений. Имеют соответствующие характеристики по тактильности и комфортности применения и должны иметь соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, эластичность) и однотипные размеры. Это изделие одноразового применения. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента |
| материал | - | - | - | натуральный латекс гевеи |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | стерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина перчатки | мм | 240 | 300 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,13 | - | - |
| упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |
| размер | - |  | - | S |
| размер | - |  | - | M |
| размер | - |  | - | L |
| 16. | 22.19.60.119 | 22.19.60.119-00000014 | Перчатки смотровые/процедурные нитриловые, неопудренные, стерильные | описание | - | - | - | Стерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. | пара (2шт) |
| назначение | - | - | - | для непродолжительных диагностических обследований и терапевтических процедур, требующих стерильности, в т.ч. для перевязок, для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента |
| материал | - | - | - | нитрил |
| отделка внешней поверхности | - | - | - | Текстурный рисунок нанесен в области пальцев |
| отделка внутренней поверхности | - | - | - | без опудривания |
| стерильность | - | - | - | стерильные |
| конструкция | - | - | - | универсальной формы без разделения на правую и левую руку |
| длина | мм | 240 | 260 | - |
| толщина одной стенки (средний палец) | мм | 0,08 | - | - |
| упаковка | - | - | - | двойная (внешняя и внутренняя) |
| размер | - |  | - | S |
| размер | - |  | - | M |
| размер | - |  | - | L |

1 – показатель установлен для возможности определения соответствия перчатки требованиям при поставке.

\* - Единица измерения (количество товара по ОКЕИ) «штука» соответствует паре (2 шт.)

1.2. Требования к качеству товара, требования к его безопасности, прочие условия:

- требования к качеству и безопасности товара: качество поставляемого товара и его упаковка должны соответствовать требованиям стандартов, санитарным и иным требованиям, предъявляемым для данного вида товара. Поставщик удостоверяет качество и безопасность товара документами, оформленными в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Поставляемый Товар должен соответствовать всем характеристикам, указанным в техническом задании.

Товар должен поставляться с остаточным сроком годности не менее 12 месяцев на момент поставки. Поставщик несёт ответственность за качество поставленного товара.

Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, Министерства здравоохранения РФ. Предоставляется при поставке

- требования к упаковке товара: весь поставляемый товар должен иметь соответствующую упаковку, маркировку и оформление: название товара, название предприятия-изготовителя, номер серии, дату изготовления, количество единиц в упаковке, способ использования, срок годности, условия хранения, инструкцию по применению. Вся информация должна быть на русском языке. Товар должен быть упакован в соответствии с требованиями законодательства для данного вида товара. При поставке тара и упаковка не должны иметь признаков повреждения, нарушения целостности и стерильности.

- требования к транспортировке товара: условия транспортировки должны обеспечивать температурный режим и другие условия, необходимые для данного вида товара.