| № п/п | Наименование товара, товарный знак (при наличии) | Характеристика товара | Ед. изм. | . | Кол-во, шт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штукатурка гипсовая KnaufРотбанд 30 кг 23.64.10.110-00000003 | основа смеси: гипсовая сухая смесь фактура поверхности: гладкая тип помещения: сухое размер зерна до 1.2 мм для внутренних работ толщина слоя 5 - 50 мм материал основания: пазогребневые плиты, пеногазобетонные блоки, бетон, цементная штукатурка, ЦСП, теплоизоляция расход воды (на 1 кг) 0.6 л Фасовка-30 кг | штука |  | 30 |  |
| 2 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 20.30.21.130 | Цвет: коричневый материал обработки: металл, бетон, дерево, кирпич для внутренних работ для наружных работ количество компонентов: однокомпонентные вид покрытия: кроющий основа: пентафталевая / алкидная (ПФ) морозостойкость УФ защита нанесение: валиком, кистью, распылителем минимальный расход (г/кв.м) 100 максимальный расход (г/кв.м) 180 Фасовка 20 кг | штука |  | 20 |  |
| 3 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 20.30.21.130 | Цвет: белый материал обработки: металл, бетон, дерево, кирпич для внутренних работ для наружных работ количество компонентов: однокомпонентные вид покрытия: кроющий основа: пентафталевая / алкидная (ПФ) морозостойкость УФ защита нанесение: валиком, кистью, распылителем минимальный расход (г/кв.м) 100 максимальный расход (г/кв.м) 180 Фасовка 20 кг | штука |  | 20 |  |
| 4 | Шпаклевка гипсовая универсальная Knauffugen 25 ru 20.30.22.120 | сухая гипсовая шпатлевка вид шпатлевки: универсальная тип помещения: сухое расход смеси (слой 1 мм): 0.80 - 1 кг/м² толщина слоя: 1 - 5 мм под покраску под обои для внутренних работ жизнеспособность раствора (ч) 0.5 ч Фасовка- 25 кг | штука |  | 20 |  |